                                             ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Заправка ГСМ легкового, грузового, специального, в т. ч. негабаритного автотранспорта, а также механизмов института.
2. Дизельное топливо предназначено для использования в технике с экологическим классом не ниже Евро3.
3. Период поставки: с 01.11.2013г. по 31.12.2013г.
3.1. Ориентировочная потребность в дизельном топливе (зимним):  28500 л. через топливные колонки и 23000л. партиями согласно установленному графику (еженедельно бензовозом, заправка котельной).
3.2. Режим работы - круглосуточный. 

3.3. Основная нагрузка с 7-30 до 8-30 часов. 

4. Исполнитель услуг должен отвечать следующим требованиям: 

4.1.Иметь автозаправочный комплекс, способный обеспечить заправку топливом через 

раздаточные колонки безналичным способом – по электронным топливным картам.

4.2.Пропускная способность не менее 10 единиц транспорта в час. 

4.3.Наличие на АЗС площадки для ожидания достаточной для размещения 10 

единиц транспорта длиной до 16 м. (подтверждается план-схемой АЗС). 

4.4.Наличие у Исполнителя устойчивых контрактов на поставку необходимых ГСМ. 

4.5.Наличие резервуаров достаточных для хранения суточного объема ГСМ, 

необходимого заказчику. 

4.6.Ведение учёта объёмов отпускаемых ГСМ с использованием автоматизированной системы отпуска, предоставление ежемесячных отчётов в бумажном и электронном виде, а также всех необходимых бухгалтерских документов не позднее 5 числа следующего календарного месяца. 
5. Место оказания услуг и условия допуска: 

5.1. На территории ЗАТО г. Снежинск; 

5.2. Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск ограничивается в соответствии с 

Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. № 3297-1 и Положением «о порядке обеспечения особого режима в закрытом территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. № 693. Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения № 693 от 11.06.1996г., возлагаются на «Поставщика». 

6. Требования к качеству продукции:
6.1. Качество топлива должно соответствовать Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации №118 от 27.02.2008г., ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) класс 3  и сопровождаться сертификатами соответствия, паспортами качества согласно таблице №1.  
 6.2. Поставщик должен принять  на себя следующие гарантийные обязательства:
- поставляемое топливо по качественным характеристикам должно обеспечивать безопасность для жизни, здоровья, охраны окружающей среды, отвечать вышеуказанному Техническому регламенту; 

- по требованию заказчика предоставлять сертификаты соответствия на поставляемую продукцию.
7. Форма, сроки и порядок оплаты:                                                                                           Расчеты за поставку нефтепродуктов  осуществляются путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  в течение 15 рабочих дней с момента  выставления счета поставщиком.
8. Прочие требования:
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
                                                                                                                       Таблица №1
                    Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) класс 3  
	Наименование показателя
	Значение

	1. Цетановое число 1), не менее
	47,0

	2. Цетановый индекс 2), не менее
	43,0

	3. Плотность при 15 °С, кг/куб.м 
	800 - 840

	4. Полициклические ароматические углеводороды 3), % (по массе), не более
	8,0

	5. Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива:
	 

	     вид I
	350,0

	     вид II
	50,0

	6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше
	30

	7. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки 5), % (по массе), не более
	0,30

	8. Зольность, % (по массе), не более
	0,01

	9. Содержание воды, мг/кг, не более
	200

	10. Общее загрязнение, мг/кг, не более
	24

	11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) 6), единицы по шкале
	класс 1

	12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/куб. м, не более
	25

	13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более
	460

	14. Кинематическая вязкость при 40 °С, кв. мм/с
	1,40-4,00

	15. Фракционный состав:
	 

	         до температуры 180 °С , % (по объему), не более
	10

	         до температуры 340 °С , % (по объему), не более
	95

	16. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше
	минус 38

	17. Температура помутнения, °С, не выше
	минус 28


1

