Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«21» ноября 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку оборудования для оснащения аппаратурного многоканального комплекса.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание

на поставку оборудования для оснащения аппаратурного многоканального комплекса

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	№

Наименование

Кол-во

1

Стойка ZPAS в составе:
1

 

ZPAS WZ-SB00-48-03-011 Полка 465 x 450 mm (до 100 кг), цвет серый (RAL 7035) (SZB-00-00-48/3) (SZB-0
6

 

ZPAS WZ-SB00-27-03-000 Горизонтальный опорный уголок длиной 450 mm, с перфорацией (SZB-00-00-27/3)

14

 

ZPAS WZ-LZ33-10-SU-000 Блок розеток, 15 розеток + 3 IEC 320 C13, с индикатором и автоматом (длина 10
1

 

ZPAS WZ-SB67-00-00-011 Ящик для документов, 2U x 415 x 465 mm, цвет серый (RAL 7035) (SZB-67-00-00)

1

 

ZPAS WZ-3477-11-00-011 (SZB-71-00-00) (3477-11-00) Осветительная панель 19-дюймовая (19")

1

 

ZPAS WZ-SB00-50-01-000 Выключатель для осветительной панели (SZB-50-07)
1

 

ZPAS WN-0200-07-04-011 Модуль вентиляторный, потолочный, 380 x 380 мм, 2 вент, пластиковый, с термос

2

 

ZPAS T1Z-00-0002 (WZ-SB00-35-00-000) Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (10 шт)

6

 

ZPAS WZ-SB73-00-01-000 (SZB-73-00-01) Ролик для шкафов и стоек, макс. нагр. 300 кг, с тормозом

4

 

ZPAS WZ-SB74-00-01-011 (SZB-74-00-01/1) Суппорт для крепление роликов (до 300кг), шкаф шириной 600mm

2

 

ZPAS HVL 031 Нагреватель (400 Вт, 108 куб.м/час)

1

 

ZPAS WZ-SZBR-034-G7CC-33-0000-011 Шкаф напольный 19", 40U, 1874x600х600мм (ВхШхГ), дверь стальная со стеклянным окном, укороченная стальная дверь, герметичная крыша со степенью защиты IP41, ролики - тип 300, без цоколя, серый (RAL 7035)

1

 

ZPAS WZ-1718-09-02-011 Сплошная заглушка для боковых отверстий 420 x 40 мм или панелей (пол, потолок
1

 

ZPAS WZ-1718-42-01-011 Панель (пол, потолок), 420 x 420 мм, с матерчатым фильтром, цвет серый (RAL 7035) (1718-42-2-1/7035)

1

 

ZPAS WN-0201-01-00-000 Термостат нормально-замкнутый (SZB-48-00-00/KTO) (SZB-49-00-00/KTO)
1

 

ИБП Smart UPS APC 3000VA 2700W LCD, USB, RM 2U 230V (SMT3000RMI2U)

1

2

ИБП Powerware Eaton 9130 1500 RM 230V 103006456-6591

5

3

Линии волоконно-оптические ШВО(ЛВО)-МРО/В- МРО/Г -72-1(МM62,5/125/250/900)-1 П

10

4

Линии волоконно-оптические ШВО(ЛВО)-МРО/Г-72-1(МM62,5/125/900)-3/2,8

1

5

Линии волоконно-оптические ШВО(ЛВО)-МРО/В-72-1(МM62,5/125/900)-3/2,8

1

6

Пигтейл ШЛВО(ЛВО)-МРО/Г-72-1(МM62,5/125/250/900)-0,75

9

7

Пигтейл ШВО(ЛВО)-МРО/В-72-1(МM62,5/125/250/900)-0,75
9

8

Пигтейл ШВО(ЛВО)-МРО/Г-72-1(МM62,5/125/250/900)-2/2

4

9

Дальномер лазерный Leica DISTO D5

1

10

Медиаконвертер TRENDnet <TFC-1000MSC>  1000Base-T to MM 1000Base-SX Media converter

5

11

Модуль АЦП-ЦАП ZET 220

1

12

Источник питания UCA150.10123
8

13

Датчик давления DMP 331i 110-X102-1-1-100-400-1-11R

1

14

Датчик давления DMP 333 131-1003-1-2-100-400-1-00R

1

15

Датчик давления DMP 333 131-6002-1-2-100-400-1-00R

2

16

Флэш-накопитель USB  32Gb  Transcend JetFlash 370 USB2.0 (RTL) TS32GJF370

1

17

Флэш-накопитель USB  32Gb  Transcend JetFlash 780 <TS32GJF780> USB 3.0 Retail
4

18

Патч-корд UTP level5E  3м

2

19

Сетевой фильтр Power Cube 5м

2

20

Патч-корд SC-SC Duplex MM 50/125 2м

12

21

ВО сборка FC SM 9.5/125 1 м (Hyperline FPT9-9-FC-APC-1M)

30
22

Тензорезистор YEFCA-5 фольговые 2-х осевые на предельные удлинения 10...15%, база 5 мм, 120 Ом, рабочие температуры -20..+80С, упаковка 10 шт

5

23

Тензорезистор YEFLA-5 фольговые на предельные удлинения 10...15%, база 5 мм, 120 Ом, рабочие температуры -20..+80С, упаковка 10 шт
10

24

Тензорезистор YEFRA-5  фольговые 3-х осевые на предельные удлинения 10...15%, база 5 мм, 120 Ом, рабочие температуры -20..+80С, упаковка 10 шт

5

25

Тензорезистор YEFCA-5 фольговые 2-х осевые на предельные удлинения 10...15%, база 5 мм, 120 Ом, рабочие температуры -20..+80С, упаковка 10 шт

5

26

Тензорезистор UFCA-5 фольговые

5

27

Тензорезистор КФ5П1 20мм  400 Б  12

100

28

Усилитель для фотодиодов АМТ-07

2

29

Усилитель для фотодиодов АМТ-07

2

30

Термопреобразователь TR40
3

31

Термометр ручной  CTH6200

1

32

Преобразователь S3567 П111-2,5-10

2

33

Модуль сбора и обработки данных АЦП ЦАП ZET 7180-I (Meter-4-20-CAN)

1

34

Преобразователь интерфейса ZET 7172M

1

35

Преобразователь интерфейса ZET 7172S

1

36

Преобразователь интерфейса ZET 7176
1

37

Датчик 603-65

1

38

Тензорезистор RDS20

1

39

Феррула 09903129-I

2

40

Феррула 09903130-I

2

41

Феррула 09903739-I

1

42

Феррула 09920105

1

43

Фильтр 9301178

1



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не является выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Требования к комплектности

	Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость

	Подраздел 2.2 Требования к маркировке

	Согласно ГОСТ/ТУ на данный вид оборудования

	Подраздел 2.3 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке, методика поверки

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно проводиться в упаковке, исключающей возможность его повреждения, в том числе и по причине метеорологических условий.

Размещение и крепление упакованных изделий в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Согласно гарантий производителя

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	в течение 1 года со дня начала эксплуатации безвозмездно заменять  или ремонтировать, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованием ТУ.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки не позднее 20.12.2014


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
