Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«   »             2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора 

на поставку элегаза повышенной чистоты ТУ 6-02-1249-83
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание

на поставку элегаза повышенной чистоты ТУ 6-02-1249-83


Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Элегаз повышенной чистоты ТУ 6-02-1249(в обменных 40-литровых баллонах по 56 кг)
	кг
	840
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	2


	Элегаз повышенной чистоты ТУ 6-02-1249-83(в необменном 10-литровом баллоне вместимостью продукта  11 кг)
	Баллон
	2
	2-3 квартал 2015 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	                                       ______________________


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	                                     _____________________



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Полнота заполнения баллонов должна соответствовать ТУ настоящего тех. задания.

Баллоны должны соответствовать ГОСТ 949-73.



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	                                         _____________________________



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	                                    __________________________________



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	                                                       ________________________



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	                                                   ___________________________



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	                                                _____________________________



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	                                                     _____________________________



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	                                                 _______________________________



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	                                                      ____________________________



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	      Газы должны поставляться в технически исправной таре (баллонах, не старше 40 лет с даты изготовления, соответствующим требованиям РОСТЕХНАДЗОРА и правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденным Госгортехнадзором СССР). 

     Тара (баллоны) должны иметь срок использования (до даты последующего технического освидетельствования) не менее трех месяцев с даты поставки Товара.

                                                

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	      Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.06.1965г. и качеству П-7 от 25.04.1966г.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	       Наличие паспорта с указанием даты выпуска, содержания основного вещества и примесей (прикрепляется к каждому баллону).

      На данную продукцию Поставщик обязан предоставить Аварийную Карточку Системы Безопасности и Паспорт Безопасности по ГОСТу Безопасности 30333-2007.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	       Транспортировка баллонов должна производиться в аттестованных транспортных контейнерах, имеющих нумерацию, информацию о производителе и дате следующего освидетельствования.      

       Доставка Продукции должна быть организована в соответствии с                          требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 03112194-1008-96). Работники, обеспечивающие перевозку (водитель, экспедитор), должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке и иметь при себе соответствующие удостоверения.                             

                                         

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	                                           _______________________________



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	        Гарантийный срок на поставленный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	                                       __________________________

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	                                      _____________________________



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	                                      _______________________________



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	       Анализы образцов Товара на соответствие продукции требованиям ТУ должны проводиться аттестованной лабораторией, имеющей соответствующий сертификат, представляемый Покупателю.

        

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	       Покупатель предоставляет обменную тару (40-литровые баллоны ). Поставщик 

производит технический осмотр тары и, при необходимости, ремонт и 

техническое освидетельствование просроченных баллонов (за счет средств Поставщика).



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	        Поставка газа  по требованию (Заявке )Покупателя. 


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

