## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку теплообменников отбора проб. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 13.ИСУП.5857174 | 4TV20W20 | Теплообменник отбора проб | по типу ПА578.00.000 | Tтр. раб.на вх. = 70 град.С;Tтр. раб.на вых. = 40 град.С;Ртр. раб. = 0,66 МПа;Tм/тр. раб.на вх. = 33 град.С;Tм/тр. раб.на вых. = 45 град.С;Рм/тр. раб. = 0,70 МПа | ПА578.00.000ТЗ | 4 | III | R4.04872.5.0.13 |  | R4.04877.9.0.13 | R4.04872.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 25,1
2 | 13.ИСУП.5857175 | 4TV20W21 | Теплообменник отбора проб | по типу ПА578.00.000 | Tтр. раб.на вх. = 70 град.С;Tтр. раб.на вых. = 40 град.С;Ртр. раб. = 0,66 МПа;Tм/тр. раб.на вх. = 33 град.С;Tм/тр. раб.на вых. = 45 град.С;Рм/тр. раб. = 0,70 МПа | ПА578.00.000ТЗ | 4 | III | R4.04872.5.0.13 |  | R4.04877.9.0.13 | R4.04872.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 25,1
3 | 13.ИСУП.5857176 | 4TV20W22 | Теплообменник отбора проб | по типу ПА578.00.000 | Tтр. раб.на вх. = 70 град.С;Tтр. раб.на вых. = 40 град.С;Ртр. раб. = 0,66 МПа;Tм/тр. раб.на вх. = 33 град.С;Tм/тр. раб.на вых. = 45 град.С;Рм/тр. раб. = 0,70 МПа | ПА578.00.000ТЗ | 4 | III | R4.04872.5.0.13 |  | R4.04877.9.0.13 | R4.04872.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. | 2016-04-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 25,1
[13 empty] | Итого: | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.