	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


             Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению 

             и комплектации оборудования

                     ________________ Е.А. Гуляев
                         «15» ноября 2013 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку плиты поверочной
№131113/0464/630, дата публикации 13.11.2013 г.
На основании запроса о разъяснении положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку плиты поверочной №131113/0464/630, дата публикации 13.11.2013 г.) ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:

1. 1)
Вопрос: Плита поверочная должна быть с механической обработкой или с ручной шабровкой? Данный вопрос возникает, поскольку в документации указаны спорные данные:

2. «Предназначена для установки "чехла с хвостовиком" для проверки плоскостности поверхности методом на "краску". Является эталонной отсчетной поверхностью и используется в качестве базы для операции с применением универсальных средств измерения» - данная формулировка означает применение ручной шабровки;
«Механическая обработка» - данная формулировка означает применение механической обработки? 

Ответ: Поверочная плита должна иметь механическую обработку.
Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
_1342422511.unknown

