## ЛСР 17 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела планирования и контроля ЗиС
_________________ В.В. Смыков
"____" ______________2014 г.
ЖКО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 152-15
(локальная смета)
|  | на | КР Здание гостиницы в жилом доме №135. Установка приборов учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №100-61-04/126 от 23.12.2013 г.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________72795,38 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2007 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (317 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | счетчик | 4 1+1+2 | 1019.57 | 3.46 | 0.77 |  | 4078 | 14 | 3 |  | 0.41 | 1.64 | 0.01 | 0.04
2 | прайс ООО "Энергосервис" 2 кв-л 2014 г. | Счетчик ВСКМ-32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 | шт | 4 1+1+2 | 707.91 |  |  |  | 2832
3 | ТЕР18-06-007-02 | Установка сетчатых фильтров диаметром 32 мм (латунный) 9 274,28 = 5 823,88 + 10 x (914,63 - 569,59) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (636 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0 от ФОТ | 10 шт | 0,4 4/10 | 9274.28 | 69.12 | 53.56 | 0.38 | 3710 | 28 | 21 |  | 8.18 | 3.27 | 0.3 | 0.12
4 | ТЕРр65-16-02 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (763 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП 60%*0.8 * 0 от ФОТ | 100шт | 0,12 12/100 | 2463.73 | 355.47 | 2.96 | 0.63 | 296 | 43 |  |  | 41.6 | 4.99 | 0.05 | 0.01
5 | ТЕРр65-14-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (26 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м | 0,007 0,7/100 | 290.01 | 290.01 |  |  | 2 | 2 |  |  | 37.8 | 0.26
6 | ТЕРр65-14-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2014 Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34 НР (77 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП 50%*0.8 * 0 от ФОТ | 100м | 0,014 1,4/100 | 419.68 | 419.68 |  |  | 6 | 6 |  |  | 54.7 | 0.77
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 10924 | 93 | 24 |  |  | 10.93 |  | 0.17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-3)) | [8 empty] | 10936 | 99 | 30 |  |  | 11.67 |  | 0.21
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 4 кв-ла 2014 г. II территориальная зона по Забайкальскому краю ОЗП=20,27; ЭМ=5,22; ЗПМ=20,27; МАТ=5,34) | [8 empty] | 59873 | 2007 | 157 |  |  | 11.67 |  | 0.21
Накладные расходы | [8 empty] | 1818
Итоги по смете:
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 58441 |  |  |  |  | 5.65 |  | 0.2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2986 |  |  |  |  | 4.99 |  | 0.01
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 264 |  |  |  |  | 1.03
Итого | [8 empty] | 61691 |  |  |  |  | 11.67 |  | 0.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 57709
Машины и механизмы | [8 empty] | 157
ФОТ | [8 empty] | 2007
Накладные расходы | [8 empty] | 1818
НДС 18% | [8 empty] | 11104.38
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 72795.38 |  |  |  |  | 11.67 |  | 0.21
Составил: Вед. инженер по проектно-сметной работе ______________________________Баринова О.Б. (за расценки и начисление)
Инженер ЖКО ______________________________Бирюкова Т.Л.