ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг слесаря-сантехника, электрика, услуг по уборке помещений и территории для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг слесаря-сантехника, электрика, услуг по уборке помещений и территории филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

| Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 2. Уборка прилегающей территории филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 3. Ремонт, разборка, сборка сантехнического оборудования 4. Ремонт и обслуживание электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
| 1. Оказание услуг по уборке офисных помещений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» -Влажная уборка полов (керамическая плитка, линолеум, ковролин, масляная покраска, цементные поверхности) в кабинетах, коридорах и лестничных клетках; -Мытье полов (линолеум) в кабинетах и коридорах; -Влажная протирка фасадов мебели и горизонтальных поверхностей; -Обеспыливание радиаторных решеток; -Влажная протирка стен в кабинетах, коридорах и лестничных клетках; -Обметание пыли с потолков; -Мойка оконных рам и окон; -Мытье полов санузла с применением дезинфицирующих средств (керамическая плитка); -Мытье унитазов с применением дезинфицирующих средств; -Мытье раковин с применением дезинфицирующих средств; -Замена санитарно-гигиенического материала; -Очистка урн от мусора; -Сбор и вынос мусора в мусорный бак; -Протирка малоценного инвентаря; -Влажная уборка бытовой техники с применением дезинфицирующих средств (холодильники, газовые и электрические плиты, микроволновые печи); 2. Уборка прилегающей территории филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» -Уборка асфальтового покрытия; -Очистка асфальтового покрытия от снега в зимнее время; -Уборка газона. - Очистка от мусора уличных урн. 3. Ремонт, разборка, сборка сантехнического оборудования -Ремонт узлов сантехнических систем и сантехнического оборудования (смывных бачков, вентилей, кранов, раковин, смесителей, унитазов и т.д.) -Профилактический осмотр узлов систем водоснабжения и канализации -Восстановление рабочего состояния узлов систем водоснабжения и канализации -Демонтаж старого и монтаж нового сантехнического оборудования. 4. Ремонт и обслуживание электротехнического оборудования -Разборка, сборка узлов, аппаратов, электроосвещения -Лужение, пайка, изолирование, прокладка, сращивание электропроводов -Наладка, монтаж, эксплуатация электрооборудования -Наладка, монтаж, силовых преобразовательных устройств и электронных систем управления. |  |  |  |  |  |
| Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки |  |  |  |  |  |
| Наименование услуг | Ед. измер. |  |  | Кол-во | Периодичность |
| Влажная уборка полов (керамическая плитка, линолеум, ковролин, масляная покраска, цементные поверхности) в кабинетах, коридорах и лестничных клетках; | м2 |  |  | 495,00 | ежедневно |
| Мытье полов (линолеум) в кабинетах и коридорах; | м2 |  |  | 345,9 | 4 раза в месяц |
| Влажная протирка фасадов мебели и горизонтальных поверхностей | м2 |  |  | 495,00 | 1 раз в неделю |
| Обеспыливание радиаторных решеток | шт. |  |  | 50 | 1 раз в месяц |
| Влажная протирка стен в кабинетах, коридорах и лестничных клетках | м2 |  |  | 495,00 | 4 раза в год |
| Обметание пыли с потолков | м2 |  |  | 495,00 | 2 раза в год |
| Мойка оконных рам и окон | шт. |  |  | 43 | 1 раз в год |
| Мытье полов санузла с применением дезинфицирующих средств | м2 |  |  | 9,16 | 1 раз в неделю |
| Мытье унитазов с применением дезинфицирующих средств | шт. |  |  | 4 | ежедневно |
| Мытье раковин с применением дезинфицирующих средств | м2 |  |  | 4 | ежедневно |
| Замена санитарно-гигиенического материала | м2 |  |  | 495,00 | ежедневно |
| Очистка урн от мусора | шт. |  |  | 31 | ежедневно |
| Сбор и вынос мусора в мусорный бак | шт. |  |  | 31 | ежедневно |
| Протирка малоценного инвентаря; | шт. |  |  | 10 | 1 раз в месяц |
| Влажная уборка бытовой техники с применением дезинфицирующих средств (холодильники, газовые и электрические плиты, микроволновые печи) | шт. |  |  | 7 | 2 раза в месяц |
| 2. Уборка прилегающей территории филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  |  |  |  |  |
| Уборка асфальтового покрытия в летнее время |  | м2 | 895,1 |  | ежедневно |
| Очистка асфальтового покрытия от снега в зимнее время |  | м2 | 895,1 |  | ежедневно |
| Уборка газона |  | м2 | 34 |  | 1 раз в неделю в летнее время |
| Очистка от мусора уличных урн |  | шт. | 2 |  | ежедневно |
| 3. Ремонт, разборка, сборка сантехнического оборудования |  |  |  |  |  |
| Ремонт узлов сантехнических систем и сантехнического оборудования (смывных бачков, вентилей, кранов, раковин, смесителей, унитазов и т.д.) |  | м2 | 495,00 |  | По мере необходимости |
| Профилактический осмотр узлов систем водоснабжения и канализации |  | м2 | 495,00 |  | Профилактика раз в неделю |
| Восстановление рабочего состояния узлов систем водоснабжения и канализации |  | м2 | 495,00 |  | По мере необходимости |
| Демонтаж старого и монтаж нового сантехнического оборудования |  | м2 | 495,00 |  | По мере необходимости |
| 4. Ремонт и обслуживание электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |
| Разборка, сборка узлов, аппаратов, электроосвещения |  | м2 | 495,00 |  | По мере необходимости |
| Лужение, пайка, изолирование, прокладка, сращивание электропроводов |  | м2 | 495,00 |  | По мере необходимости |
| Наладка, монтаж, эксплуатация электрооборудования |  | м2 | 495,00 |  | По мере необходимости |
| Наладка, монтаж, силовых преобразовательных устройств и электронных систем управления |  | м2 | 495,00 |  | По мере необходимости |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Черниговская д.17, филиал «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Сроки и график оказания услуг: Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора, дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора. Требуемое количество персонала: - на услуги по уборке помещения – 1 чел; -на услуги по уборке прилегающей территории – 1 чел; - услуги по ремонту и обслуживанию сантехнического оборудования – 1 чел; - на услуги по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования -1 чел. График работы персонала: с 9:00 до 18:00 (полная рабочая неделя), по необходимости вызов специалиста ежедневно и круглосуточно Исполнитель оказывает услуги своими силами, обеспечивая присутствие достаточного количества своих сотрудников в здании и помещениях. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, только с согласования Заказчика. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает охрану труда своих сотрудников. Исполнитель обеспечивает соблюдение Персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика. Исполнитель обязуется назначить своего сотрудника, который будет осуществлять надзор за выполнением услуг и отвечать за контакты с Заказчиком. Данный сотрудник и его заместители являются для Заказчика уполномоченными представителями Исполнителя. При повреждении оборудования Заказчика, ремонт производится Исполнителем за свой счет. В день окончания действия договора, Исполнитель и его сотрудники освобождают помещения, предоставленные Заказчиком, и вывозят с объекта спецодежду.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

-Наличие опыта оказания аналогичных услуг. -Требования к персоналу: -Персонал должен иметь опрятный внешний вид и единую униформу; -Персонал обязан соблюдать режим рабочего времени и установленные для уборки часы; -Персонал обязан бережно относится к убираемым помещениям Заказчика, не допускать их порчи в процессе оказания услуг.

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, а также иные требования действующего законодательства Российской Федерации во время оказания услуг. -Исполнитель информирует Персонал о правилах и нормах поведения при выполнении услуг на объекте Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Поддержание состояния рабочих мест персонала, офисных и производственных помещений, прилегающей территории филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи- приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В последний день месяца оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг производится Заказчиком в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента представления его Исполнителем. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в предусмотренные настоящим договором сроки, и отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг считается, что Акт оказанных услуг подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, представленными в Акте и услуги считаются принятыми Заказчиком, как оказанные надлежащим образом. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в течение 5(Пяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и выставления счет-фактуры.