Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по комплексной оценке состояния хранилища № 108 Челябинского отделения с целью продления срока эксплуатации для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение процедуры размещения заказа

на право заключения договора

«Выполнение работ по комплексной оценке состояния хранилища № 108 Челябинского отделения с целью продления срока эксплуатации»

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Проведение работ по продлению срока эксплуатации хранилища №108 Челябинского отделения филиала УТО (Проведение организационных и технических мероприятий в обеспечение установления (обоснования) остаточного ресурса систем (элементов), важных для обеспечения безопасности, выявления дефицитов безопасности и определения возможного дополнительного срока эксплуатации хранилища радиоактивных отходов №108, входящего в состав пункта хранения радиоактивных отходов ФГУП "РосРАО", расположенного в Сосновском районе Челябинской области в 55 км севернее г. Челябинск (Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП "РосРАО"), сверх назначенного срока эксплуатации по целевому назначению)

2. Наименование заказчика:

Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Адрес проведения работ:

456503, Челябинская обл., Сосновский район,  в 6км. севернее дер.Чишма

4.	Сроки проведения работ:

1 этап:

Дата начала работ  – с момента подписания договора; дата окончания работ – не позднее 28.02.2013

2 этап:

Дата начала работ  – с момента выполнения 1-го этапа работ, но не позднее 28.02.2013; дата окончания работ – не позднее 30.08.2013

5. Цель и исходные данные:

Необходимость проведения работ по продлению срока эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного регламентирована требованиями Федеральных норм и правил (НП-024-2000) и предусмотрена условиями действия выданных ФГУП "РосРАО" лицензий Ростехнадзора на право эксплуатации стационарных объектов, предназначенных для хранения РАО.

Исполнитель в процессе выполнения работ использует данные радиационного мониторинга хранилищ и данные технических обследований хранилищ (если таковые имеются), а также проводит все необходимые обследования, измерения и расчетные исследования, необходимые для обоснования и подтверждения величины остаточного ресурса ОИАЭ и продолжительности дополнительного срока эксплуатации.

Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке.

В процессе выполнения работ Исполнитель вправе использовать Методики, утвержденные и согласованные в установленном порядке, а также программные комплексы, признанные Ростехнадзором.

6. Этапы выполнения услуг, их содержание, сроки выполнения

6.1. Первый этап:

- сбор, систематизация, анализ данных об ОИАЭ, разработка, согласование, утверждение в установленном НП-024-2000 порядке:

- методики определения остаточного ресурса ОИАЭ, включающей методики оценки технического состояния, показателей надежности и остаточного ресурса систем и(или) элементов, важных для безопасности ОИАЭ, строительных конструкций ОИАЭ;

- общей программы комплексного обследования ОИАЭ, включающей программу оценки фактического состояния систем и(или) элементов, важных для безопасности ОИАЭ, по результатам проведенных испытаний, измерений, исследований и т.п., программу оценки фактического состояния строительных конструкций ОИАЭ;

- частной программы радиационного обследования;

- частной программы обследования строительных конструкций:

- частных программ обследования систем, важных для безопасности ОИАЭ;

6.2. Второй этап:

- проведение радиационного обследования ОИАЭ. Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

- проведение обследования строительных конструкций ОИАЭ. Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;

- проведение работ по частным программам обследования систем, важных для безопасности ОИАЭ. Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования.

При проведении работ возможно привлечение подрядных организаций.

- проведение на основании результатов комплексного обследования расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности ОИАЭ, так и для объекта в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации как отдельных систем и элементов, так и объекта в целом. Прогнозирование остаточного ресурса строительных конструкций (в т.ч. расчет их фактической несущей способности). Осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации по результатам комплексного обследования;

- проведение экспертизы документов, обосновывающих остаточный ресурс систем и(или) элементов, важных для безопасности ОИАЭ; разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса ОИАЭ и обоснование разработанной программы управления надежностью (ресурсом) систем и(или) элементов ОИАЭ в течение возможного дополнительного срока эксплуатации. Разработка, при необходимости, программ подготовки ОИАЭ к продлению срока эксплуатации. Осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления сроков эксплуатации ОИАЭ;

- оформление проекта Решения о продлении срока эксплуатации ОИАЭ.

7. Основные требования к предоставлению услуг

7.1. Предоставление услуг Исполнителем в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с настоящим Техническим заданием.

7.2. Наличие у Исполнителя опыта работ в указанной области

7.3. Наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

В условиях действия лицензии (УДЛ) должны быть указаны такие виды разрешенной деятельности, как:

- проведение обследований хранилищ РВ и РАО, в том числе элементов, важных для безопасности;

- проведение оценки обоснования возможности продления назначенного срока эксплуатации пунктов хранения РВ и РАО сверх назначенного срока эксплуатации в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

- разработка общих и частных программ комплексного обследования пункта хранения РВ и РАО, в том числе элементов, важных для безопасности;

- проведение экспертизы документов (в том числе проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации), обосновывающих обеспечение радиационной безопасности пункта хранения РВ и РАО, или деятельности в области использования атомной энергии – обращению с радиоактивными веществами, радионуклидными источниками, радиоактивными отходами;

- разработка методик для определения и обоснования остаточного ресурса элементов пунктов хранения РВ и РАО, важных для безопасности пунктов хранения РВ и РАО;

- проведение экспертизы документов по определению и обоснованию остаточного ресурса пунктов хранения РВ и РАО.

8. Результаты предоставления услуг

После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику комплект отчетов, выполненных для каждого из поименованных в разделе 3 настоящего технического задания.

Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта подписывает его либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

9. Порядок приемки услуг

Оплата производится Заказчиком в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

Вознаграждение выплачивается Заказчиком в пользу Исполнителя на основании выставленных счетов в следующем порядке:

- оплата выполненных услуг производится Заказчиком за предоставленные услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки по соответствующему этапу.