[image: image3.jpg]MPEAMNPUATUE TOCKOPTIOPALIMWN «<POCATOM»





О 


В адрес заказчика ФГУП «РосРАО» поступил запрос на разъяснение положений документации открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по теме «Комплекс мероприятий для выполнения «Отраслевых требований по информационной безопасности». (Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме опубликовано «06» Октября 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 314015745509, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 141006/0494/562, на ЭТП ООО «АКД» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, закупка № R025284).
	Вопрос
	Ответ


в)
Другое



FC


	Другое


а)
Розетка бытового электропитания
шт.

б)
Розетка компьютерного электропитания
шт.

в) Телевизионная розетка шт.

г) Другое


Примечание: каждое рабочее место характеризуется набором необходимых требований к информационному и электросиловому обеспечению. Например: Средний сотрудник имеет компьютер, телефон и возможно сетевой принтер. Типовое рабочее место должно содержать

две розетки RJ-45 кат. 5е и одну розетку RJ-12. Также рабочее место можно дополнить двумя розетками компьютерного электропитания и одной розеткой бытового электропитания. Следует помнить о возможности в будущем возрастания требований. Например, рабочее место может быть дополнено дополнительным телефоном и переносным компьютером, что потребует установки дополнительных розеток.

2.
Конструктивное исполнение рабочего места

1. Внутренняя проводка 


2. Проводка в коробах с интегрированными в короб розетками 


3. Проводка в кабельных каналах малого сечения с внешними розетками

4. Открытая проводка с внешними розетками


5. Другое


Выбор кроссового оборудования

1. Кросс 110-го типа

а)
19 ти дюймовый


б)
Настенный


2. Распределительная панель

а)
19-дюймовый


б)
Настенный



3. Кросс оптический

а)
19-дюймовый


б)
Настенный


4. Другое



Выбор телекоммуникационных шкафов, стоек, кронштейнов

1. Шкаф напольный




2. Шкаф настенный



3. Стойка однорамная


4. Стойка двухрамная


5. Настенный кронштейн


6. Другое


Желаемый производитель компонентов кабельной системы

1. Пластиковые короба


2. Металлические лотки


3. Розетки 


4. Кроссовое оборудование


5. Шкафы, стойки 


6. Кабельная продукция


Особые условия

Монтаж в работающем офисе


Монтаж в заставленных мебелью помещениях


Работа во время проведения строительных работ


Работа во внерабочее время


Если данное требование относится к одному их объектов, просим указать к какому именно, с предоставлением вышеперечисленных сведений. Если данные требования относятся ко всем объектам Заказчика, просим предоставить данные сведения по каждому объекту с указанием наименования объекта.

Вопрос 3.
Согласно п.3.1.11 Технического задания: В серверных помещениях Исполнитель устанавливает систему кондиционирования, элементы которой Исполнитель приобретает за свой счет и передает Заказчику по акту приема-передачи. Система кондиционирования должна обеспечить нормальное функционирование серверов и элементов СЗИ.

Просим предоставить следующие сведения по серверным помещениям объектов Заказчика:

Количество
тепла, выделяемого оборудованием (в серверной), или % мощности, переходящей в тепло

Коэффициент одновременности работы оборудования

Требуемая температура воздуха в летнее/зимнее время

Требуемая относительная влажность воздуха в летнее/зимнее время

Желательный вариант установки оборудования (наружная/внутренняя) установка

Требования к энергосбережению
Техническое помещение для размещения оборудования(подвал, технический этаж, чердак, др.)

Просим приложить: архитектурно-строительные планы и разрезы (возможны эскизы), Чертежи существующего проекта вентиляции, отопления, кондиционирования.

Если данное требование относится к одному их объектов, просим указать к какому именно, с предоставлением вышеперечисленных сведений. Если данные требования относятся ко всем объектам Заказчика, просим предоставить данные сведения по каждому объекту с указанием наименования объекта
	В ответ на поступивший запрос о разъяснение конкурсной документации №R025284 сообщаем следующие:

1. В соответствии с пунктом 3.1.4 Технического задания (ТЗ), состав подсистем системы защиты информации и мер по обеспечению безопасности информации ограниченного доступа, реализуемых в рамках СЗИ может быть изменен по согласованию с Заказчиком, с учетом актуальных угроз безопасности и применяемым информационным технологиям. Если, с учетом актуальных угроз безопасности и применяемым информационным технологиям, имеется необходимость в подсистеме анализа защищенности, выбор конкретных наименований средств защиты информации (СрЗИ) реализующих подсистему анализа защищенности и осуществляющих контроль (анализ) защищенности информации ограниченного доступа осуществляется на этапе «Разработка рабочей эксплуатационной и исполнительной документации». Выбранные СрЗИ должны обеспечить нейтрализацию актуальных угроз безопасности информации и соответствовать требованиям ТЗ.

2. Согласно п. 3.1.10 ТЗ работы в рамках подготовки  объектов к вводу в действие СЗИ Исполнитель проводит строительно-монтажные работы по прокладке (модернизации, где это целесообразно) структурированной кабельной системы объекта  «Автоматизированная система Филиала» (Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 1, корпус 2).

2.1 Параметры объекта монтажа:

2.1.1 Материал стен: гипсокартон.

2.1.2 Наличие разборных фальшпотолков: все помещения; 

2.1.3 Расстояние между потолком и фальшпотолком: 40 см.

2.1.4 Наличие разборных фальшполов: отсутствуют.

2.1.5 Наличие свободных межэтажных кабельных каналов (силовые, слаботочные): отсутствуют.

2.1.6 Наличие заземления: 

Наличие контура защитного заземления –  да;

Наличие контура телекоммуникационного заземления – да;

Наличие системы выравнивания потенциалов – нет.

2.1.7 Наличие свободных горизонтальных кабельных каналов (силовые, слаботочные): отсутствуют.

2.2 Структурная схема сети, топология

2.2.1 В масштабе территории: один узел;

2.2.2 В масштабе здания: один узел;

[image: image2.jpg]APM 1 Ro uter
Interne
Server

APM *_

APMN

v/




2.3 Способ связи между сетевыми узлами

2.3.1 Волоконно-оптический кабель: отсутствует.

2.3.2 Медный кабель: да

Приблизительная длина медных магистралей – 1 800 м.

2.3.4 Тип трассы: подвесная (воздушная) линия.

2.4 Количество, состав и конструктивное исполнение рабочих мест, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа:

2.4.1 Количество рабочих мест: 30 шт.

2.4.2 Состав типового рабочего места:

а) информационный разъем RJ-45 – 60 шт.;

б) телефонный разъем RJ-12 – 30 шт.;

в) волоконно-оптический разъем  –  отсутствует;

г) другое   – отсутствует.

2.4.3 Конструктивное исполнение рабочего места:

а) внутренняя проводка – да;

б) проводка в коробах с интегрированными в короб розетками – отсутствует;

в) проводка в кабельных каналах с внешними розетками – отсутствует;

г) открытая проводка с внешними розетками – отсутствует;

д) другое – внешние розетки.

2.4.4 Выбор кроссового оборудования:

2.4.4.1 Кросс 110-го типа:

а) 19-ти дюймовый – да;

б) настенный – нет.

2.4.4.2 Распределительная панель:

а) 19-ти дюймовый – да;

б) настенный – нет.

2.4.4.3 Кросс оптический:

а) 19-ти дюймовый – да;

б) настенный – нет.

2.4.5 Выбор телекоммуникационных шкафов, стоек, кронштейнов: шкаф напольный.

2.4.6 Желаемый производитель компонентов кабельной системы: на усмотрение Исполнителя.

2.5 Особые условия:

а) монтаж в работающем офисе – да;

б) монтаж в заставленных мебелью помещениях – да;

в) работа во время проведения строительных работ – да;

г) работа во внерабочие время – да;

3. Согласно п. 3.1.11 ТЗ  в серверном помещении Филиала  «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», город Санкт-Петербург, улица Арсенальная, дом 1, корпус 2 Исполнитель устанавливает систему кондиционирования.

     Предоставляем следующие сведения о серверном помещении:

     - необходимая мощность – 3 КВт;

     - требуемая температура  воздуха в летнее/зимнее время -  19º±1ºС;

     - требуемая относительная влажность воздуха в летнее/зимнее время -  

       45 - 59 %;

     - желательный вариант установки оборудования: cплит-система;

     - требования к энергосбережению: не предъявляются.

Приложение:

1. Кадастровый паспорт  помещения – 1 л. в формате pdf.




И.о начальника Управления организации 

закупок ФГУП «РосРАО»                                                                                                    А.А. Майоров
�





Федеральное государственное


унитарное предприятие


«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»





(ФГУП «РосРАО»)





ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017 


тел/факс: (495) 710-76-48, 710-76-49, 710-76-50


e-mail: �HYPERLINK "mailto:info@rosrao.ru"�info@rosrao.ru�; www.rosrao.ru





_________________ № ________________





На  № _____________  от ______________











Участникам торгов





О разъяснении положений документации 








