- ТОМ 2 «Техническое задание»

Выполнение работ по комплексному ремонту помещений №№ 147а, 228, 229, 243а, 249, 427а, 529 в Административном корпусе ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

# Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов и оборудования или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения используемых материалов и оборудования или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и оборудование, указанные в техническом задании.

Указание Участником запроса предложений эквивалентов материалов и оборудования, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

| Помещение № 147а площадью 28,7м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж со стен декоративных, фанерованных шпоном панелей с деревянным каркасом | - 23м2 |
| 2. | Облицовка существующих перегородок листами «Гипрок» (или эквивалент) по металлическому каркасу | - 23м2 |
| 3. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 3м3 |
| 4. | Вывоз строительного мусора | - 3м3 |
| 5. | Разборка деревянных плинтусов | - 21п.м. |
| 6. | Разборка покрытий полов из линолеума | - 28,7м2 |
| 7. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 28,7м2 |
| 8. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости | - 28,7м2 |
| 9. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 21п.м. |
| 10. | Ремонт штукатурки | - 2м2 |
| 11. | Существующий подвесной потолок, облицованный фанерованными панелями, красить белой воднодисперсионной краской | - 28,7м2 |
| 12. | Покрытие потолка грунтом | - 28,7м2 |
| 13. | То же, стен | - 80м2 |
| 14. | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» (или эквивалент) | - 28,7м2 |
| 15. | То же, стен | - 80м2 |
| 16. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 80м2 |
| 17. | Демонтаж дверного блока в перегородке 2400*900 | - 1шт. |
| 18. | Установка дверного блока, глухой, ламинирован, белый 2400*900 по эскизу № 15. | - 1шт. |
| 19. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 8м2. |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение № 147а |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 мощностью 30 Вт типа L- school 24/2904/30 | - 20шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении | - 2шт. |
| 3. | Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 5шт. |
| 5. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 9шт. |
| 6. | Внутренний угол к поз. 5 кат. №636490 | - 3шт. |
| 7. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГ-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 35м. |
|  | - 4*1,5 | - 10м. |
| 8. | Демонтаж светильника 1*40 Вт | - 20шт. |
| 9. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | - 16шт. |
| 10. | Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | - 75м. |
| Помещения № 228 и № 229 площадью 360м2. |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Разборка кирпичных перегородок, толщ. 150мм | - 27,5м2 |
| 2. | Разборка деревянных шкафов-перегородок | - 87,0м2 |
| 3. | Разборка деревянных остекленных перегородок | - 38,0м2 |
| 4. | Возведение гипсокартонных перегородок системы «Гипрок» (или эквивалент) по металлическому каркасу | - 112,0м2 |
| 5. | Установка дверного блока, остекленный, ламинированный, белый по эскизу №13 | - 1шт. |
| 6. | Установка остекленной перегородки с дверью, ламинированная, белая по эскизу №13а | - 1шт. |
| 7. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 6,2м3 |
| 8. | Вывоз строительного мусора | - 6,2м3 |
| 9. | Разборка деревянных плинтусов | - 142п.м. |
| 10. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 18мм | - 360м2 |
| 11. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке, 33 класс износостойкости | - 360м2 |
| 12. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 221п.м. |
| 13. | Ремонт штукатурки стен | - 12м2. |
| 14. | То же, потолка | - 8,3м2 |
| 15. | То же, откосов проемов дверей | - 4,2м2 |
| 16. | Покрытие потолка грунтом | - 446,6м2 |
| 17. | То же, стен | - 795,4м2 |
| 18. | Шпаклевка потолка смесью «Ветонит» (или эквивалент) | - 446,6м2 |
| 19. | То же, стен | - 795,4м2 |
| 20. | Окраска потолка и балок белой воднодисперсионной краской | - 446,6м2 |
| 21. | Окраска стен и колонн воднодисперсионной краской | - 795,4м2 |
| 22. | Демонтаж входной двери с фрамугой в кирпичной стене | - 2шт. |
| 23. | Установка дверного блока в проем по эскизу №12 | - 1шт. |
| 24. | Установка дверного блока по эскизу №12 (без фрамуги) | - 1шт. |
| 25. | Установка дверного блока в перегородки по эскизу №3 | - 4шт. |
| 26. | Установка фрамуг в перегородки, ламинированные, белые | - 6,5м2 |
| 27. | Демонтаж ограждения батарей, деревянные | - 22,4м2 |
| 28. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 55м2. |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение 228. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный (1270*300*140) защищенный, с опаловым рассеивателем мощн. 32Вт типа СС110-222-1-Н-072М | - 57шт. |
| 2. | Светильник накладной светодиодный с зеркальным отражателем мощностью 48Вт (1250*186*66) типа L-office 25XP-G/4875/48 (или эквивалент) | - 29шт. |
| 3. | Светильник накладной светодиодный с опаловым рассеивателем квадратный мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М | - 19шт. |
| 4. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 9шт. |
| 5. | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 3шт. |
| 6. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В степень защиты IP44 | - 1шт. |
| 7. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А | - 20шт. |
| 8. | Розетка штепсельная двухполюсная установки 220В, 16А степень защиты IP44 | - 4шт. |
| 9. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44 | - 33шт. |
| 10. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 335м |
|  | - 4*1,5 | - 60м |
|  | - 5*2,5 | - 260м |
|  | - 5*6 | - 45м |
| # 11. | # Мини-канал DLP-D cечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | # - 275шт. |
| # 12. | # Внутренний угол к поз. 12 кат. №636420 | # - 29шт. |
| # 13. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*25мм, L=2м кат. №636307 | # - 22шт. |
| # 14. | # Внутренний угол к поз.14 кат. №636470 | # - 5шт. |
| # 15. | # Щит навесной на 12 модулей (188280*105) в комплекте с нулевыми шинками типа ЩРН-Пм-12 | # - 1шт. |
| # 16. | # Выключатель-разъединитель 3-х полюсный на ток 32А кат. №04345 | # - 1шт. |
| # 17. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 16А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06160 | # - 3шт. |
| # 18. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 25А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06162 | # - 1шт. |
| # 19. | # Выключатель автоматический 3-х полюсный с расцепителем на ток 32А характеристика «В» серии DX-3В кат. №06288 (для установки ЩО3-2) | # - 1шт. |
| # 20. | # Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощностью 36 Вт каждая | # - 98шт. |
| # 21. | # Демонтаж выключателей, розеток, коробок | # - 40шт. |
| # 22 | # Демонтаж силового кабеля сечением: |  |
|  | # - 3*2,5мм2 | # - 210м. |
|  | # - 3*1,5мм2 | # - 280м. |
| # 23. | # Демонтаж осветительного щита на 12 однополюсных автоматических выключателей утопленного типа | # - 1шт. |
| # Электрооборудование и электроосвещение помещение № 229. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный (1270*300*140) защищенный, с опаловым рассеивателем мощн. 32Вт типа СС110-222-1-Н-072М | - 44шт. |
| 2. | Щит навесной на 12 модулей (188*280*105) в комплекте с нулевыми шинками типа ЩРН-Пн-12 | - 1шт. |
| 3. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 250В в нормальном исполнении | - 5шт. |
| 5. | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 220В, 16А степень защиты IP44 | - 13шт. |
| 6. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44 | - 32шт. |
| 7. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 230м |
|  | - 4*1,5 | - 10м |
|  | - 3*2,5 | - 150м |
|  | - 5*6 | - 55м |
| # 8. | # Мини-канал DLP-D cечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | # - 145шт. |
| # 9. | # Внутренний угол к поз. 8 кат. №636420 | # - 32шт. |
| # 10. | # Мини-канал DLP-D сечением 40*16мм, L=2м кат. №636306 | # - 27шт. |
| # 11. | # Внутренний угол к поз.10 кат. №636460 | # - 4шт. |
| # 12. | # Выключатель-разъединитель 3-х полюсный на ток 32А кат. №04345 | # - 1шт. |
| # 13. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 16А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06160 | # - 5шт. |
| # 14. | # Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем на ток 25А, характеристика «В» серии DX-IB кат. №06162 | # - 1шт. |
| # 15. | # Выключатель автоматический 3-х полюсный с расцепителем на ток 32А характеристика «В» серии DX-3В кат. №06288 (для установки ЩО3-2) | # - 1шт. |
| # 16. | # Винт М4*10 с гайкой | # - 88шт. |
| # 17. | # Дюбель пластмассовый диаметром 6мм | # - 88шт. |
| # 18. | # Крючок-шуруп 4,5*60мм | # - 88шт. |
| # 19. | # Перфолента шириной 12мм оцинкованная | # - 175м |
| # 20. | # Алюминиевый П-образный профиль сечением 20*20 | # - 120м. |
| # 21. | # Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощностью 36Вт каждая | # - 32шт. |
| # 22. | # Демонтаж выключателей, розеток. коробок | # - 30шт. |
| # 23. | # Демонтаж силового кабеля сечением: |  |
|  | # - 3*2,5мм2 | # - 150м |
|  | # - 3*1,5мм2 | # - 240м |
| # Помещения № 243а площадью 25м2 |  |  |
| # Общестроительные работы. |  |  |
| # 1. | # Демонтировать перегородку, деревянную, оштукатуренную, 1300*2400Н | # - 3,0м2 |
| # 2. | # Изготовить нишу под установку дверного блока, 1300*2300Н листами «Гипрок» по металлическому каркасу | # - 4,5м2 |
| # 3. | # Облицовка существующей перегородки листами «Гипрок» по металлическому каркасу | # - 24м2 |
| # 4. | # Демонтаж декоративных панелей из Инсулака со стен | # - 30м2 |
| # 5. | # Погрузка и разгрузка строительного мусора | # - 1.3т |
| # 6. | # Вывоз строительного мусора | # - 1,3т |
| # 7. | # Разборка деревянных плинтусов | # - 20п.м. |
| # 8. | # Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | # - 25,0м2 |
| # 9. | # Уложить штучный паркет в дверной проем, дуб | # - 1,2м2 |
| # 10. | # Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости | # - 25,0м2 |
| # 11. | # Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | # - 20п.м. |
| # 12. | # Ремонт штукатурки стен | # - 4м2 |
| # 13. | # То же, потолка | # - 3м2 |
| # 14. | # То же, откосов проемов дверей | # - 2,5м2 |
| # 15. | # Покрытие потолка грунтом | # - 25,0м2 |
| # 16. | # То же, стен | # - 80м2 |
| # 17. | # Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» (или эквивалент) | # - 25,0м2 |
| # 18. | # То же, стен | # - 80м2 |
| # 19. | # Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | # - 25,0м2 |
| # 20. | # Окраска стен воднодисперсионной краской | # - 80м2 |
| # 21. | # Демонтаж дверного блока входа в помещение. 1300*2400Н | # - 1шт. |
| # 22. | # Установить дверной блок, 1300*2400Н, остекленный, белый, ламинированный, вход в помещение по эскизу № 2 | # - 1шт |
| # 23. | # Демонтировать существующий встроенный шкаф, 1200*2300Н | # - 1шт. |
| # 24. | # Сформировать нишу гипсокартонными листами «Гипрок» (или эквивалент), 1230*2400, по металлическому каркасу, по эскизу №7 | # - 1шт. |
| # 26. | # Установить шкаф, 1200*2200, белый, ламинированный. по эскизу №5 | # - 1шт. |
| # 27. | # Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | # - 6,2м2 |
| # Электрооборудование и электроосвещение помещение № 243а. |  |  |
| # 1. | # Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М | # - 6шт. |
| # 2. | # Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | # - 1шт. |
| # 3. | # Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками белого цвета Mosaic=220В, 16А кат.№77432 | # - 3шт. |
| # 4. | # Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954 | # - 3шт. |
| # 5. | # Коробка, изолирующая на 2 модуля кат. №10927 | # - 6шт. |
| # 6. | # Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | # - 6шт. |
| # 7. | # Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | # - 7шт. |
| # 8. | # Внутренний угол к поз. 7 кат. №636420 | # - 3шт. |
| # 9. | # Дюбель пластмассовый диаметром 6мм | # - 6шт. |
| # 10. | # Крючок-шуруп 4,5*60мм | # - 6шт. |
| # 11. | # Алюминиевый П-образный профиль сечением 20*20мм | # - 4м |
| # 12. | # Трос стальной оцинкованный диаметром 5мм | # - 12м |
| # 13. | # Тросовый зажим | # - 24шт. |
| # 14. | # Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | # - 3*1,5 | # - 45м |
|  | # - 4*1,5 | # - 6м |
|  | # - 3*2,5 | # - 50м |
| # 15. | # Демонтаж светильника 2*40Вт | # - 12шт. |
| # 16. | # Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | # - 12шт. |
| # 17. | # Демонтаж силового кабеля сечением 3*2,5мм2 | # - 100м |
| # Помещения № 249 площадью 26,4м2 |  |  |
| # Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж существующих перегородок, металлический каркас с заполнением изовером и облицовкой листами ДВП, площадью 15м2 и частично металлическая сетка 6,5м2 |  |
| 2. | Демонтаж подиума столярной конструкции. Материалы: доски, фанера, линолеум | - 10,5м2 |
| 3 4. | Ремонт паркетного пола Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 2м2 - 2,8м3 |
| 5. | Вывоз строительного мусора | - 2,8м3 |
| 6. | Разборка деревянных плинтусов | - 20п.м. |
| 7. | Разборка покрытий полов из линолеума | -16м2. |
| 8. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 26,4м2 |
| 9. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости | - 26,4м2 |
| 10. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 20п.м. |
| 11. | Ремонт штукатурки стен | - 2м2 |
| 12. | То же, потолка | - 2,5м2 |
| 13. | То же, откосов проемов дверей | - 1,3м2 |
| 14. | Покрытие потолка грунтом | - 26,4м2 |
| 15. | То же, стен | - 67,8м2 |
| 16. | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» (или эквивалент) | -26,4м2 |
| 17. | То же, стен | - 67,8м2 |
| 18. | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | - 26,4м2 |
| 19. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 67,8м2 |
| 20. | Демонтаж входной двери 1300*2400 | - 1шт. |
| 21. | Изготовить дверной блок, ламинированный, белый по эскизу №2 | - 1шт. |
| 22. | Установка дверного блока в проем | - 1шт. |
| 23. | Разборка существующих шкафов, 600*600мм | - 2шт. |
| 24. | Изготовить шкафы ламинированные, белые по эскизу №4 | - 2шт. |
| 25. | Выполнить ниши под шкафы по эскизу №8 | - 2шт. |
| 26. | Установить шкафы в ниши | - 2шт. |
| 27. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 6м2. |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение № 249. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66мм) мощностью 32 Вт типа СС1100212010Н-072М | - 6шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 3. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 3шт. |
| 4. | Внутренний угол к поз.5 кат. №636420 | - 3шт. |
| 5. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 9шт. |
| 6. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 35м |
|  | - 4*1,5 | - 6м |
| 7. | Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2 | - 65м. |
| 8. | Демонтаж светильника 4*40 Вт | - 4шт. |
| 9. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | - 10шт. |
| Помещения № 427а площадью 19,2м2 |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Демонтаж плит АГШ с деревянным каркасом с потолка и стен | - 63м2 |
| 2. | Облицовка стен листами «Гипрока» (или эквивалент) по металлическому каркасу | - 73,2м2 |
| 3. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 1,2м3 |
| 4. | Вывоз строительного мусора | - 1,2м3 |
| 5. | Разборка деревянных плинтусов | - 19,5п.м. |
| 6. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 19,2м2 |
| 7. | Устройство покрытия пола ламинат по подложке, 33 класс износостойкости | - 19,2м2 |
| 8. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 19,5п.м. |
| 9. | Подвесной потолок «Армстронг» (или эквивалент) | - 19,2м2 |
| 10. | Шпаклевка стен | - 73,2м2 |
| 11. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 73,2м2 |
| 12. | Демонтаж входной двери 750*2000 | - 1шт. |
| 13. | Расширить проем входа в помещение до 900мм в перегородке | - 1шт. |
| 14. | Установка дверного блока, ламинированный, белый, эскиз №15 | - 1шт. |
| 15. | Демонтаж водопроводной трубы L=4п.м. | - 1шт. |
| 16. | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | - 6,5м2 |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение № 427а. |  |  |
| 1. | Светильник встраиваемый светодиодный с зеркальным отражателем квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-140-1-Н-072М | - 5шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 3. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 5шт. |
| 4. | Розетка штепсельная открытой установки двухместная 220В, 16А с заземляющим контактом | - 2шт. |
| 5. | Труба гофрированная ПВх диаметром 16мм | - 30м |
| 6. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат.№636302 | - 3шт. |
| 7. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 30м |
|  | - 4*1,5 | - 4м |
|  | - 3*2,5 | - 40м |
| 8. | Демонтаж светильника 2*80Вт | - 4шт. |
| 9. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвительных | - 7шт. |
| 10. | Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2 | - 55м |
| 11. | Демонтаж автоматического выключателя на ток 63А | - 1шт. |
| Помещение № 529 площадью 48м2 |  |  |
| Общестроительные работы. |  |  |
| 1. | Погрузка и разгрузка строительного мусора | - 1,2м3 |
| 2. | Вывоз строительного мусора | - 1,2м3 |
| 3. | Разборка деревянных плинтусов | - 37п.м. |
| 4. | Покрытие существующего пола фанерой толщ. 12мм | - 48м2 |
| 5. | Устройство покрытия пола паркетом ламинат по подложке 33 класс износостойкости, дуб | - 48м2 |
| 6. | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | - 37п.м. |
| 7. | Ремонт штукатурки стен | - 2м2 |
| 8. | То же, откосов проемов дверей | - 2м2 |
| 9. | Покрытие потолка грунтом | - 48м2 |
| 10. | То же, стен | - 114м2 |
| 11. | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» (или эквивалент) | - 48м2 |
| 12. | То же, стен | - 114м2 |
| 13. | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | - 48м2 |
| 14. | Окраска стен воднодисперсионной краской | - 114м2 |
| 15. | Демонтаж входной двери 1300*2400 | - 1шт. |
| 16. | Установка дверного блока в проем по эскизу №2 ламинированный, белый 1300*2400 | - 1шт. |
| 17. | Демонтаж дверного блока в перегородке 800*2400 | - 2шт. |
| 18. | Расширить проемы в перегородке до 900мм | - 2шт. |
| 19. | Установка дверного блока. Ламинированный, белый 900*2400 по эскизу №15 | - 2шт. |
| 20. | Окраска стен встроенного шкафа эмалью | - 12м2 |
| 21. | Улучшенная окраска радиаторов и труб за 2 раза | - 9,6м2 |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение №529. |  |  |
| 1. | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245*186*66 мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М | - 11шт. |
| 2. | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А. 250В в нормальном исполнении | - 2шт. |
| 3. | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками белого цвета Mosaic-220В, 16А кат. №77432 | - 7шт. |
| 4. | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954 | - 7шт. |
| 5. | Коробка изолирующая на 2 модуля кат. №10927 | - 14шт. |
| 6. | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 8шт. |
| 7. | Мини-канал DLP-D сечением 25*16 мм,L=2м кат. №636302 | - 10шт. |
| 8. | Внутренний угол к поз. 7 кат. №636420 | - 6шт. |
| 9. | Демонтаж выключателей, розеток, коробок | - 21шт. |
| 10. | Крючок шуруп 4,5*60мм | - 21шт. |
| 11. | Перфолента шириной 12 мм оцинкованная | - 105м |
| 12. | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  | - 3*1,5 | - 40м |
|  | - 4*1,5 | - 12м |
|  | - 3*2,5 | - 45м |
| 13. | Демонтаж светильника 4*40 Вт | - 8шт. |
| 14. | Демонтаж штепсельных розеток, выключателей. коробок ответвительных | - 22шт. |
| 15. | Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2 | - 65м |
| 16. | Демонтаж и монтаж СКС: розетка компьютерная на 2 подключения | - 7шт. |
| 17. | Розетка штепсельная двухместная. 220В. 16А Mosaic кат. №77442 | - 7шт. |
| 18. | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой кат. №10954 | - 7шт. |
| 19. | Коробка изолирующая на 2 модуля кат. №10927 | - 14шт. |
| 20. | Кабель компьютерный | - 35м |
| 21. | Кабель силовой NYM сечением 3*2,5 | - 35м |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ

по демонтажу и восстановлению СКС в рабочих помещениях Административного корпуса.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО  ДЕМОНТАЖУ И МОНТАЖУ СКС  ОАО «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ «ВНИПИЭТ»:

  - ОБЩАЯ ЧАСТЬ:

    - Настоящие технические требования распространяются на организационно-профессиональные характеристики, которым должен удовлетворять ИСПОЛНИТЕЛЬ работ, а также технические условия и стандарты, обязательные к неукоснительному соблюдению при выполнении электромонтажных работ по демонтажу и монтажу (восстановлению) СКС в рабочих помещениях Административного корпуса (№1) ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».

    - Демонтаж и восстановление СКС ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» производится в рамках проекта №108-01-СС.001(2) (Редакция 1.4(2) – 2003 года), в соответствии с исполнительной документацией и фотографиями ранее выполненных монтажных работ, на базе утвержденного, в установленном порядке, технического задания, предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ при заключении Договора подряда.

    - Организация, выполняющая восстановление демонтированной СКС, подтверждает системную гарантию производителя сроком не менее 20 лет (от момента первоначального монтажа).

  - ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ИСПОЛНИТЕЛЮ  РАБОТ

    - Стаж профессиональной деятельности руководящего звена исполнителя в сфере проектирования и создания зданий и сооружений I и II уровней ответственности с информационно-коммуникационными подсистемами должен составлять не менее 5 лет.

    - Организация ИСПОЛНИТЕЛЬ должна иметь зарегистрированные действующие свидетельства СРО на все виды работ, выполняемые на территории ЗАКАЗЧИКА в соответствии с техническим заданием.

    - Сотрудники ИСПОЛНИТЕЛЯ обязаны иметь действующие допуски для работы на электроустановках (монтажники не ниже III, руководитель работ не ниже IV), подтверждающие их квалификацию и допуск к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА.

    - Предварительно перед монтажом исполнитель готовит технические решения по восстановлению СКС и согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Все сопряжения коробов (углы, фитинги) должны отвечать требованиям стандартов ISO, TIA/EIA к радиусу изгиба прокладываемого кабеля категории 5е.

    - По окончании выполнения работ должна быть восстановлена маркировка портов.

    - По окончании выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет гарантийные обязательства всей подсистемы пассивного оборудования и электропитания вычислительной техники в течение 3-х лет. Кроме того, на восстановленную структурированную кабельную систему должна быть предоставлена системная гарантия производителя сроком не менее 20 лет (от момента первоначального монтажа).

    - После завершения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан представить протокол испытаний всех восстановленных линий связи сертифицированным кабельным анализатором. Тип прибора согласуется с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Работоспособность восстановленной системы электропитания проверяется подключением эквивалентной нагрузки.

    - На выполненные работы оформляется акт приемки с приложением протоколов испытаний.

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    - Перед началом выполнения работ по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ, в соответствии с действующим на настоящий момент образцом, представляет утвержденные руководством списки сотрудников с паспортными данными для прохода на охраняемые объекты ЗАКАЗЧИКА.

    - Руководитель работ ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан обеспечить одноразовый завоз на охраняемую территорию ЗАКАЗЧИКА необходимых инструментов  и технологической оснастки, а по окончании  работ их вывоз, в том числе строительного и монтажного мусора.

    - Ежедневная текущая приборка помещений, в которых выполняются работы, выполняется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с установленным на территории ЗАКАЗЧИКА порядком.