- Техническое задание

| Номер п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для прожига Типа Т22/13 В или эквивалент | Питание - 200/240В 50Гц; Потребляемая мощность - макс.16А - 3,5кВа; Выходное напряжение – 0- 15кВ; Эффективный выходной ток -300 мА; Максимальный ток прожига – 25А; Размеры: 548х585х254мм (19 дюйм корпус); Вес- 57кг. Комплектация: 1.Документация-1шт; 2.Зажим для заземления-1шт; 3.Зажим для подключения-1шт 4.Кабель заземления-1шт; 5.Устройство для прожига, 15кВ -1шт; 6.Сдвоенный соединительный кабель-1шт; 7. Сетевой подводящий кабель 4м-1шт. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон);

- гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;

- товар (Оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).