Утверждаю

Генеральный директор ООО «ННКЦ»

_____________________П.В. Баженов

«___» ____ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ \оказание услуг

оказание услуг по ремонту пассажирских лифтов в зд. 52-5 ООО «ННКЦ».

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

- Место выполнения работ Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр» (ООО «ННКЦ») Юридический адрес: ул. Дзержинского, д. 2, г. Новоуральск (ЗАТО), Свердловская область, 624130, тел/факс (34370) 9-82-68 Фактический адрес места выполнения работ: ул. Центральный проезд, д. 8А, г. Новоуральск (ЗАТО), Свердловская область, 624130, тел/факс (34370) 7-90-90.

- Сроки (периоды) выполнения работ До 30.08.2012 г.

- Порядок оплаты Условия оплаты – по завершении проведения работ в течение десяти банковских дней, после подписания сторонами Акта выполненных работ на основании счета-фактуры, установленного образца в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137.

- Требования к квалификации исполнителя - Соответствие квалификации выполняемым работам согласно ФЗ №782 и ПУБЭЛ - Обладать опытом проведения аналогичных работ - Обладать собственной производственной базой на территории ЗАТО г.Новоуральск - Иметь допуск на территорию промышленных площадок 1,4 ОАО «УЭХК» - Наличие необходимого персонала с формой допуска не ниже «3»

Главный энергетик ООО «ННКЦ» 	_______Н.А. Пруцков	«___» ____ 2012г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»	 _______И.В. Белоусов	«___» ____ 2012г.

Технический директор,

зам. генерального директора		 _______М.Ю. Мурашкин   «___» ____ 2012г.

ООО «ННКЦ»

Приложение 2

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

- Вид и цели выполнения работ Услуга по ремонту пассажирских лифтов в зд. 52-5 ООО «ННКЦ». Цели: - замена тяговых канатов (тип ЛК-О, конструкция 6х19(1+9+9)+1 о.с., по стандарту 15ГЛ-В-Н-1568) на пассажирском лифте модели ПП-1012А грузоподъёмностью 1000 кг. на 4 остановки; - замена тяговых канатов (тип ЛК-О, конструкция 6х19(1+9+9)+1 о.с., по стандарту 12ГЛ-В-Н-1568) на пассажирском лифте модели ПП-0631А грузоподъёмностью 630 кг. на 4 остановки; - замена электромагнитного тормоза МЛ-1 на ЭТЛ-1 или ЭТЛ-2 у лебёдки пассажирского лифта модели ПП-0631А грузоподъёмностью 630 кг.

- Наличие проектной документации Паспорт лифтов.

- Перечень и объёмы выполнения работ (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей Заказчика)

| № п\п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат) | Количественный показатель объёма подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт пассажирских лифтов в зд. 52-5 ООО «ННКЦ» (код СУОД S629) |  |  |  |
| 1 | Демонтаж | - Существующие тяговые канаты на лифте 1000 кг. - Существующие тяговые канаты на лифте 630 кг. - Электромагнитный тормоз | 4 шт. по 19,7 м 4 шт. по 18,8 м 1 шт. |
| 2 | Монтаж | - Вновь монтируемые тяговые канаты на лифте 1000 кг. - Вновь монтируемые тяговые канаты на канаты лифте 630 кг. - Электромагнитный тормоз | 4 шт. по 19,7 м 4 шт. по 18,8 м 1 шт. |
| 3 | Наладка | - Наладка и сдача в эксплуатацию | 2 шт. |

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Закупка, доставка необходимых материалов, оборудования, разгрузка и др. осуществляется силами исполнителя

- Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ Согласно ФЗ №782, ПУБЭЛ, ПУЭ, нормативно-технической документации заводов-изготовителей.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ При проведении работ на территории заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Сертификаты, соответствующие отметки и записи в паспортах лифтов о проделанной работе, акты выполненных работ, счёт-фактуры.

,

- Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам В соответствии с ФЗ №782, ПУБЭЛ, ПУЭ, ПТЭЭП.

- Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не предъявляются

- Требования по объему гарантий качества работ Выполнение гарантийных обязательств по замене или ремонту приобретённого и установленного оборудования, на весь срок заводской гарантии.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 18 месяцев с даты подписания актов выполненных работ

- Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется

Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.

Главный энергетик ООО «ННКЦ» 	_______ Н.А. Пруцков	«___» ____ 2012г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»	 _______ И.В. Белоусов	«___» ____ 2012г.

Технический директор,

зам. генерального директора		 _______ М.Ю. Мурашкин   «___» ____ 2012г.

ООО «ННКЦ»

Приложение 3

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не требуется.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) Исполнитель обязуется: 1. При исполнении обязанностей на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 2. Обеспечить при исполнении обязанностей на территории Заказчика выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. 3. В целях выполнения требований пунктов 1, 2 ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 4. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения внештатной ситуации. 5. Факт нарушения Исполнителем положений пункта 1 устанавливает представитель Заказчика. 6. Заказчик в срок, на позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений пункта 1 направляет Исполнителю требование об устранении нарушений. 7. В случае нарушения Подрядчиком положений пункта 1 Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0.5% от стоимости работ ежедневно, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений. 5. В случае нарушения Подрядчиком положений пункта 2 Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от стоимости работ. Исполнитель должен: - Не допускать привлечения субподрядных организаций для проведения работ; - Соответствовать квалификации выполняемым работам согласно ФЗ №782 и ПУБЭЛ; - Обладать опытом проведения аналогичных работ; - Обладать собственной производственной базой на территории ЗАТО г.Новоуральск; - Иметь в наличии необходимый персонал с формой допуска не ниже «3».

- Порядок сдачи и приёмки результатов работ В соответствии с ФЗ №782, ПУБЭЛ, ПУЭ.

Главный энергетик ООО «ННКЦ» 	_______Н.А. Пруцков	«___» ____ 2012г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»	 _______И.В. Белоусов	«___» ____ 2012г.

Технический директор,

зам. генерального директора		 _______М.Ю. Мурашкин   «___» ____ 2012г.

ООО «ННКЦ»

Приложение 4

Обоснование расчёта НМЦД

- Ориентировочная стоимость работ (общая стоимость с разбивкой по позициям, с учетом налогов \ сборов и выполнения заданных требований, на основании изучения рынка услуг)

| № п\п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт пассажирских лифтов в зд. 52-5 ООО «ННКЦ» | Ед. | 1 | 150 000 | 150 000 |

| - Анализ рынка предложений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование организации | Контактный телефон | Адрес сайта |
|  | ЗАО НПО «Энергия» Свердловская область, 624130 г. Новоуральск ул.Мичурина 13 (17 этаж) | Тел/факс (34370) 4-70-07/4-70-00 |  |

- Приложения

Главный энергетик ООО «ННКЦ» 	_______ Н.А. Пруцков	«___» ____ 2012г.

Начальник БМТС и С ООО «ННКЦ»	 _______ И.В. Белоусов	«___» ____ 2012г.

Технический директор,

зам. генерального директора		 _______ М.Ю. Мурашкин   «___» ____ 2012г.

ООО «ННКЦ»