                                                                                                             Приложение №4 

                                                                                                                                                                                                                                             к Договору  № 100-10-05/________   

                                                                                                                        от "_____ "__________________2012г.
Техническое задание

на поставку якоря электродвигателя постоянного тока типа ДТН-33/20Б 
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка якоря электродвигателя постоянного тока  типа ДТН-33/20Б последовательного возбуждения  ТУ-335511-006-10409612-01  
Согласно п.12.2.2(а) ЕОСЗ (а именно при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, находящегося на гарантии, и если использование именно таких запасных частей или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией)  эквивалент не допускается.
2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).
Якорь предназначен для комплектации электродвигателя постоянного тока типаДТН-33/20Б последовательного возбуждения при производстве капитального ремонта. 
Техническая характеристика.
	Номинальная мощность длительная,кВт


	33

	Напряжение питания,номинальное,В 
	250

	Частота вращения,об/мин, ном./макс.
	1050/3000

	Ток якоря,А

  
	152

	Режим работы ( ГОСТ 183-74),
	S2


3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера) 
4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг
 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ-335511-006-10409- якорь электродвигателя  типа ДТН-33/20Б, предназначенный в качестве ремонтного узла. Якорь двигателя должен быть новым и соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком. 
Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:
 Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Якорь должен быть укомплектован подшипниками: роликоподшипником 32310АЛ1 со стороны привода, и шарикоподшипником  413 со стороны коллектора. 

 Поставка оборудования производится в деревянной  упаковке с маркировкой данного оборудования. Коллектор  якоря должен быть с транспортной механической защитой. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Оборудование должно быть новым.

6. Требования к обслуживанию товара:
 Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель в соответствии с договорными обязательствами.
7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
 Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение                                                                                                                              
8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7
9. Требования к результатам работ.

 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

От Поставщика                                                                                                                                                   От Покупателя

__________________/___________________/                                                            ______________________/В.С.Святецкий/
От Поставщика                                                                                                                                                   От Покупателя

__________________/___________________/                                                            ______________________/В.С.Святецкий/

