## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка насосов охлаждения пробоотборов и дренажных вод. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 197-4/13.1 (3711213) | 4VR10D01 | Насос циркуляционный | по типу ХМ32-20-125К | Q=3,15 м3/ч, Н=25 м; N=1,10 кВт, с электродвигателем типа АИР71В2 | ТУ 26-06-1583-90 | 4 | III | R4.00526.5.0.13 | 2 | R4.02425.9.0.13 | R4.00526.3.0.16 | 3 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1628
2 | 197-4/13.2 (3711214) | 4VR10D02 | Насос циркуляционный | по типу ХМ32-20-125К | Q=3,15 м3/ч, Н=25 м; N=1,10 кВт. с электродвигателем типа АИР71В2 | ТУ 26-06-1583-90 | 4 | III | R4.00526.5.0.13 | 3 | R4.02425.9.0.13 | R4.00526.3.0.16 | 3 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-12-30 |  |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1628
3 | 13.ИСУП.3537109 | 4RE43D01 | Насос перекачки дренажных вод | АХ 40-25-160К | Q= 6,3 м3/час, Н= 0,32 Мпа, с электродвигателем АИР100S2, N= 4 кВт | ТУ 26-06-1308-87 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 6 | R4.01484.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 16 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | Комплектно с ответными фланцами и крепежом |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
[13 empty] | Итого: | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.