Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения

Заказчика



______________Н.А. Осеев

«      »                   2015г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку фонарей различного назначения, стартера, светильники производственные, наконечники, лампы различного назначения, гильзы и т. д. (в соответствии с ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фонарей различного назначения, стартера, светильники производственные, наконечники, лампы различного назначения, гильзы и т. д. в соответствии с ТЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Гильза ГА-35 ГОСТ 23469.2-81
	шт
	10

	2
	ЛАМПА OSRAM L36W/765 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ
	шт
	250

	3
	ЛАМПА FILIРS 60W Е27 FR
	шт
	200

	4
	Вилка 10А с заземлением ТУ208-РСФСР-219-85
	шт
	8

	5
	ДРОССЕЛЬ Д/ДРЛ-250
	шт
	50

	6
	НАКОНЕЧНИК НКИ-2,5-6
	шт
	20

	7
	ШИНА НУЛЕВАЯ 14 DIN-РЕЙКА
	шт
	100

	8
	КОРОБКА РАСПАЯЧН.4-РОЖК.
	шт
	15

	9
	Розетка WESSEN-59 РСИ-152Т-18 F
	шт
	10

	10
	РОЗЕТКА ПГ
	шт
	60

	11
	Наконечник НКИ-1.5-6 ГОСТ 50043.1-92
	шт
	20

	12
	Наконечник ТМЛ-16-6-6 ГОСТ 7386-80
	шт
	20

	13
	ЛАМПА PHILIPS TL-D18W/54 G13 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ
	шт
	1800

	14
	КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА-ВИЛКА РШ-ВШ-25-380
	компл
	25

	15
	Аппарат пускор.АВТ36/40-002 ТУ3461-031-05014337
	шт
	10

	16
	Розетка БРИКС РС23-3-ББ 3-местная наружная с заземлением с шторк
	шт
	50

	17
	Наконечник ТМЛ-35-8-10 ГОСТ 7386-80
	шт
	20

	18
	Стяжка кабельная стандартная КСС 4х300 (б)
	ПАЧКА
	1

	19
	ЛАМПА HCSI-TCX 250V СИЛЬВАНИЯ(Д/НАРУЖ.ОСВЕЩ.ДРЛ)
	шт
	5

	20
	Светильник ЛСП 2х36 IP65 ТУ16-676.086-84
	шт
	100

	21
	Наконечник НШвИ 4.0-10 ГОСТ Р 50043.1-92
	ПАЧКА
	1

	22
	Патрон настенный керамический Е27 
	шт
	150

	23
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ SV-100мм
	ПАЧКА
	2

	24
	Дроссель ПРА 1x36W S220-240V Helvar 
	шт
	20

	25
	Лампа галогеновая КОСМОС J78 220-240V 150W R7s
	шт
	30

	26
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 3.0х200 
	ПАЧКА
	5

	27
	ПРОЖЕКТОР МХ-118А-500W ГАЛОГЕН.
	шт
	2

	28
	Тележка хозяйственая 1-колесная
	шт
	2

	29
	Лампа люминисцентная ЛБ18 
	шт
	200

	30
	Рассеиватель D5-5 шар 62-010-А85
	шт
	20

	31
	Кабель-канал 12х12 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	20

	32
	Фонарь налобный Navigator NPT-D-02-0-19LO-3AAA 
	шт
	12

	33
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 3.6х200 IEK
	ПАЧКА
	1

	34
	Светильник ЛПО01-2х36-002 ТУ16-676.055-84
	шт
	20

	35
	ЛАМПА РТ.ЛЮМ.ЛБ-65 ГОСТ6825-91
	шт
	30

	36
	Хомут нейлоновый для крепления кабеля 3,6х150 (100шт)
	ПАЧКА
	1

	37
	ЛАМПА ЗЕРК.R63 40В Е27 ОSRАМ
	шт
	300

	38
	ЛАМПА ГАЛОГ.1000W
	шт
	5

	39
	ЛАМПА ЛЮМ.ЛБ36 ОSRАМ LF35/54-765 ДНЕВН.
	шт
	150

	40
	НАКОНЕЧНИК ТМЛ-50-10-11
	шт
	20

	41
	Лампа для фонаря ФОС 3-5/6 5,2В 0,85А Р13,5S
	шт
	15

	42
	ФОНАРЬ ЭКОТОН-2 С/ЗАРЯДН.УСТР-ВОМ СВЕТОДИОДН.
	шт
	1

	43
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ ОSRАМ ЕL20W/41-827Е27
	шт
	2

	44
	КОЛПАЧОК П/ЕТК-1 (НАКОНЕЧНИК)
	шт
	200

	45
	ЛАМПА ДС 40ВТ В35 230В Е14 РНILIРS
	шт
	20

	46
	ЛАМПА М036-40
	шт
	40

	47
	Фонарь CAMELION LED914-UP17 
	шт
	1

	48
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-150 (100шт)
	шт
	3

	49
	Гильза ГА-16 ГОСТ 23469.2-79
	шт
	10

	50
	Светильник ARS/S UNI LED 600 4000K
	шт
	24

	51
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая 2.5x150
	ПАЧКА
	1

	52
	НАКОНЕЧНИК Т-16 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	53
	СТАРТЕР 80С-220 ИКВА.675593.001ТУ
	шт
	50

	54
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПГ
	шт
	50

	55
	Выкл.Этюд ВС10-001b 1кл.с/п ТУ3464-030-7610246-9
	шт
	100

	56
	РОЗЕТКА РС16-003 С/П
	шт
	200

	57
	Выкл.Этюд ВА10-002b 2кл.о/п ТУ3464-030-7610246-9
	шт
	200

	58
	Наконечник ТА-25-8-7/8 ГОСТ 9581-80
	шт
	20

	59
	Лампа люминисцентная ЛБ40-2 G13 ТУ 3467-004-99981859-09
	шт
	200

	60
	Кабель-канал 25х25 ТУ 5772-001-14192316-03
	м
	5

	61
	ЗАЖИМ ПА-1-1
	шт
	50

	62
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП42 2*40
	шт
	10

	63
	Лампа HALOGEN MR-16-C 12V 50W
	шт
	40

	64
	ЛАМПА ДРЛ 250
	шт
	100

	65
	Наконечник ТА-16-8-5,4 ГОСТ 9581-80
	шт
	30

	66
	Выключатель MAKEL 1-кл. о/п 
	шт
	40

	67
	СТАРТЕР 20С220
	шт
	50

	68
	Лампа OSRAM NAV-T250W E40
	шт
	20

	69
	Лампа СПОТ(Spot) R50 60W Е14 
	шт
	30

	70
	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
	шт
	30

	71
	ВИЛКА-ЕВРО
	шт
	100

	72
	Хомут-стяжка 3х100
	шт
	1000

	73
	ДРОССЕЛЬ ПРА 1И 125 ДРЛ
	шт
	12

	74
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ СV-150
	ПАЧКА
	1

	75
	Дюбель-хомут № 3 
	ПАЧКА
	20

	76
	СТЯЖКА НЕЙЛОНОВАЯ СV250
	ПАЧКА
	2

	77
	Лампа FOTON 3U 2700K 20W E27
	шт
	40

	78
	Хомут нейлоновый TDM Electric 2,5х200
	шт
	500

	79
	НАКОНЕЧНИК ТА-70 ГОСТ 9581-79
	шт
	10

	80
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-200 (100шт)
	шт
	2

	81
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 16Х16
	м
	50

	82
	КОЛПАЧОК ИЗОЛИР. (НАКОНЕЧНИК)
	шт
	200

	83
	Светильник RIVAL LED 80 4000K
	шт
	12

	84
	ЛАМПА PHILIPS А55 75W Е27 СТАНДАРТНАЯ
	шт
	108

	85
	Хомут нейлоновый для крепления кабеля TDM 3,6х300
	шт
	500

	86
	Лампа галогеновая 40W 220V G9 
	шт
	100

	87
	КОРОБКА РАСПАЯЧН.3-РОЖК./50164054
	шт
	5

	88
	Устройство балластное электронное FINTAR модель 418-01
	шт
	30

	89
	СТАРТЕР РНILIPS S2 4X22W 127V
	шт
	50

	90
	Коробка установочная под гипсокартон 
	шт
	600

	91
	Выкл.Этюд ВА10-001b 1кл.о/п ТУ3464-030-7610246-9
	шт
	100

	92
	Вилка MAKEL без заземления 
	шт
	10

	93
	Дюбель U 6х42
	шт
	400

	94
	Фонарь NAVIGATOR 94917 NPT-D-02-0-19L0-3AAA налобный 19 светодиодов
	шт
	2

	95
	Дюбель универсальный U 6х42 с бортиком оранжевый
	шт
	2000

	96
	ПЕРЕНОСКА 15М
	шт
	10

	97
	Стартер OSRAM ST-111 4-65,80W/220-240V 
	шт
	1000

	98
	ДРОССЕЛЬ УБИ-220Х40
	шт
	20

	99
	Труба гофрированная с зондом Ф16 ТУ 2247-001-97341528-08
	шт
	500

	100
	Наконечник НШвИ 0.75-8 ГОСТ Р 50043.1-92
	шт
	20

	101
	Лампа накаливания OSRAM CLASSIC A CL 60W E27
	шт
	1524

	102
	Светильник FREGAT LED 120 4000K
	шт
	7

	103
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 5.0х300
	ПАЧКА
	5

	104
	Лампа настольная ДЕЛЬТА-1 ШУВК.676450.003 ТУ
	шт
	1

	105
	Дроссель ПРА ЛЛ Light Power 18/4SC встр.
	шт
	20

	106
	Хомут нейлоновый для крепления кабеля 4,8х300 (100шт)
	ПАЧКА
	30

	107
	СВЕТИЛЬНИК НКП 03-60-003УХЛ4 ТУ3.62-004267-088-0
	шт
	20

	108
	Лампа накаливания OSRAM R80 100W E27
	шт
	700

	109
	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 40
	м
	300

	110
	Гильза ГМ 16-6 ГОСТ 23469.3-79
	шт
	40

	111
	Гильза ГА-120 ГОСТ 23469.2-81
	шт
	20

	112
	ЛАМПА МR-11 35W 12V
	шт
	20

	113
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 2.5х150
	ПАЧКА
	1

	114
	Лампа энергосберегающая Selecta 521522 SPT2-15W 2700K E27 спиральная
	шт
	30

	115
	Рассеиватель к светильнику НББ64-60-080 Элетех
	шт
	20

	116
	Скоба монтажная KRONE 6050 3 122-11 2/10 для 11 LSA-PLUS-модулей (хомут монтажный)
	шт
	20

	117
	СВЕТИЛЬНИК "ВЫХОД" СУВ УКАЗАТЕЛЬ
	шт
	10

	118
	СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ 4Х18 ПОДВЕСНОЙ
	шт
	20

	119
	Светильник НПБ1101 ГОСТ 8607-74
	шт
	36

	120
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-100K (ALT-102S)
	шт
	300

	121
	ЛАМПА ЛЮМ.ЛБ18 РНILIРS
	шт
	100

	122
	Кабель-канал 20х10 ТУ 5772-001-14192316-03,/50167348
	шт
	20

	123
	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК 220-230*40 ГОСТ 2239-79
	шт
	1500

	124
	Светильник ARS/S 4x18 накладной зеркальный 
	шт
	100

	125
	НАКОНЕЧНИК Т-10-6-5
	шт
	30

	126
	Наконечник ТМЛ-25-8-8 ГОСТ 7386-80
	шт
	10

	127
	Фонарь налобный ERA SD28
	шт
	4

	128
	Хомут-стяжка 4х150 белый (100 шт)
	ПАЧКА
	10

	129
	Лампа люминисц. OSRAM L18W/765 G13 
	шт
	1200

	130
	Розетка MAKEL 1местная открытой проводки с заземлением полугерметичная с крышкой IP44
	шт
	10

	131
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V 
	шт
	60

	132
	СВЕТИЛЬНИК РКУ97-250
	шт
	2

	133
	СВЕТИЛЬНИК НББ20-60-434
	шт
	10

	134
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП44-2Х40-002
	шт
	20

	135
	Лампа накаливания OSRAM CLASSIC A CL 75W E27
	шт
	924

	136
	Хомут нейлоновый для крепления кабеля 4,5х200 (100шт)
	ПАЧКА
	25

	137
	Выключатель Classic 1кл. с/п
	шт
	20

	138
	Лампа люминисцентная PHILIPS TL-D 18W/54-765 G13
	шт
	1600

	139
	ДЮБЕЛЬ 8Х40 ПЛАСТ.С УСОМ
	шт
	1000

	140
	Светильник OPL/R 4х18 
	шт
	3

	141
	Лампа люминисц. Philips TL-D18/33 
	шт
	80

	142
	Стартер PHILIPS S10 4-65W 220-240V 
	шт
	80

	143
	ЛАМПА ЗЕРК.R63 60В Е27 ОSRАМ
	шт
	40

	144
	Лампа NAVIGATOR 2U 11/827 E14 
	шт
	20

	145
	Выключатель ВЕССЕН59 ВС116-154-18 1кл.
	шт
	40

	146
	Стяжка кабельная стандартная КСС 5х350 (б)
	ПАЧКА
	1

	147
	Хомут-стяжка 4.2х300
	шт
	1000

	148
	Светильник светодиодный АТ-ДПО-42 
	шт
	28

	149
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x15 E27
	шт
	420

	150
	ЛАМПА МR11 20W 12V
	шт
	20

	151
	СВЕТИЛЬНИК НП022Х100
	шт
	10

	152
	Лампа галогеновая OSRAM 64425 UVS 20W 12V G4
	шт
	500

	153
	Дюбель пластмассовый TFIX 8х50
	шт
	2000

	154
	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВ. 6Х45
	шт
	1000

	155
	НАКОНЕЧНИК Т-25 ГОСТ 7386-80
	шт
	20

	156
	Патрон подвесной фарфор.НК-05 Е27 ТУ6-05-1681-97
	шт
	15

	157
	Устройство балластное электронное Navigator 4x18w 
	шт
	60

	158
	Фонарь светодиодный ФАСО-4С 3XLED+LED аккумуляторный
	шт
	2

	159
	РОЗЕТКА 380В 32А 101723
	шт
	4

	160
	Лампа СПОТ(Spot) R63 60W Е27 
	шт
	30

	161
	ДРОССЕЛЬ УБИ220/18ЕТ20
	шт
	20

	162
	Лампа МО12-60 Е27 ТУ 3466-006-05758440-2001
	шт
	50

	163
	ПАТРОН Е14 КЕРАМИЧЕСКИЙ
	шт
	20

	164
	Рассеиватель НПО10-206-200 полусфера (Г.8607-82)
	шт
	10

	165
	Хомут-стяжка 3.6х200
	ПАЧКА
	10

	166
	Фонарь налобный светодиодный (3хААА)
	шт
	5

	167
	КОЛПАЧОК П/ЕТК-2 (НАКОНЕЧНИК)
	шт
	200

	168
	КОРОБКА ОТВЕТВИТ.КОР-73 3-РОЖК.
	шт
	20

	169
	ЛАМПА ЕSL-41 30W Е27 ЭНЕРГОСБЕРЕГ.
	шт
	20

	170
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x30 E27
	шт
	150

	171
	Светильник ARS/R 4х18 встраиваемый
	шт
	320

	172
	Рассеиватель РТУ-06-125-004 шар ИБПМ676141.246ТУ
	шт
	10

	173
	Труба гофрированная с зондом ПВх 20мм легкого типа 
	м
	1000

	174
	СВЕТИЛЬНИК НСП 02-100-003
	шт
	10

	175
	ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ НА СТРУБЦИНЕ
	шт
	2

	176
	ЛАМПА SВ СR40 Е27 (СВЕЧА)
	шт
	20

	177
	Лампа галог. КОСМОС MR11 20Вт 12В с отраж.
	шт
	20

	178
	Розетка RJ-45 категория 5Е внешняя
	шт
	3

	179
	Аппарат пускорег.1И125ДРЛ44Н-003 ИЖЯН.675832.330
	шт
	10

	180
	Дюбель-хомут 5х10 
	шт
	500

	181
	Удлинитель SK-4x50 16А 50м на катушке
	шт
	1

	182
	Розетка MAKEL 2местная открытой проводки с заземлением полугерметичная с крышкой
	шт
	20

	183
	КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ IР40 140Х160Х65
	шт
	3

	184
	Розетка ЭТЮД РС16-004k 1-местная скрытой проводки с заземлением
	шт
	50

	185
	ЛАМПА МИНИАТЮР.МН3,5-0,15 Е10 ГОСТ2204-80
	шт
	15

	186
	СВЕТИЛЬНИК РВО-220-60 ТУ16-676.163-86 12М
	шт
	15

	187
	ЛАМПА N-814Y 220V НЕОН.
	шт
	10

	188
	Лампа люминисцентная PHILIPS TL-D 18W/54-765
	шт
	1600

	189
	ЛАМПА РТУТН.ДРЛ250 ТУ16-92 ПФМР.675.650.003
	шт
	1

	190
	ЛАМПА ДНАТ-250 GЕ22453
	шт
	5

	191
	Светильник НПБ-1201-100 IP54 ГОСТ 8607-74
	шт
	20

	192
	Патрон настенный карболитовый Е27
	шт
	300

	193
	Розетка ЭТЮД РА16-044b 1м. о/п IP44
	шт
	100

	194
	Светильник ARS/S 4x18 
	шт
	50

	195
	Выключатель Этюд ВС10-002b ТУ 3464-030-7610246-98 2клавишный скрытой проводки
	шт
	80

	196
	Розетка Этюд РА16-003b 1м. Г.7396.1-89
	шт
	300

	197
	Светильник PRB/R 418 (605) ЭПРА ТУ 3461-001-44919750-07
	шт
	300

	198
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x20 E27
	шт
	195

	199
	Лампа люм. L18W/20-640 G13 OSRAM 
	шт
	25

	200
	СТАРТЕР 127В
	шт
	50

	201
	Стартер OSRAM ST-151 4-22W 
	шт
	1500

	202
	ЛАМПА PHILIPS TL-D 36W/54 ЛЮМИНИС.ХОЛОДНАЯ
	шт
	1500

	203
	Лампа энергосберегающая FERON 15W E14
	шт
	30

	204
	СТАРТЕР СК220-80 Г.8799-90
	шт
	20


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая оборудование  должна быть новым, выпуска не ранее 2014 года,не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей



	Подраздел 2.2. Требования к маркировке

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей



	Подраздел 2.3. Требования к упаковке 

	Согласно ГОСТам, ТУ заводов-изготовителей



	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №П-6 от 15.06.1965 и №П-7 от 25.04.1966, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР, с последующими изменениями и дополнениями.



	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Весь товар должен иметь технические или иные документы, предусмотренные завом-изготовителем, паспорта ,сертификаты.


Примечание:


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










