## Локальная смета
Свердловский филиал "Уральский территориальный округ"ФГУП "РосРАО
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт помещений ЛРК на ПХРО.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________957,754 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________559,772 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________251,884 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,237 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1191,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих ценах .
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Разборка ( демонтаж)
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР (208 руб.): 110% от ФОТ СП (132 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 | 0.064 | 2461.28 | 2149.36 | 311.92 | 120.9 | 158 | 138 | 20 | 8 | 188.54 | 12.07 | 7.74 | 0.5
2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР (52 руб.): 80% от ФОТ СП (44 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.394 | 130.42 | 125.18 | 5.24 | 2.03 | 51 | 49 | 2 | 1 | 11.39 | 4.49 | 0.13 | 0.05
3 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 68% от ФОТ | 100 м плинтуса | 0.369 | 41.43 | 41.43 |  |  | 15 | 15 |  |  | 3.77 | 1.39
4 | ТЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов НР (79 руб.): 80% от ФОТ СП (67 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0.394 | 191.67 | 191.67 |  |  | 76 | 76 |  |  | 17.44 | 6.87
5 | ТЕРр57-1-2 | Разборкаов лаг из досок и брусков НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (29 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 основания | 0.394 | 84.29 | 84.29 |  |  | 33 | 33 |  |  | 7.67 | 3.02
6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных НР (73 руб.): 110% от ФОТ СП (46 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 | 0.0378 | 1496.49 | 1184.57 | 311.92 | 120.9 | 57 | 45 | 12 | 5 | 103.91 | 3.93 | 7.74 | 0.29
7 | ТЕРр53-1-2 | Разборка старой обшивки по периметру стен пом.№1 НР (280 руб.): 86% от ФОТ СП (228 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 стен | 0.5178 | 724.75 | 443.04 | 281.71 | 40.22 | 375 | 229 | 146 | 21 | 41.6 | 21.54 | 2.21 | 1.14
8 | ТЕРр59-3-1 | Разборка металлических оконных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг НР (11 руб.): 76% от ФОТ СП (8 руб.): 60% от ФОТ | 100 м решетки | 0.02 | 632.49 | 529.29 | 5.83 |  | 13 | 11 |  |  | 47.3 | 0.95
9 | ТЕРр59-5-1 | Ремонт ступеней деревянных НР (237 руб.): 76% от ФОТ СП (187 руб.): 60% от ФОТ | 100 ступеней | 0.0625 | 6403.46 | 3826.39 | 68.25 | 9.53 | 400 | 239 | 4 | 1 | 318.6 | 19.91 | 0.61 | 0.04
10 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка дверного проема в кирпичной стене НР (223 руб.): 110% от ФОТ СП (142 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 0.8 | 583.75 | 155.35 | 428.4 | 39.67 | 467 | 124 | 343 | 32 | 12.3 | 9.84 | 2.54 | 2.03
11 | ТЕР09-06-006-04 применительно | Демонтаж дверей металлических НР (219 руб.): 90% от ФОТ СП (207 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.16 | 2115.93 | 1501.93 | 614 | 12.23 | 339 | 241 | 98 | 2 | 112.084 | 17.93 | 0.672 | 0.11
12 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР (41 руб.): 100% от ФОТ СП (25 руб.): 60% от ФОТ | тонна | 7 | 41.6 | 5.85 | 35.75 |  | 291 | 41 | 250 |  | 0.578 | 4.05
13 | ФСЦП311-01-146-2 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка НР (34 руб.): 100% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | тонна | 7 | 34.44 | 4.86 | 29.58 |  | 241 | 34 | 207 |  | 0.48 | 3.36
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2516 | 1275 | 1082 | 70 |  | 109.35 |  | 4.16
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1, 6, 10, 2-5, 7-9)) | [8 empty] | 2963 | 1563 | 1241 | 90 |  | 109.35 |  | 5.38
Накладные расходы | [8 empty] | 1507
Сметная прибыль | [8 empty] | 1151
Итоги по разделу 1 Разборка ( демонтаж) :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 1712 |  |  |  |  | 25.84 |  | 3.67
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 563 |  |  |  |  | 15.77 |  | 0.07
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 996 |  |  |  |  | 21.54 |  | 1.48
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 933 |  |  |  |  | 20.86 |  | 0.05
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 765 |  |  |  |  | 17.93 |  | 0.11
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 652 |  |  |  |  | 7.41
Итого | [8 empty] | 5621 |  |  |  |  | 109.35 |  | 5.38
Всего с учетом "индекс инфляции ( Показатели изменения стоимости строительства №4 УРЦЦ ( Уральский Региональный Центр Ценообразования СМР=5,91" | [8 empty] | 33220 |  |  |  |  | 109.35 |  | 5.38
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 159
Машины и механизмы | [8 empty] | 1241
ФОТ | [8 empty] | 1653
Накладные расходы | [8 empty] | 1507
Сметная прибыль | [8 empty] | 1151
Итого по разделу 1 Разборка ( демонтаж) | [8 empty] | 33220 |  |  |  |  | 109.35 |  | 5.38
Раздел 2. Окна
14 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых НР (189 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (96 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.051276 | 180846.21 | 2310.62 | 635.5 | 27.49 | 9273 | 118 | 33 | 1 | 187.55 | 9.62 | 1.76 | 0.09
15 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м НР (19 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 п. м | 0.0468 | 6691.94 | 256.77 | 35.57 | 1.09 | 313 | 12 | 2 |  | 21.38 | 1 | 0.07
16 | ТСЦ-101-1689 | Доски подоконные ПВХ | м | 4.68 | 155.58 |  |  |  | 728
17 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка откосов внутренних НР (82 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (40 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.065 | 6263.03 | 874.72 | 12.49 | 4.84 | 407 | 57 | 1 |  | 71 | 4.62 | 0.31 | 0.02
18 | ТЕР15-01-070-01 | Облицовка оконных проемов в стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием НР (148 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (73 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 1 м2 проемов | 5.1276 | 155.62 | 20.29 | 0.56 |  | 798 | 104 | 3 |  | 1.55 | 7.95
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11519 | 291 | 39 | 1 |  | 23.19 |  | 0.11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5 (Поз. 14-15, 17-18)) | [8 empty] | 11685 | 437 | 59 | 1 |  | 34.79 |  | 0.11
Накладные расходы | [8 empty] | 438
Сметная прибыль | [8 empty] | 220
Итоги по разделу 2 Окна :
Деревянные конструкции | [8 empty] | 9983 |  |  |  |  | 15.93 |  | 0.09
Материалы | [8 empty] | 728
Отделочные работы | [8 empty] | 1632 |  |  |  |  | 18.86 |  | 0.02
Итого | [8 empty] | 12343 |  |  |  |  | 34.79 |  | 0.11
Всего с учетом "индекс инфляции ( Показатели изменения стоимости строительства №4 УРЦЦ ( Уральский Региональный Центр Ценообразования СМР=5,91" | [8 empty] | 72947 |  |  |  |  | 34.79 |  | 0.11
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 11189
Машины и механизмы | [8 empty] | 59
ФОТ | [8 empty] | 438
Накладные расходы | [8 empty] | 438
Сметная прибыль | [8 empty] | 220
Итого по разделу 2 Окна | [8 empty] | 72947 |  |  |  |  | 34.79 |  | 0.11
Раздел 3. Общестроительные работы
Заголовок: Подвесной потолок
19 | ТЕР10-06-040-02 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) НР (967 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (492 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 потолка | 0.394 | 12579.99 | 1543.19 | 40.21 |  | 4957 | 608 | 16 |  | 120.75 | 47.58
20 | ТСЦ-201-9010 | Тяга подвесов | шт. | 28 | 6.67 |  |  |  | 187
Заголовок Облицовка стен ГВЛ
21 | ТЕР10-06-038-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом НР (1560 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (795 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.9273 | 11722.89 | 1058.18 | 41.99 |  | 10871 | 981 | 39 |  | 82.8 | 76.78
22 | ТЕР15-07-003-03 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных НР (50 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (25 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.9273 | 141.36 | 37.8 | 22.14 | 0.2 | 131 | 35 | 21 |  | 2.921 | 2.71 | 0.0125 | 0.01
23 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными под окраску НР (636 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (314 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.9273 | 4655.22 | 481.18 | 1.86 | 0.2 | 4317 | 446 | 2 |  | 37.651 | 34.91 | 0.0125 | 0.01
24 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР (487 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (241 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9273 | 2104.26 | 369.07 | 14.15 | 0.2 | 1951 | 342 | 13 |  | 29.2215 | 27.1 | 0.0125 | 0.01
Заголовок
25 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза НР (154 руб.): 80% от ФОТ СП (96 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.182 | 1389.71 | 812.38 | 1.09 |  | 253 | 148 |  |  | 65.94 | 12
Заголовок: Двери металлические
26 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж дверей НР (353 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (314 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.32 | 4994.72 | 755.62 | 3639.83 | 228.39 | 1598 | 242 | 1165 | 73 | 53.3255 | 17.06 | 10.85 | 3.47
27 | Цена поставщика:27400/1,18/5,91 | Двери Формулы цены единицы: ПЗ=27400/1,18/5,91 МАТ=27400/1,18/5,91 | шт | 2 | 3928,99 27400/1,18/5,91 |  |  |  | 7858
28 | ТЕРр56-12-5 | Устройство замков врезных замки врезные НР (10 руб.): 82% от ФОТ СП (7 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. приборов | 0.01 | 9064.54 | 879.13 |  |  | 91 | 9 |  |  | 73.2 | 0.73
29 | ТЕРр56-12-1 | Устройство дверных приборов петли НР (25 руб.): 82% от ФОТ СП (19 руб.): 62% от ФОТ | 100 шт. приборов | 0.02 | 2695.83 | 1196.2 |  |  | 54 | 24 |  |  | 99.6 | 1.99
30 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 НР (262 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ СП (133 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0.0567 | 150417.76 | 2884.75 | 772.95 | 20.5 | 8529 | 164 | 44 | 1 | 231.15 | 13.11 | 1.3125 | 0.07
Заголовок: Полы
31 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных НР (40 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (23 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 1 м3 подстилающего слоя | 0.394 | 300.12 | 53.53 | 81.44 | 10.74 | 118 | 21 | 32 | 4 | 4.2895 | 1.69 | 0.6875 | 0.27
32 | ТЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм НР (366 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (211 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.394 | 2566.44 | 520.27 | 264.54 | 55.45 | 1011 | 205 | 104 | 22 | 46.4945 | 18.32 | 3.55 | 1.4
33 | ТЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 НР (140 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (81 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.394 | 4417.28 | 186.48 | 113.54 | 41.58 | 1740 | 73 | 45 | 16 | 16.66 | 6.56 | 2.66 | 1.05
34 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок НР (30 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 1 т | 0.11741 | 472.84 | 181.41 | 55.51 | 3.64 | 56 | 21 | 7 |  | 14.536 | 1.71 | 0.2 | 0.02
35 | ТСЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.1174 | 4963.66 |  |  |  | 583
36 | ТСЦ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.1174 | 2208.6 |  |  |  | 259
37 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР (344 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (198 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.394 | 2039.92 | 508.44 | 70.33 | 24.8 | 804 | 200 | 28 | 10 | 45.4365 | 17.9 | 1.5875 | 0.63
38 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 НР (37 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0.394 | 2277.96 | 38.64 | 73.2 | 24.6 | 898 | 15 | 29 | 10 | 3.45 | 1.36 | 1.575 | 0.62
39 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР (1149 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (662 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.394 | 3020.24 | 1697.04 | 226.74 | 78.34 | 1190 | 669 | 89 | 31 | 137.747 | 54.27 | 5.275 | 2.08
40 | Цена поставщика:960/1,18/5,91 | Плитки керамогранит для полов Формулы цены единицы: ПЗ=960/1,18/5,91 МАТ=960/1,18/5,91 | м2 | 40.188 | 137,66 960/1,18/5,91 |  |  |  | 5532
41 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов НР (87 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (50 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ | 100 м плинтуса | 0.369 | 645.89 | 142.26 | 4.1 |  | 238 | 52 | 2 |  | 10.3385 | 3.81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 53226 | 4255 | 1636 | 167 |  | 339.59 |  | 9.64
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 56139 | 6348 | 2456 | 167 |  | 502.04 |  | 9.64
Накладные расходы | [8 empty] | 6694
Сметная прибыль | [8 empty] | 3701
Итоги по разделу 3 Общестроительные работы :
Деревянные конструкции | [8 empty] | 29681 |  |  |  |  | 206.21 |  | 0.07
Отделочные работы | [8 empty] | 8582 |  |  |  |  | 97.08 |  | 0.03
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 547 |  |  |  |  | 12
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 10827 |  |  |  |  | 25.59 |  | 3.47
Проемы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 217 |  |  |  |  | 2.72
Полы | [8 empty] | 15719 |  |  |  |  | 155.87 |  | 6.05
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 961 |  |  |  |  | 2.57 |  | 0.02
Итого | [8 empty] | 66534 |  |  |  |  | 502.04 |  | 9.64
Всего с учетом "индекс инфляции ( Показатели изменения стоимости строительства №4 УРЦЦ ( Уральский Региональный Центр Ценообразования СМР=5,91" | [8 empty] | 393216 |  |  |  |  | 502.04 |  | 9.64
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 47335
Машины и механизмы | [8 empty] | 2456
ФОТ | [8 empty] | 6515
Накладные расходы | [8 empty] | 6694
Сметная прибыль | [8 empty] | 3701
Итого по разделу 3 Общестроительные работы | [8 empty] | 393216 |  |  |  |  | 502.04 |  | 9.64
Раздел 4. Вход
42 | ТЕРм38-01-006-07 | Изготовление каркаса металлоконструкций крыльца НР (1107 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т конструкций | 0.64 | 13462.69 | 2570.5 | 3760.46 | 49.74 | 8616 | 1645 | 2407 | 32 | 194 | 124.16 | 3.5 | 2.24
43 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж каркаса металлоконструкций крыльца НР (1114 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (990 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.64 | 1654.01 | 1430.19 | 143.86 | 3.64 | 1059 | 915 | 92 | 2 | 119.0825 | 76.21 | 0.2 | 0.13
44 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркаса навеса и ораждения крыльца НР (165 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (147 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.15 | 4994.72 | 755.62 | 3639.83 | 228.39 | 749 | 113 | 546 | 34 | 53.3255 | 8 | 10.85 | 1.63
45 | ТСЦ-201-0588 | Конструкции различных типов: ограждения и навеса | т | 0.15 | 9079.2 |  |  |  | 1362
46 | ТЕР46-02-005-04 | Монтаж профилированного настила НР (15 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 1 т монтируемых конструкций | 0.04 | 606.09 | 270.17 | 229.81 | 21.84 | 24 | 11 | 9 | 1 | 22.2 | 0.89 | 1.15 | 0.05
47 | ТСЦ-101-3861 | Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 | т | 0.0264 | 22471 |  |  |  | 593
48 | ТЕР46-03-002-01 | Сверление отверстий для анкеров диаметром 16 мм НР (176 руб.): 110% от ФОТ СП (112 руб.): 70% от ФОТ | 100 отверстий | 0.2 | 3025.12 | 315.72 | 1103.35 | 298.1 | 605 | 63 | 221 | 60 | 23.3 | 4.66 | 22 | 4.4
49 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (65 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (37 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 1 т | 0.01 | 15435.66 | 4521.02 | 90.33 | 5.69 | 154 | 45 | 1 |  | 362.2615 | 3.62 | 0.3125
50 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 НР (284 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (141 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.195 | 1518.03 | 1019.85 | 4.6 | 0.2 | 296 | 199 | 1 |  | 81.719 | 15.94 | 0.0125
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 13458 | 2991 | 3277 | 129 |  | 233.48 |  | 8.45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 14507 | 3650 | 3667 | 147 |  | 285.37 |  | 9.79
Накладные расходы | [8 empty] | 2925
Сметная прибыль | [8 empty] | 1435
Итоги по разделу 4 Вход :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 54041 |  |  |  |  | 161.21 |  | 7.55
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 57463 |  |  |  |  | 124.16 |  | 2.24
Итого | [8 empty] | 111504 |  |  |  |  | 285.37 |  | 9.79
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 7190
Машины и механизмы | [8 empty] | 3667
ФОТ | [8 empty] | 3797
Накладные расходы | [8 empty] | 2925
Сметная прибыль | [8 empty] | 1435
Итого по разделу 4 Вход | [8 empty] | 111504 |  |  |  |  | 285.37 |  | 9.79
Раздел 5. Электромонтажные работы
51 | ТЕРм08-02-399-01 | Демонтаж провода, сечением до 6 мм2 НР (54 руб.): 95% от ФОТ СП (37 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 2 | 30.82 | 13.99 | 16.83 | 7.37 | 62 | 28 | 34 | 15 | 1.056 | 2.11 | 0.471 | 0.94
52 | ТЕРм08-02-399-01 | Монтаж провод в коробах, сечением до 6 мм2 НР (180 руб.): 95% от ФОТ СП (123 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 2 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 | 378 | 93 | 112 | 49 | 3.52 | 7.04 | 1.57 | 3.14
53 | ТСЦ-501-8236 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.11 | 13184 |  |  |  | 1450
54 | ТСЦ-501-8235 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.07 | 7745.6 |  |  |  | 542
55 | Цена поставщика:165/1,18/5,91 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ВВГ 5 х 4: Формулы цены единицы: ПЗ=165/1,18/5,91 МАТ=165/1,18/5,91 | м | 20 | 23,66 165/1,18/5,91 |  |  |  | 473
56 | ТЕРм08-03-591-02 | Демонтаж выключателей одноклавишный НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.03 | 138.46 | 134.95 | 3.51 | 0.22 | 4 | 4 |  |  | 9.66 | 0.29 | 0.04
57 | ТЕРм08-03-591-02 | Монтаж выключатель одноклавишный НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 502.57 | 449.83 | 11.69 | 0.73 | 5 | 4 |  |  | 32.2 | 0.32 | 0.04
58 | ТЕРм08-03-591-05 | Монтаж выключатель двухклавишный НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.02 | 511.12 | 458.22 | 11.69 | 0.73 | 10 | 9 |  |  | 32.8 | 0.66 | 0.04
59 | ТСЦ-509-0146 | Выключатель одноклавишный | шт. | 1 | 29.75 |  |  |  | 30
60 | ТСЦ-509-1164 | Выключатель двухклавишный | шт. | 2 | 31.48 |  |  |  | 63
61 | ТЕРм08-03-591-08 | Демонтаж розетка штепсельная НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.16 | 190.05 | 181.05 | 9 | 0.22 | 30 | 29 | 1 |  | 12.96 | 2.07 | 0.012
62 | ТЕРм08-03-591-08 | Монтаж розетка штепсельная НР (139 руб.): 95% от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.16 | 813.8 | 603.5 | 29.99 | 0.73 | 130 | 97 | 5 |  | 43.2 | 6.91 | 0.04 | 0.01
63 | ТСЦ-503-0482 | Розетка штепсельная внутренняя | шт. | 16 | 23.81 |  |  |  | 381
64 | ТЕРм08-02-420-01 | Демонтаж коробок ответвительных НР (139 руб.): 95% от ФОТ СП (95 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.06 | 3143.01 | 1550.25 | 1592.76 | 99.19 | 189 | 93 | 96 | 6 | 117 | 7.02 | 5.45 | 0.33
65 | ТЕРм08-02-420-01 | Монтаж коробка ответвительная НР (271 руб.): 95% от ФОТ СП (185 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.06 | 8543.55 | 3100.5 | 1592.76 | 99.19 | 513 | 186 | 96 | 6 | 234 | 14.04 | 5.45 | 0.33
66 | ТСЦ-503-0461 | Ответвительная коробка У994 | шт. | 6 | 20.82 |  |  |  | 125
67 | ТЕРм08-03-594-11 | Демонтаж светильников с количеством ламп в светильнике до 4 НР (134 руб.): 95% от ФОТ СП (92 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.06 | 2227.73 | 1328.55 | 899.18 | 355.63 | 134 | 80 | 54 | 21 | 95.1 | 5.71 | 22.695 | 1.36
68 | ТЕРм08-03-594-11 | Монтаж светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 НР (1041 руб.): 95% от ФОТ СП (712 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.14 | 21718.13 | 4428.49 | 2997.27 | 1185.44 | 3041 | 620 | 420 | 166 | 317 | 44.38 | 75.65 | 10.59
69 | Цена поставщика:4500/1,18/5,91 | Светильник растровые светодиодные Формулы цены единицы: ПЗ=4500/1,18/5,91 МАТ=4500/1,18/5,91 | шт. | 14 | 645,27 4500/1,18/5,91 |  |  |  | 9034
70 | ТЕРм08-03-594-06 | Монтаж светильника отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике 1 (входной наружный) НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт. | 0.01 | 6774.19 | 1550.67 | 1868.77 | 672.66 | 68 | 16 | 19 | 7 | 111 | 1.11 | 42.79 | 0.43
71 | Цена поставщика:1500/1,18/5,91 | Светильник Формулы цены единицы: ПЗ=1500/1,18/5,91 МАТ=1500/1,18/5,91 | шт. | 1 | 215,09 1500/1,18/5,91 |  |  |  | 215
72 | ТЕРм08-02-413-03 | Монтаж трубы гофрированная легкого типа , количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 6 мм2 НР (896 руб.): 95% от ФОТ СП (613 руб.): 65% от ФОТ | 100 м трубок | 2 | 1543.88 | 311.38 | 64.3 | 4 | 3088 | 623 | 129 | 8 | 23.5 | 47 | 0.22 | 0.44
73 | Цена поставщика :940/1,18/5,91/100 | Труба гофрированная легкого типа с протяжкойТ-Plast D20) Формулы цены единицы: ПЗ=940/1,18/5,91/100 МАТ=940/1,18/5,91/100 | м | 200 | 1,35 940/1,18/5,91/100 |  |  |  | 270
74 | ТЕРм08-03-599-10 | Монтаж Щиток силовой распределительный на 11 потребителей НР (168 руб.): 95% от ФОТ СП (115 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 2 | 128.26 | 58.25 | 7.85 | 0.36 | 257 | 117 | 16 | 1 | 4.17 | 8.34 | 0.02 | 0.04
75 | Цена поставщика:4500/1,18/5,91 | Щит силовой распределительный на 11 потребителей Формулы цены единицы: ПЗ=4500/1,18/5,91 МАТ=4500/1,18/5,91 |  | 2 | 645,27 4500/1,18/5,91 |  |  |  | 1291
76 | ТЕРм08-03-526-01 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 6.65 | 6.27 | 0.38 |  | 7 | 7 |  |  | 0.468 | 0.47
77 | ТЕРм08-03-526-01 | Монтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А НР (328 руб.): 95% от ФОТ СП (224 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 11 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  | 1922 | 230 | 14 |  | 1.56 | 17.16
78 | ТСЦ-509-0295 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А | шт. | 7 | 63.47 |  |  |  | 444
79 | ТСЦ-509-0298 | Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-63А | шт. | 4 | 97.31 |  |  |  | 389
80 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (внутренний контур заземления) НР (64 руб.): 95% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.2 | 1242.52 | 219.95 | 92.37 | 4 | 249 | 44 | 18 | 1 | 16.6 | 3.32 | 0.22 | 0.04
81 | ТСЦ-101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.0335 | 6659.79 |  |  |  | 223
82 | ТСЦ-101-3722 | Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп | т | 0.0402 | 7780.84 |  |  |  | 313
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 25330 | 2280 | 1014 | 280 |  | 167.95 |  | 17.65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ТЗ=1,5 (Поз. 51-82)) | [8 empty] | 26977 | 3420 | 1521 | 280 |  | 251.93 |  | 17.65
Накладные расходы | [8 empty] | 3515
Сметная прибыль | [8 empty] | 2405
Итоги по разделу 5 Электромонтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 32897 |  |  |  |  | 251.93 |  | 17.65
Итого | [8 empty] | 32897 |  |  |  |  | 251.93 |  | 17.65
Всего с учетом "индекс инфляции ( Показатели изменения стоимости строительства №4 УРЦЦ ( Уральский Региональный Центр Ценообразования СМР=5,91" | [8 empty] | 194421 |  |  |  |  | 251.93 |  | 17.65
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 22036
Машины и механизмы | [8 empty] | 1521
ФОТ | [8 empty] | 3700
Накладные расходы | [8 empty] | 3515
Сметная прибыль | [8 empty] | 2405
Итого по разделу 5 Электромонтажные работы | [8 empty] | 194421 |  |  |  |  | 251.93 |  | 17.65
Раздел 6. Сопутствующие работы
83 | ТЕРр53-20-2 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен проем НР (48 руб.): 86% от ФОТ СП (39 руб.): 70% от ФОТ | 100 м3 кладки | 0.005 | 73770.15 | 7837.44 | 9982.44 | 709.8 | 369 | 39 | 50 | 4 | 628 | 3.14 | 39 | 0.2
84 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий в проеме НР (68 руб.): 86% от ФОТ СП (55 руб.): 70% от ФОТ | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.03 | 15207.66 | 2018.76 | 98 | 6.37 | 456 | 61 | 3 |  | 165.88 | 4.98 | 0.47 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 825 | 100 | 53 | 4 |  | 8.12 |  | 0.21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 83-84)) | [8 empty] | 871 | 130 | 69 | 5 |  | 8.12 |  | 0.27
Накладные расходы | [8 empty] | 116
Сметная прибыль | [8 empty] | 95
Итоги по разделу 6 Сопутствующие работы :
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1082 |  |  |  |  | 8.12 |  | 0.27
Итого | [8 empty] | 1082 |  |  |  |  | 8.12 |  | 0.27
Всего с учетом "индекс инфляции ( Показатели изменения стоимости строительства №4 УРЦЦ ( Уральский Региональный Центр Ценообразования СМР=5,91" | [8 empty] | 6395 |  |  |  |  | 8.12 |  | 0.27
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 672
Машины и механизмы | [8 empty] | 69
ФОТ | [8 empty] | 135
Накладные расходы | [8 empty] | 116
Сметная прибыль | [8 empty] | 95
Итого по разделу 6 Сопутствующие работы | [8 empty] | 6395 |  |  |  |  | 8.12 |  | 0.27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 106874 | 11192 | 7101 | 651 |  | 881.68 |  | 40.22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 113138 | 15546 | 9011 | 691 |  | 1191.6 |  | 42.85
Накладные расходы | [8 empty] | 15193
Сметная прибыль | [8 empty] | 9005
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 559772 |  |  |  |  | 815.51 |  | 22.96
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 251884 |  |  |  |  | 376.09 |  | 19.89
Итого | [8 empty] | 811656 |  |  |  |  | 1191.6 |  | 42.85
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 88581
Машины и механизмы | [8 empty] | 9011
ФОТ | [8 empty] | 16237
Накладные расходы | [8 empty] | 15193
Сметная прибыль | [8 empty] | 9005
НДС 18% | [8 empty] | 146098.08
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 957754.08 |  |  |  |  | 1191.6 |  | 42.85