
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: комплект приборов.
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	Комплект приборов
	не менее 12 месяцев 
	1 к-т

	Назначение

	Наблюдение объемных предметов, и тонких пленочных и прозрачных объектов.

	Состав комплекта

	1. Микроскоп стереоскопический МСП-1 вариант 23
	24 к-та

	2. Руководство по эксплуатации
	1 шт.

	Микроскоп стереоскопический МСП-1 вариант 23

	Назначение

	Наблюдение объемных предметов, и тонких пленочных и прозрачных объектов.

	Технические характеристики

	Габаритные размеры: (В×Ш×Д) мм, не более
	240×400×410

	Масса, кг, не более
	30

	Увеличение микроскопа
	10х – 90х

	ZOOM-объектив 
	1х – 4,5х

	Окуляры широкоугольные
	WF 10x/22; WF 20x/12;

	Рабочее растояние
	100

	Максимальный вынос оптической головки в горизонтальном направлении, мм
	320

	Максимальный вынос оптической головки в вертикальном направлении, мм
	300

	Источник света
	Кольцевой светодиодный осветитель с регулировкой яркости.


	Визуальная насадка
	тринокулярная


Требуемое оборудование является дооснащением имеющегося комплекта оснастки, замена моделей на эквивалент не допускается. Модели определены из условий необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости с приобретенным оборудованием для выполнения технологических процессов и непрерывности производственного цикла, в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б.
2. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, а также документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. 

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки и подключения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

6. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

             7. Условия оплаты

             30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

             8. Срок поставки-  до 30.06. 2015г.
PAGE  
2

