ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«25» ноября 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по проведению проверки (испытаний) изолированных приборов, электроинструментов и СИЗ на диэлектрическую прочность изоляции (номенклатурная группа №2.51 – проверка изолированных приборов, электроинструментов и СИЗ на диэлектрическую прочность) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора

Выполнение работ по проведению проверки (испытаний) изолированных приборов, электроинструментов и СИЗ на диэлектрическую прочность изоляции (номенклатурная группа №2.51 – проверка изолированных приборов, электроинструментов и СИЗ на диэлектрическую прочность) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции
	Предполагаемый

объем
	Ед.
изм

	1
	Диэлектрические перчатки, боты, галоши резиновые
	с рабочим напряжением до и свыше 1000В 
	2190
	пар

	2
	Инструменты с изолированными рукоятками (отвертки, пассатижи, кусачки и т.д.)
	с рабочим напряжением до 1000В
	540
	шт.

	3
	Указатели низкого напряжения и др. электроприборы
	с рабочим напряжением до 1000В
	180
	шт.

	4
	Указатели высокого напряжения без фазировки и др. приборы 
	с рабочим напряжением 
6-35 кВ
	54
	шт.

	5
	Указатели высокого напряжения с фазировкой
	с рабочим напряжением
 6-35 кВ
	12
	шт.

	6
	Штанги
	с рабочим напряжением 
6-35 кВ
	6
	шт.

	7
	Масло трансформаторное на пробой
	с рабочим напряжением 6-35 кВ
	10
	л.


3. Порядок формирования цены

3.1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 настоящего технического задания;

3.2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года;

3.3. К тарифам не должны применяться повышающие коэффициенты;
3.4. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ, за исключением транспортных расходов по доставке продукции от Заказчика до Исполнителя и обратно.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату работ, выполненных Исполнителем по соответствующей заявке, на основании счета на оплату, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета-фактуры. 

5. Требования к технической документации

Документы, подтверждающие выполнение работ (акты проверок) передаются Заказчику с проверенным  оборудованием.
6. Прочие условия

6.1. Проверенные диэлектрические средства должны иметь штамп о проверке и заключение о годности к использованию и акт сдачи-приемки работ. 
6.2. Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов, а именно:
	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Лаборатория по испытанию диэлектрических средств
	г. Мурманск
	Не менее 1-й


6.3. Исполнитель работ должен иметь Свидетельство регистрации электролаборатории РОСТЕХНАДЗОРа о допуске к выполнению измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок до и свыше 1000 В.     
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
Для всех позиций п. 2 настоящего технического задания: по месту нахождения лаборатории по испытанию диэлектрических средств Исполнителя, в соответствии с требованиями п. 6.2. настоящего технического задания.
8. Сроки выполнения работ:
Срок выполнения работ не должен превышать 10 рабочих дней и указывается в заявке заказчика.
Механик-наставник ЕЭМС УТЭФ 
 Ю.М.Филиппов 
Начальник ЕЭМС УТЭФ _____________________________ М.А.Смирнов
Приложение №1
к техническому заданию

на выполнение работ по проверке диэлектрических средств
ТАРИФЫ

на выполнение работ по проверке диэлектрических средств
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Ед.
изм
	Тариф

за ед. руб. с учетом НДС

	1
	Диэлектрические перчатки, боты, галоши резиновые
	с рабочим напряжением  до и свыше 1000В 
	пар.
	

	2
	Инструменты с изолированными рукоятками ( отвертки, пассатижи, кусачки и т.д.)
	с рабочим напряжением  до 1000В
	шт.
	

	3
	Указатели низкого напряжения и др. электроприборы
	с рабочим напряжением  до 1000В
	шт.
	

	4
	Указатели высокого напряжения без фазировки и др приборы 
	с рабочим напряжением 

6-35 кВ
	шт.
	

	5
	Указатели высокого напряжения с фазировкой  
	с рабочим напряжением

 6-35 кВ
	шт.
	

	6
	Штанги
	с рабочим напряжением 

6-35 кВ
	шт.
	

	7
	Масло трансформаторное на пробой
	с рабочим напряжением 6-35 кВ
	л.
	


Примечание:

1. Стоимость контракта должна быть рассчитана для планируемого объема работ (по каждой позиции), в соответствии с п. 2 технического задания;

2. Стоимость работ будет определяться по заявкам ФГУП «Атомфлот» в соответствии с тарифами за единицу работ оговоренных в договоре за единицу, которые должны быть неизменными в течение года.

