ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






Разъяснение № 1 по запросу 
поступившему от участника процедуры закупки по извещению № 214-7399/83
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова»

	Наименование (полное, сокращенное):
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения:
	127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

	Почтовый адрес:
	101000, г. Москва, Моспочтамт, а/я 918

	Адрес электронной почты:
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо:
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


Вид процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме. 
Предмет договора:
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию котельной пл. «И», в т.ч. водогрейных котлов LOGANO S825» пл. «И»
Сроки выполнения работ:
  в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания договора.
Запрос, поступивший от Участника:

Просим указать мощность котла LOGANO S825 или общую мощность котельной, так как типоряд котлов LOGANO S825 включает в себя модели мощностью 500-19200 кВт
Ответ Заказчика:

Сообщаем, что каждый котел имеет мощность 2,5 мВт.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ ИМ. Н.Л.ДУХОВА»





ВНИИА








Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru

_1069490136.unknown

