# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на производство демонтажных и ремонтных работ деревянных панелей 1-го этажа административного здания

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

Техническое задание

на демонтаж облицовки стен из металлодеревянной обрешетки и декоративных панелей МДФ

Демонтаж облицовки стен из металлодеревянной обрешетки и декоративных панелей МДФ 1-го этажа административного здания по адресу: 
г. Москва, ул. Погодинская, 22 в соответствии с имеющейся схемой (Приложение № 1).

| №п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во (общее) | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж фальшь стен из обрешетки и декоративного покрытия МДФ. | 187 | м2 |
| 2 | Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг" с сохранением панелей. | 79 | м2 |
| 3 | Демонтаж дверной коробки и полотна, (не стандарт). | 1 | шт. |
| 4 | Демонтаж электрической точки (розетки или выключателя). | 16 | шт. |
| 5 | Демонтаж светильников в подвеском потолке типа "Армстронг" 60x60 см. | 8 | шт. |
| 6 | Монтаж светильников 60x60 см с люминесцентными лампами на оштукатуренную поверхность, с подключением. | 8 | шт. |
| 7 | Монтаж электрической точки с подключением (накладные розетки или выключатели). | 16 | шт. |
| 8 | Вывоз мусора контейнером. | 1 | шт. |

- Предоставление Акта приемки выполненных работ по форме КС-2

- Предоставлению Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденные согласно постановлению Росстатагентства России.