ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________
на оказание услуг по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».
	г. Озерск
	.
.

.

2015г.
 

	
	


Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.Исполнитель обязуется оказать в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить услуги по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».
1.2. Основанием для заключения договора является протокол _____________ №________ от ___________.
1.3. Состав услуг, который Исполнитель осуществляет в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) к договору, в рамках требований соответствующих нормативных документов в области промышленной безопасности, определяется программой проведения обследования строительных конструкций здания. Данная программа разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. 

1.4. Работы на объекте начинаются после согласования и утверждения программы обследования технического состояния строительных конструкций зданий.
1.5. Полезным эффектом от оказания услуг по настоящему Договору является получение достоверных данных и выводов по результатам обследования технического состояния объекта обследования, возможности и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации.
1.6. Отчетным документом по завершению оказания услуг по настоящему Договору является заключения по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий в соответствии с ГОСТ 31937-2011.
1.7. Требования к услугам и программа их выполнения, технико-экономические параметры, являющиеся предметом Договора, определяются согласованным сторонами Техническим заданием (Приложение 3 к настоящему Договору).
1.8. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов услуг определяются Календарным планом (Приложение 1 к настоящему Договору).
1.9. Срок оказания услуг: 

Начало: в течение одного дня с момента подписания договора.
Окончание: 10 декабря 2016 года.
2. Стоимость (договорная цена) услуг и порядок расчетов
2.1. За оказанные по настоящему Договору услуги Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере ________________________________, в т. ч. НДС 18% – _____________________ согласно Протоколу соглашения о твердой договорной цене (Приложение 2 к настоящему Договору). Цена настоящего договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока его действия. 
2.2. Указанная стоимость услуг включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг согласно п.1.1. Договора, а также расходы по уплате налогов и иных обязательных платежей.

2.3. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:

1 этап - ________________ (_______________) рублей, с учётом НДС 18%, - в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг без замечаний и получения от Исполнителя оригинала счета и счета – фактуры за первый этап работ;

2 этап - ________________(________________) рублей, с учётом НДС 18%, - в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг без замечаний и получения от Исполнителя оригинала счета и счета – фактуры за второй этап работ.
3 этап - ________________(________________) рублей, с учётом НДС 18%, - в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг без замечаний и получения от Исполнителя оригинала счета и счета – фактуры за третий этап работ.

4 этап - ________________(________________) рублей, с учётом НДС 18%, - в течение 30 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг без замечаний и получения от Исполнителя оригинала счета и счета – фактуры за четвертый этап работ.
5 этап - ________________(________________) рублей, с учётом НДС 18%, - в течение 20 дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг без замечаний и получения от Исполнителя оригинала счета и счета – фактуры за пятый этап работ.

2.4. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
2.5. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Счет – фактура оформляется Исполнителем в соответствии с требованиями к оформлению счетов – фактур, предусмотренными частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.7. В случае нарушения Исполнителем требований, предусмотренных статьями 168 и (или) 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель в добровольном порядке уплачивает Заказчику штраф в размере 18% от стоимости услуг, подлежащих оплате.

3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1.
При завершении оказания услуг (этапов) Исполнитель представляет Заказчику подписанные со своей стороны акты сдачи – приемки оказанных услуг с приложением к ним заключений по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий в четырех экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате PDF.

3.2. В срок не позднее 7 (семи) календарных дней после получения отчетных документов Исполнителя об оказанных услугах, Заказчик обязан направить Исполнителю подписанный Акт об оказании услуг, либо мотивированный отказ об оказанных услугах. В случае получения Исполнителем отказа об оказанных услугах, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ об оказанных услугах, и повторно направить Акт Заказчику.

          3.3. Приемка полностью оказанных услуг осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

3.4. Исполнитель и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку полностью оказанных услуг по акту приемки;

3.5.  Приемка полностью оказанных услуг осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Исполнителя.
4.1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги качественно и в полном объеме, исходя из ее ожидаемого полезного эффекта, который закреплен в п. 1.5 настоящего Договора;
4.1.2. Исполнитель обязуется разработать программу комплексного обследования технического состояния строительных конструкций зданий и согласовать ее с Заказчиком до начала проведения комплексного обследования технического состояния строительных конструкций зданий.
4.1.3. Передать Заказчику результат оказанных услуг в форме заключений по комплексному техническому состоянию строительных конструкций зданий в предусмотренный настоящим Договором срок по актам сдачи – приемки оказанных услуг;

4.1.4. Изложить результаты обследования строительных конструкций в четкой и лаконичной форме, приводимые показатели и итоговые данные обследования в объеме, предусмотренном программой обследования;
4.1.5. Своими силами и за свой счет провести необходимые доработки в заключении по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций зданий, если такие недостатки влекут неполноту и (или) искажение достоверности заключения, вследствие чего такой результат работы утрачивает значение для Заказчика;

4.1.6. Исполнитель в рамках договорных отношений Сторон считает сведения, полученные прямо или косвенно от Заказчика, государственной тайной и не использует их без письменного разрешения Заказчика;

4.1.7. Исполнитель обеспечивает защиту Сведений, полученных от Заказчика, как в процессе проведения работ, так и по их завершении, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4.1.8. Исполнитель не будет разглашать секретные сведения, полученные от Заказчика, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эти сведения для своей собственной выгоды;

4.1.9.  К сведениям, составляющим государственную тайну, допускаются работники Исполнителя из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне по соответствующей форме.

4.1.10.  Исполнитель должен обработать секретные сведения исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком, аттестованных на соответствие требованиям, предъявляемым к помещениям для конкретного вида секретных работ;

4.1.11.  Исполнитель должен предоставить Заказчику заверенные печатью копии письменных обязательств перед государством по соблюдению требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне сотрудников своей организации, привлекаемых к выполнению договорных отношений.
4.1.12.  Исполнитель не приобретает право на секретные сведения, полученные от Заказчика, а лишь получает право на их использование, исключительно в целях, упомянутых в Договоре;
4.1.13.  Исполнитель создает условия для проверки хода оказания услуг и произведенных расходов по Договору.
4.1.14.  Исполнитель обязан соблюдать в полной мере действующие на территории Заказчика режимные требования и не допускать их нарушения.
4.2. Права Исполнителя:

4.2.1. В случае принятия Заказчиком результатов оказанных услуг без претензий к качеству, требовать от Заказчика исполнения своего обязательства по оплате в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.2.2. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему договору субподрядчиков (третьих лиц) только с предварительного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком (третьим лицом) Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора  с субподрядчиком (третьим лицом).
4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Исполнителю по его письменной заявке необходимую информацию, а также эксплуатационную и исполнительную документацию. Данная документация передается Исполнителю с оформлением двустороннего акта передачи;

4.3.2. Согласовать программу обследования технического состояния строительных конструкций зданий (при отсутствии претензий);

4.3.3. Организовать и осуществлять контроль за эффективностью защиты государственной тайны при оказании услуг;
4.3.4. Принять результаты оказания услуг, в соответствии с требованиями настоящего Договора, и, при отсутствии претензий по качеству, объему и другим критериям оказанной услуги, подписать акты сдачи – приемки оказанных услуг;
4.3.5. Оплатить Исполнителю качественно оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных положениями настоящего Договора.

4.3.6. В течение 1 (одного) рабочего  дня  с момента подписания Договора передать Исполнителю инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Исполнителя.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Контролировать ход оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.4.2. Отказаться от оплаты результатов оказания услуг в случае их несоответствия требованиям настоящего Договора и требовать исправления недостатков за счет Исполнителя;
4.4.3. Отказаться от приемки и оплаты оказанных услуг до предоставления Исполнителем отчетных документов указанных в п. 3.3.
5.Условия о раскрытии сведений оБ  Исполнителе
5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя,  направленные на торговую электронную площадку www.a-k-d.ru в составе заявки на участие ______________ №________ на оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

5.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. 

5.3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

5.4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», раздел 5 читать в следующей редакции:

5.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Заказчика ________@______ на адрес электронной почты Исполнителя __________@______, а также направленные Исполнителем на электронную торговую площадку www.a-k-d.ru в составе заявки на участие в _________ № ______________ на оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

5.2. При изменении Сведений Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны. 

5.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам либо одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

5.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения Договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной, не предоставившей Сведения,  соответствующего письменного уведомления Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае не возврата документации, указанной в п.4.3.1, Исполнителем после окончания оказания услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы подлежащей оплате Исполнителю по договору. 

6.2. При появлении на территории Заказчика работника Исполнителя или работника, привлеченного им Соисполнителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории ФГУП «ПО «Маяк» уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 рублей за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Факт нахождения работника Исполнителя или работника, привлеченного им Соисполнителя, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подтверждается «Протоколом контроля трезвости», составленным и подписанным медицинским работником заводской поликлиники №3 ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (фельдшером здравпункта) с указанием в нем показаний технических средств, использованных при освидетельствовании. Данный Протокол является окончательным и достаточным основанием для выставления Исполнителю требования об  уплате штрафа.

Основанием для взыскания штрафа с Исполнителя за совершение работником Исполнителя (Соисполнителя) уголовно – наказуемого деяния и (или) административного правонарушения на территории ФГУП «ПО «Маяк», является вступившие в законную силу приговор суда или постановление по делу об административном правонарушении.
6.3. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
6.3.1. В случае просрочки Исполнителем установленных в календарном плане (приложение № 1) сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного календарным планом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного календарным планом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненных (исполненных с нарушением установленного договором срока) обязательств за каждый день просрочки исполнения.

6.3.2. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п.6.3.1. договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по договору.
6.4. При несоблюдении Исполнителем на территории ФГУП «ПО «Маяк» правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

б) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелый повреждения здоровья либо смерть.

6.5. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном п.6.3.1., договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по договору.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае:
· нарушения Исполнителем сроков оказания услуг,  предусмотренных календарным планом настоящего Договора более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
· отказа от предоставления, несвоевременного и (или) недостоверного и (или) неполного предоставления Сведений (раздел 5)

· в иных случаях установленных законом.

Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в разделе 13 договора. Датой уведомления Исполнителя об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 13 договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения договора, за исключением случая, указанного в пункте 5.5 Договора.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Исполнитель до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

В случае предоставления обеспечения договора после заключения договора, п. 7.1. читать в следующей редакции:

Исполнитель не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

7.2. Предоставляемое обеспечение договора должно покрывать все обязательства Исполнителя по настоящему договору, включая:

- обязательства по уплате Исполнителем неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Исполнителем убытков Заказчика;

- обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

7.3. Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или поручительства,  может быть предоставлено в следующем виде:

7.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

7.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

7.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

7.3.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

7.4. В случае, если обеспечение договора предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам 7.3.1. и/или 7.3.2. настоящего договора.

7.5. В случае предоставления обеспечения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа. 

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о проведении процедуры закупки.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение обязательств по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора. 

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства Исполнителя по договору, включая:

- обязательства по уплате Принципалом (Исполнителем) неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Принципалом (Исполнителем) убытков Бенефициара (Заказчика);

- обязательства Принципала (Исполнителя) по предоставлению Бенефициару (Заказчику) обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Исполнителя по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).
В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом (Исполнителем) обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Исполнителем плюс 60 дней. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика). 

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения договора по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. 

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

7.6. С целью снижения финансовых рисков Заказчик принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

7.7. В рамках исполнения обязательств перед Заказчиком со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п.7.6. настоящего договора, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

7.8. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п. 7.6.-7.7. настоящего договора, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации). 

7.9. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

7.10. Возврат банковской гарантии производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.

7.11. В случае предоставления обеспечения договора в форме денежных средств, Исполнитель перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 в Отделении Челябинск

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору (название предмета Договора, наименование процедуры закупки, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

7.12. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Исполнителю не ранее, чем через 60 дней и не позднее, чем через 80 дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

7.13. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Исполнителю и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

7.14. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

7.15. Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.

7.16. Обеспечение исполнения договора, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.

7.17. При предоставлении обеспечения договора согласно подпунктам 7.3.3. и 7.3.4. настоящего договора, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

7.18. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

8. ОСОБЫе УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
8.1. Заказчик обеспечивает оформление и выдачу специальных пропусков на сотрудников Исполнителя (при наличии своевременно предоставленным и правильно оформленным документам с учетом требования режима), позволяющих оказание услуг на объекте обследования. 
8.2. Заказчик обеспечивает своевременное оформление и выдачу нарядов – допусков на оказание услуг на объекте обследования.

8.3. Заказчик обеспечивает оформление разрешения на фотосъемку при своевременном предоставлении документов Исполнителем.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров спор будет рассматриваться в Арбитражном суде Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией подведомственной Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 9.2. читать в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в порядке, предусмотренном в п. 9.1. настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным». 
10. Срок действия ДоговорА
10.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016г.
В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 10.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Права и обязанности у сторон настоящего Договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии  «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятий».

10.2. Изменение условий и дополнения к настоящему Договору вносятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются Заказчиком и Исполнителем и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

11.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

11.3. В случае возникновения у ФГУП «ПО «Маяк» подозрений, что произошло или может произойти нарушение Исполнителем каких-либо положений п. 11.2 ФГУП «ПО «Маяк» в адрес Исполнителя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 11.2 Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

После письменного уведомления ФГУП «ПО «Маяк» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Исполнителем в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

11.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных п. 11.2 действий и/или неполучения ФГУП «ПО «Маяк» в установленный п. 11.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ФГУП «ПО «Маяк» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, ФГУП «ПО «Маяк» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
12. Другие условия
12.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

12.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

· календарный план (приложение 1);

· протокол соглашения о твердой договорной цене (приложение 2);

· техническое задание (приложение 3).
13. реквизиты сторон

	Заказчик: 

ФГУП «ПО «Маяк»
	
	Исполнитель: 



	Заказчик 

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 31

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».

ИНН 7422000795,  КПП 742150001,

р/сч. 40502810272370000001

в Отделении № 8597 Сбербанка России 
г. Челябинск,

К/с 30101810700000000602 в Отделении Челябинск, 

БИК 047501602.

Телефон: (35130) 2 31 72

Факс: (35130) 2 00 24, (35130) 2 06 52
	
	

	
	
	


	ЗАКАЗЧИК


	     ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	

	____________________ 
	                _____________________

	"____"______________2015 г.
	"____"______________2015 г.

	М.П.
	  М.П.


Приложение № 1

к Договору № ________
от «     »                2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на оказание услуг по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».
	№ этапа
	Наименование работ
	Стоимость услуг по этапам (тыс.руб.)
	Срок выполнения работ
	Отчетная документация передаваемая заказчику

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1.
	Обследование строительных конструкций зданий …, …, …, …, …, …
	
	В течение одного дня с момента подписания договора.
	15.12.2015
	Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

	2.
	Обследование строительных конструкций здания … (оси 1-22)
	
	В течение одного дня с момента подписания договора.
	01.12.2015
	Отчет по результатам обследования для здания 

	3.
	Обследование строительных конструкций зданий  …, …, …, …, …, …, …
	
	В течение одного дня с момента подписания договора.
	01.07.2016
	Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

	4.
	Обследование строительных конструкций зданий и сооружений: …, …, …, … (труба)
	
	В течение одного дня с момента подписания договора.
	15.09.2016
	Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

	5.
	Обследование строительных конструкций зданий и сооружений …, …, …, … туннель, … туннель, …, …, …, …
	
	В течение одного дня с момента подписания договора.
	10.12.2016
	Проектная документация,
Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

	
	Всего с НДС
	


 Всего к оплате: ________________________, в том числе НДС по ставке 18% _____________.

	          ЗАКАЗЧИК
	                ИСПОЛНИТЕЛЬ

	____________________ 
	                _​​​___​​____​_________ 

	"____"______________2015 г.
	"____"______________2015 г.

	М.П.
	М.П.


Приложение № 2
к Договору № _______
от "    "                2015 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
на оказание услуг по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _____________________________, действующий на основании _____________, и от лица Исполнителя - ____________________________, действующий на основании ______________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости услуг, подлежащих выполнению по настоящему договору в текущих ценах в сумме ___________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК



	
	

	   ______​​​___​​____​_________ 
	____________________ 

	"____"______________2015 г.
	"____"______________2015 г.

	М.П.
	М.П.


Приложение № 3
к Договору № _______

от "    "                2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ
	
	СОГЛАСОВАНО

	
	
	

	_______________ 

«___» _________ 2015 г.
	
	______________ 

«___» _________ 2015г.



	МП
	
	МП


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  технологических работ по
 «Обследованию строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».

Озёрск

2015г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы 

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Обследование строительных конструкций зданий и сооружений объекта использования атомной энергии – радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк».


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Оценка фактического состояния ОИАЭ, определение остаточного ресурса его элементов, а также установление дефицитов безопасности для оценки возможности продолжения эксплуатации ОИАЭ сверх назначенного (или 30-летнего) срока эксплуатации.

Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения при эксплуатации ОИАЭ в соответствии с НП-064-05

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	Этап

Содержание работ

Срок выполнения

Отчетная документация

1.

Обследование строительных конструкций зданий …, …, …, … (оси 1-22), …, …, …
15.12.2015

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

2.
Обследование строительных конструкций здания … (оси 1-22)
01.12.2015

Отчет по результатам обследования для здания 
3.

Обследование строительных конструкций зданий  …, …, …, …, …, …, …
01.07.2016

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

4.

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений …, …, …, … (труба)

15.09.2016

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения

5.

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений …, …, …, … туннель, … туннель, …, …, …, …
10.12.2016

Отчет по результатам обследования для каждого здания и сооружения




РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Объекты обследования расположены на территории промышленной площадки предприятия ФГУП «ПО «Маяк»  по адресу: Челябинская область, город Озёрск.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	Исполнителю представляется техническая документация на здания и сооружения: Технический паспорт на здания (сооружения);

Технический журнал по эксплуатации сооружения;

Проектная и исполнительная документация на здания и сооружения (представляется в архиве радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк»).

	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Характеристики здания (сооружения) указаны в частных технических заданиях и частных программах обследования, являющихся приложением к настоящему Техническому заданию.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Анализ имеющейся технической документации:

·  определение и установление на основе технической документации автора проекта, года разработки, времени возведения здания, конструктивной схемы здания, монтажных схем сборных элементов, геометрических размеров здания, элементов конструкций, расчетной схемы и проектных нагрузок, примененных в проекте конструкций, времени их изготовления, характеристик материалов (бетона, металла, камня и т. п.), из которых выполнены конструкции, характеристик грунтового основания, на основании сертификатов и паспортов на примененные изделия и материалы, протоколов и актов испытаний, приемки в техническом отношении; характера внешних воздействий на конструкции; данных о внутрицеховой среде; проявившихся при эксплуатации дефектов и повреждений.

Изучение имеющихся материалов по инженерно-геологическим исследованиям, проводившимся на данном или на соседних участках.

Изучение планировки и благоустройства участка.

Изучение материалов, относящихся к заложению фундаментов исследуемых зданий и сооружений.

     Сплошное визуальное обследование фундаментов здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами.

      Обмерные работы.

Планы обмеров и разрезы объекта;

- Определение геометрических размеров конструкций и их сечений;

- Осадки, крены, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, прогибы и кривизна элементов строительных конструкций;

- Наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций;

- Наличия отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных; 

Количество конструкций, для которых производятся обмерные работы:

· Фундаменты -1 каждого вида конструкции 

· Колонны – 100% конструкций;

· Стены - 100% конструкций;

· Ригели – 100% конструкций;

· Прогоны - 100% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Плиты перекрытия – 100% конструкций;

· Плиты покрытия - 100% конструкций.

· Обследование фундаментов.

Уточнить инженерно-геологическое строение участка застройки(предоставляется по запросу).

Проходку шурфов, преимущественно вблизи фундаментов соответствии с п. 5.2.6 ГОСТ Р 53778-2010.

При осмотре фундаментов фиксируют:

· трещины в конструкциях (поперечные, продольные, наклонные и др.);

· оголения арматуры;

· вывалы бетона и каменной кладки, каверны, раковины, повреждения защитного слоя, выявленные участки бетона с изменением его цвета;

· повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе в результате коррозии);

· схемы опирания конструкций, несоответствие площадок опирания сборных конструкций проектным требованиям и отклонения фактических геометрических размеров от проектных;

· наиболее поврежденные и аварийные участки конструкций фундаментов;

· результаты определения влажности материала фундамента и наличие гидроизоляции.

· отсутствие неравномерной осадки, соблюдение ее предельных значений;

· сохранность тела фундаментов;

· надежность антикоррозионной защиты, гидроизоляции и соответствие их условиям эксплуатации.

При детальном (инструментальном) обследовании состояния фундаментов:

· определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88. Число участков при определении прочности бетона на одной железобетонной конструкции не менее (п. 8.3.4. СП 13-102-2003) 3 - при определении прочности зоны или средней прочности бетона конструкции:

· Проверка и определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона) магнитным методом по ГОСТ 22904-93 ( 5.3.1.5 ГОСТ Р 53778-2010);

· Количество однотипных конструкций, в которых оценивается прочность бетона (п.8.1.2. СП 13-102-2003) и армирование Фундаменты -1 каждого вида конструкции (п. 2..5.6. ГОСТ Р 53778-2010); 

· Степень и глубину коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.) 1 конструкция каждого типа и условий окружающей среды;

· Степень коррозии стальных элементов и сварных швов.

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  в соответствии приложением Е, Ж  ГОСТ Р 53778-2010, определение мероприятий по усилению оснований, фундаментов, надфундаментных конструкций (при необходимости).

· Несущие стены и колонны (каменные и армокаменные).

Визуальное обследование каменных и армокаменных конструкций на предмет наличия трещин, отклонений от вертикали, расслоений и выпучиваний кладки, вывал кирпичей, выветривание раствора швов, замоченных  участков и др. 

При обследовании зданий с деформированными стенами предварительно устанавливают причину появления деформаций 

Детальное (инструментальное) обследование состояния стен и колонн:

· Прочность кирпича и раствора в простенках и сплошных участках стен в наиболее нагруженных сухих местах допускается оценивать с помощью методов неразрушающего контроля.
Установление пустот в кладке, наличия и состояния металлических конструкций и арматуры для определения прочности стен проводят с использованием стандартных методов и приборов или по результатам вскрытия. 

Осадки, крены, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы прогибы.

· Колонны, стены, диафрагмы, балки, ригели и плиты перекрытий железобетонные.

Сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами:

· наличия трещин, отколов и разрушений;

· месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия;

· состояния защитных покрытий;

· признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном;

· наличия разрыва арматуры;

· состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры; 

· степени коррозии бетона и арматуры.

Детальное (инструментальное) обследование состояния железобетонных колонн:

· определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88. 

· Проверка и определение системы армирования железобетонных конструкций (расположение арматурных стержней, их диаметр и класс, толщина защитного слоя бетона) магнитным методом по ГОСТ 22904-93 ( 5.3.1.5 ГОСТ Р 53778-2010);

· Глубина карбонизации бетона 1 конструкция каждого типа.

· Число участков при определении прочности бетона на одной железобетонной конструкции не менее (п. 8.3.4. СП 13-102-2003):

3 - при определении прочности зоны или средней прочности бетона конструкции.

Количество однотипных конструкций, в которых оценивается прочность бетона (п.8.1.2. СП 13-102-2003) и армирование:

· Колонны – 100% конструкций;

· Стены - 100% конструкций;

· Ригели – 20% конструкций;

· Прогоны - 20% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Плиты перекрытия – 20% конструкций;

· Плиты покрытия - 20% конструкций.

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  в соответствии приложением Ж ГОСТ Р 53778-2010

· Колонны, фермы, балки и связи металлические.

Сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами 

· наличия дефектов и механических повреждений;

· состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

· степени и характера коррозии элементов и соединений. При оценке коррозионных повреждений стальных конструкций определяют вид коррозии и ее качественные (плотность, структура, цвет, химический состав и др.) и количественные (площадь, глубина коррозионных язв, значение потери сечения, скорость коррозии и др.) характеристики;

· прогибов и деформаций;

· наличия отклонений элементов от проектного положения.

Детальное (инструментальное) обследование состояния металлических конструкций:

· Определение производить химического состава стали методом фотоэлектрического спектрального анализа по ГОСТ 18895 и методом спектрографического анализа по ГОСТ 27809

· Определение прочностных характеристик стали согласно СНиП II-23-81 «Стальные конструкции».

Количество однотипных конструкций, в которых производится отбор проб и определение химического состава стали конструкции 

· Колонны - 100% конструкций;

· Ригели – 20% конструкций;

· Прогоны - 20% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Связи - 100% конструкций;

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  металлических колонн в соответствии приложением И ГОСТ Р 53778-2010.

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  в соответствии приложением Ж ГОСТ Р 53778-2010

· Колонны, фермы, балки, настилы и связи покрытия металлические

· Сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания (сооружения), выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с выполнением их замеров и фотофиксации цифровыми устройствами 

· наличия отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных Определение геометрических параметров элементов конструкций и их сечений проводят непосредственными измерениями;

· проверка прямолинейности сжатых стержней, наличия соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений

· наличия дефектов и механических повреждений;

· состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

· степени и характера коррозии элементов и соединений. При оценке коррозионных повреждений стальных конструкций определяют вид коррозии и ее качественные (плотность, структура, цвет, химический состав и др.) и количественные (площадь, глубина коррозионных язв, значение потери сечения, скорость коррозии и др.) характеристики.

Детальное (инструментальное) обследование состояния ферм, балок и связей покрытия:

· Определение производить химического состава стали методом фотоэлектрического спектрального анализа по ГОСТ 18895 и методом спектрографического анализа по ГОСТ 27809

· прочностных характеристик стали согласно

Количество однотипных конструкций, в которых производится отбор проб и определение химического состава стали конструкции

· Ригели – 20% конструкций;

· Прогоны - 20% конструкций;

· Фермы (балки) - 100% конструкций;

· Связи - 100% конструкций;

Установление причин возникновения дефектов и повреждений  металлических колонн в соответствии приложением И ГОСТ Р 53778-2010.

· Узлы сопряжений строительных конструкций 

Определяют формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверяют их соответствие проекту; проверяют сносность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений состояния сварных, заклепочных и болтовых соединений;

Участки конструкций, находящиеся в помещениях с повышенной влажностью или в которых возможны протечки;

Опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вблизи которых расположены водоприемные воронки внутреннего водостока;

Верхние пояса ферм в узлах присоединения к ним аэрационных фонарей, стоек ветробойных щитов;

Верхние пояса подстропильных ферм, вдоль которых расположены ендовы кровель; опорные узлы ферм, находящиеся внутри кирпичных стен.

· Кровли и крыши

Определение конструкции кровли 

- Проверка состояния основного водоизоляционного слоя;

-  Участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего водостока, наружного остекления и торцов фонарей, торцов здания.

Рассмотрение условий эксплуатации, определение нагрузок и воздействий на строительные конструкции здания (сооружения) в соответствии с НП-064-05  «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии», СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия"

Проверка соответствия  от проектной документации.

· Сопоставления фактических размеров конструкций с проектными размерами;

· Сопоставления фактических прочностных характеристик материалов с проектными данными;

· Соответствия фактической статической схемы работы конструкций принятой при расчете;

Поверочный расчет 

· Расчет существующей конструкции и грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии НП-064-05  Рассмотрение фактических нагрузок, условий эксплуатации и воздействий на конструкции здания;

Анализ причин возникновения дефектов и повреждений

· Оценка состояния строительных конструкций надземной и подземной частей здания;

· Выдача рекомендаций по ремонту строительных конструкций для устранения выявленных дефектов;

· В случае невозможности устранения выявленных дефектов за счет проведения ремонта строительных конструкций разработка конструктивных решений на отдельные узлы зданий и сооружений для устранения выявленных дефектов;

· Выдача заключения о возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации и продления (не продления) установленного для объекта использования атомной энергии срока службы строительных конструкций здания.

Проверка соответствия здания требованиям пожарной безопасности.

· Определение класса функциональной пожарной опасности здания, категории пожарной опасности здания, степени огнестойкости здания, класса конструктивной пожарной опасности, здания в соответствии со СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

· Определение пределов огнестойкости строительных конструкций.

·  Оценка соответствия объемно-планировочных решений для обеспечения в случае пожара эвакуации людей, нераспространение огня и продуктов горения.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Результаты работы используются в производственной деятельности ФГУП «ПО «Маяк»

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Обследование технического состояния здания (сооружения) в соответствии с ГОСТ Р 53937-2010 и СП 13-102-2003. 

Определение срока эксплуатации здания (сооружения) в соответствии  с «Рекомендациями по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам» «ЦНИИПромзданий» ГОССТРОЯ СССР.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	

	Исполнитель  должен разработать программу обеспечения качества при выполнении работ и согласовать эту программу с Заказчиком.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки выполнения работы: до 10.12.2016.


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Отчет по итогам обследования технического состояния здания по форме приложения Б ГОСТ 31937-2011 включает в себя:

· Оценку технического состояния (категорию технического состояния);

· Схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций; 

· Определение прогибов, кренов, искривлений, отклонений от вертикальной и горизонтальной плоскостей;

· Протоколы определения физико-механических и геометрических параметров строительных конструкций; 

· Геодезические исполнительные съемки положения строительных конструкций

· Обмерные планы и разрезы объекта;

· 3D-модель здания (фрагмента здания) в электронном виде на электронном носителе;

· Ведомость отклонений от проекта и нормативных требований для строительных конструкций;

· Результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;

· Материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

· Обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при наличии);

· Геологические и гидрогеологические условия участка;

· Схемы инженерных систем, в том числе электрических сетей и средств связи;

· Схемы мест ввода холодной и горячей воды, отопления, электроснабжения;

· Схемы мест вывода канализации;

· Ведомость отклонений от проекта и нормативных требований для инженерных систем;

· оценка физического и морального износа здания и инженерных систем;

· Расчёты количественных оценок физического и морального износа здания и инженерных систем;

· Расчёты действующих нагрузок и поверочные расчёты несущей способности конструкций и основания фундаментов;

· Результаты проведения теплотехнических измерений и расчёты основных показателей;

· Ведомость объемов выявленных дефектов и повреждений (п.м. м2, м3, шт.);

· Рекомендации по восстановлению  поврежденных конструкций;

· Оценка технических характеристик здания с учетом:

· критериев стойкости здания с учетом внешних воздействий природного и техногенного происхождения в процессе эксплуатации ОИАЭ согласно НП-064-05;

· степени огнестойкости и категории здания по взрыво- и пожарной опасности согласно 
ФЗ № 123 от 22 .07.2008 г;

· категорию сейсмостойкости здания согласно НП-031-01

· Определение срока эксплуатации здания (сооружения) в соответствии  с «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам» «ЦНИИПромзданий» ГОССТРОЯ СССР.

· Акт комплексного обследования кранового пути в соответствии с приложением 9 РД 50:48:0075.03.05;

· Акт оценки технического состояния и остаточного ресурса ОИАЭ согласно р. 3 НП-024-2000.

· Таблицы со всеми видами нагрузок и их расчетных сочетаний на строительные конструкции  здания (сооружения) в соответствии с п.п. 3.5 НП-051-04 и  6.3 НП-064-05.

· Оценка прочности и работоспособности строительных конструкций в соответствии с п. 3.8.1,  НП-051-04.

Отчет по результатам обследования оформляется согласно требованиям СПДС.

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Технический отчет защищается исполнителями на совместном совещании с профильными специалистами Заказчика и, при необходимости, комиссионный выход на объект обследования с участием квалифицированных специалистов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

Для каждого обследуемого здания и сооружения оформляется отдельный технический отчет.

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Отчетная документация по результатам обследования оформляется согласно требованиям СПДС, предоставляется Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в формате pdf на электронном носителе.

Проверочные расчеты являются неотъемлемой частью отчетной документации.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	1
	ТЗ (здания … инв. № 100860,100555,100965,100565) № 11/99 от 27.01.15

	2
	ТЗ (здание … инв. № 100831) № 2.2.235/590 от 20.02.15

	3
	ТЗ (здание … инв. № 100073) № 2.2.235/2030 от 24.06.14

	4
	ТЗ (здание … инв. № 100001) № 2.2.235/4268 от 11.03.15

	5
	ТЗ (здание … инв. № 100160) № 2.2.235/594 от 20.02.15

	6
	ТЗ (здание … инв. № 0100161) № 2.2.235/407 от 11.03.15

	7
	ТЗ (здание … инв. № 100070) № 2.2.235/2035 от 19.06.14

	8
	ТЗ (здание … инв. № 201837) № 2.2.235/60 от 20.02.15

	9
	ТЗ (здание … инв. № 201015) № 2.2.235/980 от 16.03.15

	10
	ТЗ (здание … инв. № 101050) № 2.2.235/410 

	11
	ТЗ (здание … инв. № 100145) № 2.2.235/885 

	12
	ТЗ (здание … инв. № 200085) № 2.2.235/595 от 20.02.15

	13
	ТЗ (здание … инв. № 100028) № 2.2.235/4810 от 29.12.14

	14
	ТЗ (здание … инв. № 201016) № 2.2.235/976 от 16.03.15

	15
	ТЗ (здание … инв. № 100378) № 2.2.235/977 от 16.03.15

	16
	ТЗ (здание … инв. № 101051) № 2.2.235/409 от 18.03.15

	17
	ТЗ (здание … инв. № 100149) № 2.2.235/1913 от 10.06.14

	18
	ТЗ (здание … инв. № 100158) № 2.2.235/592 от 20.02.15

	19
	ТЗ (здание … инв. № 201470) № 2.2.235/596 от 20.02.15

	20
	ТЗ (здание … инв. № 0101019) № 2.2.235/2710 от 22.08.14

	21
	ТЗ (здание … инв. № 201838) № 2.2.235/598 от 20.02.15

	22
	ТЗ (здание … инв. № 100934) № 2.2.235/591 от 20.02.15

	23
	ТЗ (здание … инв. № 100173) № 2.2.235/935 от 20.02.15

	24
	ТЗ (здание … инв. № 100178) № 2.2.235/593 от 10.02.15

	25
	ТЗ (здание … инв. № 201487) № 2.2.235/597 от 20.02.15

	26
	ТЗ (здание … инв. № 201261) № 2.2.235/411 от 20.02.15

	27
	ТЗ (здание … инв. № 100171) № 2.2.235/600 от 20.02.15

	28
	ТЗ (здание … инв. № 201015) № 2.2.235/975 от 16.03.15

	29
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … 
инв. № 201016 (№ 2.2.235/979 от 16.03.15

	30
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … 
инв. № 100378 (№ 2.2.235/978 от 16.03.15

	31
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … 
инв. № 100860, № 100959, № 100965, № 100565 (№ 11/236 от 11.03.15

	32
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … 
инв. № 100001 (№ 11/235 от 11.03.15

	33
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … 
инв. № 100161 (№ 11/234 от 11.03.15

	34
	Частная программа обследования элементов ОИАЭ-здания … 
инв. № 100028 (№ 2.2235/1247 от 26.03.15)



