Техническое задание по поставке Вентилятора В-Ц4-70 №10 в комплекте

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Поставка вентилятора В-Ц4-70 №10 Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства) 2.1. Оборудование для ГМЗ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общие сведения:

• для работы на взрывоопасных смесях

• схема исполнения - 1

• Направление вращения – правое 00

- Резиновые  кислотоупорные  амортизаторы;

- Корпус алюминиевый.

Назначение:

• Системы кондиционирования.

• Системы вентиляции производственных, общественных зданий.

• Другие производственные и санитарно-технические цели.

Варианты изготовления:

• Общего назначения из углеродистой стали по ГОСТ 5976 – 90

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С

Умеренный климат, 2 –я и 3 –я категории размещения.

| Тип вент-ра | Двигатель |  | Частота вращения раб. колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне |  | Номер технических условий, ГОСТов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмер | Мощность, кт |  | Пр-ть , тыс . м 3 / час | Полное давлен., кПа |  |
| B-Ц 4-70 №10 | ВР 160 М4 | 18,5 | 975 | 35,0-40,0 | 1500-1600 | ТУ 4861-022-39905504-98 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

10.3.  Поставку  произвести с комплектом  документации (паспорт  изделия,  инструкция  по  эксплуатации и др.).

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Руководитель подразделения | Кузьмин В.Ф. Горбунов В.А. |