Вопрос:

1. Для участия в закупке требуется предоставить аттестацию по промышленной безопасности не менее чем на 1 специалиста. Однако данные требование необходимо только при работе на особо опасных производственных объектах. Студенческое общежитие не является опасным объектом, поэтому требование о наличии аттестованных по промышленной безопасности специалистов является избыточным. Может ли участник размещения заказа не предоставлять указанные документы?

2. Для участия в закупке требуется предоставить не менее двух контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последние три года. Просим Вас уточнить какие требования к срокам предусмотрены понятием "последние три года", дата заключения договоров? или же дата завершения работ должна быть в течение последних трех лет?

Ответ:

1. Требования по промышленной безопасности включают в себя не только опасные промышленные объекты, а также следующий перечень объектов:

Г.1 Требования к порядку работы в электроустановках потребителей

Г.2 Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях

Г.3 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей

Учитывая специфику предполагаемых работ, пункт Г.1 напрямую требует наличие аттестации.

2. И дата заключения договора, и дата завершения работ должны быть осуществлены за 3 последних календарных года до дня размещения извещения об аукционе в электронной форме.