от 04.04.2013 г. № 352 н/З-13-Р

Разъяснение положений документации запроса цен по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.20.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» по лоту № 352 н/З-13 На право заключения договора поставки гидрометеорологического оборудования для нужд ОАО «НИАЭП»:
Содержание запроса и разъяснение положений документации запроса цен:

1. Уточнить комплектацию и параметры по прибору АМТ-5:
1.1. Нужны ли датчики температуры на оголенном участке и каково их количество (от 1 до 4)?

Ответ: на оголенном участке требуется 4 датчика (каждый их которых вкапывается на глубины 5 см, 10 см, 15 см, 20 см).

1.2. Нужны ли датчики температуры в трубах, каково их количество (от 1 до 7) и на каких глубинах?

Ответ: датчики температуры в трубах не требуются.

1.3. Какова длина кабелей связи между БИР1 и БИР2 и от БИР2 до помещения метеостанции?

Ответ: длина кабеля связи между БИР1 и БИР2 – 20 метров;

длина кабеля от БИР2 до помещения метеостанции – 150 метров.
