ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка дизельного топлива, бензина Аи-92 по картам/талонам через сеть АЗС для ОСП «Буровой участок Хиагда и Хиагдинской гр. Месторождений УГР  на 4-й квартал 2011г.»

- Общие требования

| п/п | Наименование Товара | ГОСТ, ТУ и другие технические характеристики | Количество (в литрах) | График поставки |  |  | Всего IV-й кв | Место заправки (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
| I | ОСП Буровой участок Хиагда |  |  |  |  |  |  | г. Чита, г. Улан-Удэ, пос. Романовка (Реп. Бурятия), пос. Телемба, г. Борзя, г. Агинск. |
| 1 | Дизельное топливо (арктика) - талоны | ГОСТ 305-82 | л |  | 3 000 | 3 000 | 6 000 |  |
| 2 | Дизельное топливо (зимнее) - талоны | ГОСТ 305-82 | л | 3 000 |  |  | 3 000 |  |
| 3 | Бензин Аи-92 | ГОСТ Р 51105-97 | л | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 18 000 |  |
| II | Хиагдинская группа месторождений для УГР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диз. топливо зимнее | ГОСТ 305-82 | л | 10 000 |  |  | 10 000 |  |
| 2 | Диз. топливо арктика | ГОСТ 305-82 | л |  | 10 000 | 10 000 | 20 000 |  |
| 3 | Бензин Аи-92 | ГОСТ Р 51105-97 | л | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |  |

- Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара

Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:

- цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя;

- фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя;

- вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;

- низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива;

- степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндропоршневой группы двигателя;

- температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях;

- наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ.

Характеристики дизельного топлива (ГОСТ 305–82)

| Показатели | Норма для марок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л | З | А |
| Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 45 |
| Фракционный состав: |  |  |  |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 | 280 | 255 |
| 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 360 | 340 | 330 |
| Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с | 3,0-6,0 | 1,8-5,0 | 1,5-4,0 |
| Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  |
| умеренной | -10 | -35 | - |
| холодной | - | -45 | -55 |
| Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  |
| умеренной | -5 | -25 | - |
| холодной | - | -35 | - |
| Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже: |  |  |  |
| для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 | 40 | 35 |
| для дизелей общего назначения | 40 | 35 | 30 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |  |  |
| вида I | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| вида II | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более | 40 | 30 | 30 |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5 | 5 | 5 |
| Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 6 | 6 | 6 |
| Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 3 | 3 |
| Плотность при 20 ° С, кг/м3, не более | 860 | 840 | 830 |

Общие технические условия для бензина

| Наименование показателя | Значение показателя для типов бензинов |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |  |
| Детонационная стойкость: |  |  |  |  |  |
| октановое число по исследовательскому методу, не менее | 80 | 91 | 95 | 98 | по ГОСТ 8226 |
| октановое число по моторному методу, не менее | 76 | - | - | - | по ГОСТ 511 |
| Концентрация свинца, г/дм3, не более, для бензина: |  |  |  |  |  |
| неэтилированного | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | по ГОСТ 28828 |
| этилированного | 0,17 | - | - | - |  |
| Давление насыщенных паров, кПа | 35-100 | 35-100 | 35-100 | 35-100 | по ГОСТ 1756 |
| Фракционный состав: |  |  |  |  |  |
| 90% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше | 190 | 190 | 190 | 190 |  |
| конец кипения бензина, °С, не выше | 215 | 215 | 215 | 215 |  |
| остаток в колбе, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | по ГОСТ 19121 или ГОСТ Р50442 |
| Объемная доля бензола, %, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | по ГОСТ 29040 |