0.3 метра

0.9 метров

0.15 метра

14 метров

11 метров

Схема

площадки

Площадка  размерами  11 на 14 метров, на песчаной  подушке  углублённая на 20 см  +  10 см  песчаной  подушки. Два ряда  арматурной сетки. на площадке необходимо предусмотреть, сбор и слив  воды  с площадки. Высота  бордюра  30 см. По периметру  площадки  ограждение  из уголков высотой 2,5 метра и  обтянутое  сеткой ОЦП.  Крышу делать  думаю,  что  не нужно.