1) Конфигурация, структура открывания и количество оконных конструкций приведены в Приложении (данные приведены справочно, после заключения договора необходимы натурные замеры и согласование структуры открывания со службой эксплуатации).

2) Размер подоконной доски – длина на 100 мм больше ширины окна, водоотлив – 200-220 мм, внутренний откос – 250-270 мм.

3) Здание – панельное, оконные проемы – без четвертей.

4) Для расчета требуемого показателя сопротивления теплопередачи оконных конструкций применять: температура наружного воздуха - -34оС, температура внутри помещения - +22 оС. 
[image: image1.jpg]Bun pabor PazMmepsnl Kon./ | KomnoHoBka

[IPOEMOB, lIT.

MM (BxI1LI)
3aMeHa NepEeBAHHBIX OKOHHbBIX OJIOKOB _ ‘
Ha METAIONJIaCTUKOBbIE CTEKJIONAKETHI 124 £
- ABK, srax 1, 2, 3, 4 |
(KaOUHETHI, T€CTHUUYHbBIE KJIETKH) . 2120x2400°

/ /
24

- 1770x2050 | 7

17710870 | 3

-1 770x2120 9

1810x2340 4

(S

© 1820x2120
6
 2120x2220 2
- IPOU3BOACTBEHHBIA KOPIYC 1210x1540 ]
(paMna, kabUHETHI)
2
1240x1570 -

HUTOI'O (no 3panumo): 85





