ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку кабельной стяжки
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабельной стяжки  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабельная стяжка
PLT2S-M120
(или эквивалент)
	Кабельная стяжка должна быть применима:

· в условиях высокой влажности;
· контакта с коррозионными агентами хлорида цинка; 
· для создания крепежа на оцинкованных поверхностях;
·  в температурном диапазоне от -50ºС до +50ºС.
Должна иметь:

· стойкость к ультрафиолетовому излучению
· низкое влагопоглощение, не более 0,3%
· атмосферную долговечность, не менее 12 лет
· конструкцию стяжки для обеспечения наименьшего сопротивления продевания
· для ускорения начального продевания изогнутый кончик.
Кабельная стяжка должна иметь следующие параметры:

· длина, не менее 188 мм

· ширина, не менее 4,8 мм

· толщина, не менее 1,3 мм

· максимальный диаметр пучка, не более 48 мм

· материал стяжки, погодоустойчивый нейлон 12

          Комплектность : в 1упаковке 1000 штук.

	не менее 12 месяцев со дня продажи
	1000
	уп.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 7 дней с даты подписания договора.

Начальник группы ЭРИ                                                                                  _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                   ________________________ И.М. Тюляков
