
Техническое задание 
на оказание услуг
Предмет закупки:
Право заключения договора на проведение экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловым сетям
г.Саров 
- 2015 -

 Техническое задание

 на оказание услуг 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Право заключения договора на проведение экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловым сетям


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	----

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг. 

	Экспертиза материалов по расчету и обоснованию технологических потерь при передаче тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей: водяных-161.558 в 2-тр.измерении, паровых – 13,7 км в 1-тр.измерении (конденсаторы отсутствуют), количество ЦТП – 11 шт.. Расчет нормативов выполняется на основе утвержденных энергетических характеристик. 

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	----


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Основанием проведения данной работы является – Приказ Минэнерго №325 от 30.12.2008г.
Начало проведения работ: в течение 5 дней после заключения договора

Окончание проведение работ: 30 июня 2015г.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	    Работы по экспертизе выполняются в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» утв. Приказом №325 от 30.12.2008г Минэнерго.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	      Сопровождение материалов до утверждения нормативов в Министерстве ЖКХ НО. Решение всех вопросов, возникающих в процессе рассмотрения и утверждения.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	---

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	---

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	---

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	---

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Работы выполняются специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО в области энергетического обследования объектов добычи, производства, транспортировки, хранения и потребления энергетических ресурсов и воды.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результат работы оформляется соответствующим заключением

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Оплата производится в соответствии со сметой услуг Подрядчика. Порядок оплаты – отсрочка платежа пятнадцать банковских дней с даты фактического выполнения услуги.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Оформляется акт приемки-сдачи выполненных работ


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	               ---


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	   1
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	
	
	


