УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по

технической эксплуатации флота

О.Э. Дарбинян

« ____ » ______________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По письменным заявкам Заказчика по согласованной схеме оказывать услуги по проведению анализов качества проб:

- масло моторное – ориентировочно 85 проб в год;

- масло турбинное, гидравлическое – ориентировочно 170 проб в год;

- топливо дизельное – ориентировочно 30 проб в год;

- мазут – ориентировочно 15 проб в год;

- пенообразователь – ориентировочно 55 проб в год;

- огнегасительная жидкость – ориентировочно 35 проб в год;

- охлаждающая вода – ориентировочно 5 проб в год;

- воздух для наполнения баллонов дыхательных аппаратов – ориентировочно 1 проба в год;

- замер углеводородов нефти в судовых емкостях – ориентировочно 10 проб в год;

- определение продуктов износа (Fe, Cu, Pb, Ni, Na, Cr) в пробах масла методом атомно-абсорбционной спектрометрии – ориентировочно 20 проб в год;

- определение совместимости и стабильности пары масел – ориентировочно 10 проб в год;

Требуемые показатели при проведении анализов масел и топлива указаны в таблице:

| Испытание моторных масел: |  |
| --- | --- |
|  | Кинематическая вязкость |
|  | Температура вспышки в открытом тигле |
|  | Содержание воды |
|  | Щелочное/кислотное число |
|  | Нерастворимые в бензине примеси |
|  | Плотность |
| Испытание гидравлических, турбинных масел: |  |
|  | Кинематическая вязкость |
|  | Содержание воды |
|  | Определение кислотного числа |
|  | Определение механических примесей |
|  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |
| Испытание дизельного топлива: |  |
|  | Кинематическая вязкость |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле |
|  | Содержание воды |
|  | Содержание серы |
|  | Содержание водорастворимых кислот |
|  | Механические примеси |
|  | Плотность |
|  | Температура застывания |
|  | Цетановое число |
|  | Фракционный состав |
|  | Зольность |
| Испытание мазутов |  |
|  | Кинематическая вязкость |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле |
|  | Содержание воды |
|  | Содержание серы |
|  | Содержание водорастворимых кислот |
|  | Механические примеси |
|  | Зольность |
|  | Коксуемость |
|  | Плотность |
|  | Температура застывания |
|  | Содержание алюминия, кремния и ванадия |
|  | Общий потенциальный осадок (TSP) |
|  | Общий существующий осадок (TSE) |

По всем выполняемым анализам необходимо представить заключение о пригодности для дальнейшего использования.

_ Начальник СЯЭУ                                                                А.И. Карловас      _

От кого: должность			подпись		       	              инициалы, фамилия

Исп. Б.К. Коренев.

Тел. № 73-21