Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела 51

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку товаров для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «14» июня 2012 года  № 120614/0468/210
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Мунасипов Руфат Фоатович – специалист группы закупок отдела 51.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-22-13 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Поставка опто-механического оборудования «Standa» - 1 комплект.
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл. Поставщиком осуществляется доставка товара до склада Заказчика.
Срок поставки товаров, выполнения работ: 31.10.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  1 565 000,00 рублей.
Дополнительные сведения: В цену товара включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего запроса ценовых котировок, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 10 час., 00 мин. «14» июня 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 час., 00 мин. «21» июня 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за поставляемые товары будет осуществлён:
· Оплата осуществляется по факту поставки в размере 100% суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления Товара на склад Заказчика на основании счета, оформленного в соответствующем порядке, с подписями и печатью.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   5) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   6) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   7) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
9) Электронная копия документов, подтверждающих эквивалентность указанной в котировочной заявке продукции, указанной в извещении о проведении запроса ценовых котировок (в случае если в котировочной заявке указана продукция с иными чем в извещении о проведении запроса ценовых котировок товарными знаками обслуживания, фирменными наименованиями, патентами, наименованиями мест происхождения товаров). По запросу Организатора процедуры закупки о предоставлении дополнительной информации участник процедуры закупки обязан в течении 1 дня с момента такого запроса предоставить запрашиваемую информацию;
10) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
11) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».
Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»


	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лот № 1: Поставка опто-механического оборудования «Standa»
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Standa
10VIZ-35-UVIR-IR

Визуализатор лазерного пучка
	Люминесцентный визуализатор лазерного излучения

Рабочий спектральный диапазон, нм                                                                     190…1600 / 880…1070 

Излучаемый свет                                                                                                       красный / зеленый

Предел чувствительности, Вт/см2                                                                           0.01 / 0.02 

Рабочая апертура, мм                                                                                               35
	шт.
	1

	2
	Standa

11PD100-Si

Фотодетектор
	Кремниевый фотодетектор для лазерного излучения до 10 мм в диаметре

Спектральный диапазон, нм                                                                                     300-1100

Максимальная измеряемая мощность (1064 нм), мВт                                           30

Минимальная измеряемая мощность (980 нм), пВт                                               600

Время нарастания сигнала, сек                                                                                 0.2

Пиковая чувствительность (980 нм), А/Вт                                                              0.5

Неточность калибровки, %:      0.3-0.39 мкм                                                           ±6.5

                                                     0.4-0.99 мкм                                                           ±2.5  

                                                     1.0-1.1 мкм                                                             ±5

Максимальная средняя плотность мощности, Вт/см2                                            100

Уровень насыщения (1064 нм), мВт/см2                                                                  30

Диаметр отверстия, мм                                                                                              11.28

Диаметр детектора, мм                                                                                               36 

Длина детектора, мм                                                                                                   26.5

Масса, кг                                                                                                                       0.13 

Площадь активного элемента, см2                                                                             1 
	шт.
	2

	3
	Standa
11PMK-150W-H5

Детектор лазерного излучения

в комплекте с монитором
	Компактный детектор излучения средней мощности

Максимальная измеряемая энергия, Вт                                                                        150

Максимальная измеряемая энергия при непрерывном измерении излучения, Вт  150

Максимальная измеряемая энергия при измерении за 2 минуты, Вт                       170

Максимальная средняя плотность мощности, кВт/см2                                               36 

Масса измерительной головки, кг                                                                                 0.24 

Предельные максимальные величины при лазерном излучении 1.064 мкм, 360 мкс, 5 Гц:

Максимальная плотность энергии, Дж/см2                                                                   5 

Максимальная плотность мощности, кВт/см2                                                              14 

Предельные максимальные величины при лазерном излучении 1.064 мкм, 7 нс, 10 Гц:

Максимальная плотность энергии, Дж/см2                                                                   1 

Максимальная плотность мощности, кВт/см2                                                              143 

Предельные максимальные величины при лазерном излучении 532 нм, 7 мкс, 10 Гц:

Максимальная плотность энергии, Дж/см2                                                                   0.6 

Максимальная плотность мощности, кВт/см2                                                              86 

Предельные максимальные величины при лазерном излучении 266 нм, 7 мкс, 10 Гц:

Максимальная плотность энергии, Дж/см2                                                                  0.3 

Максимальная плотность мощности, кВт/см2                                                              43 

Спектральный диапазон, мкм                                                                                        0.19…11 

Эквивалентная шумовая мощность, мВт                                                                      1 

Время нарастания сигнала, сек                                                                                      0.6 

Чувствительность (при нагрузке 100 кОм), мВ/Вт                                                      0.65 

Неточность калибровки                                                                                                  ±2.5%

Повторяемость                                                                                                                 ±0.5%

Режим измерения энергии:

Чувствительность, мВ/Дж                                                                                               0.65 

Максимальная измеряемая энергия, Дж                                                                        15 

Эквивалентная шумовая энергия, Дж                                                                             0.02 

Минимальный период повторения, с                                                                              4 

Максимальная ширина импульса, мс                                                                              88 

Точность с функцией калибровки по энергии                                                               ±5%

В комплекте монитор измерения мощности излучения 11UNO:   разрядность АЦП      24 бит

                                                                                                              разрешение, пВт         1

                                                                                                              тип дисплея                 LCD
                                                                                                              размер дисплея, мм     76х57

                                                                                                              размер монитора, мм   210х122х44

                                                                                                              вес, кг                            0.47

Функциональная совместимость монитора 11UNO с детектором 11PMK-150W-H5
	шт.
	2

	4
	Standa
1HT08-10-20H

Сотовый оптический стол
	Пористая (сотовая) структура столешницы из стали толщиной 0.25 мм плотностью 125-250 кг/м3.

Габаритные размеры: длина, мм                                                                                      800 

                                      ширина, мм                                                                                  1000 

                                      толщина, мм                                                                                 200 

Резьбовые отверстия с силиконовыми заглушками (М6) на сетке с шагом 25 мм         

Рабочая поверхность стола из ферромагнитной стали, толщина 5 мм.

Плоскость поверхности, мм/м2                                                                                        ±0,1 

Декремент затухания акустического возбуждения, мс                                                 50

Резонансная частота, Гц                                                                                                   200 

Модуль Юнга, кг/см2                                                                                                        21·105 

Модуль сдвига, кг/см2                                                                                                      8.2·105 

Статическая жесткость  (при центральной нагрузке 100 кг), мкм/м                           4

Наличие отверстия для лазерного луча или проводов в поверхности стола
	шт.
	1

	5
	Standa
1HT10-20-20H

Сотовый оптический стол
	Пористая (сотовая) структура столешницы из стали толщиной 0.25 мм плотностью 125-250 кг/м3.

Габаритные размеры: длина, мм                                                                                    2000 

                                      ширина, мм                                                                                1000 

                                      толщина, мм                                                                               200 

Резьбовые отверстия с силиконовыми заглушками (М6) на сетке с шагом 25 мм         

Рабочая поверхность стола из ферромагнитной стали, толщина 5 мм

Плоскость поверхности, мм/м2                                                                                        ±0,1 

Декремент затухания акустического возбуждения, мс                                                 50

Резонансная частота, Гц                                                                                                   200 

Модуль Юнга, кг/см2                                                                                                        21·105 

Модуль сдвига, кг/см2                                                                                                      8.2·105 

Статическая жесткость  (при центральной нагрузке 100 кг), мкм/м                           4

Наличие отверстия для лазерного луча или проводов в поверхности стола
	шт.
	1

	6
	Standa
1IS200-AAB

Полка для оборудования
	Стойка с полками для оборудования. Количество полок, шт.                                     3 

Полки типа А (расположенные по середине стоек), шт.                                              2 

Полки типа В (выступающие на 200 мм от стоек), шт.                                                1 

Регулировка высоты полок, мм                                                                                       790…1790 

Высота стойки, мм                                                                                                            1820 

Длина, мм                                                                                                                           2130 

Ширина, мм                                                                                                                        805 

Ширина стойки, мм                                                                                                           400 

Ширина полки, мм                                                                                                            500 


	шт.
	1

	7
	Standa
1LS52-09

Полка для лазеров
	Расстояние от верхней поверхности полки до нижней поверхности оптического стола, мм           360 

Толщина полки, мм                                                                                                                                   56 

Ширина полки, мм                                                                                                                                    340 

Длина полки, мм                                                                                                                                       900 

Масса, кг                                                                                                                                                    26 

Плоскость поверхности, мм/м2                                                                                                                ±0,1

Закрепляется с помощью металлического кронштейна под поверхностью оптического стола.

Имеет резьбовые отверстия с силиконовыми заглушками (М6) на сетке с шагом 25 мм  

Рабочая поверхность из ферромагнитной стали, толщина 5 мм

Полка функционально совместима с опорами оптического стола 1TS05-07-05-AR


	шт.
	1

	8
	Standa
1LS52-19

Полка для лазеров
	Расстояние от верхней поверхности полки до нижней поверхности оптического стола, мм           360 

Толщина полки,  мм                                                                                                                                  56 

Ширина полки, мм                                                                                                                                    340 

Длина полки, мм                                                                                                                                       1900 

Масса, кг                                                                                                                                                    47

Плоскость поверхности, мм/м2                                                                                                                ±0,1

Закрепляется с помощью металлического кронштейна под поверхностью оптического стола.

Имеет резьбовые отверстия с силиконовыми заглушками (М6) на сетке с шагом 25 мм 

Рабочая поверхность из ферромагнитной стали, толщина 5 мм

Полка функционально совместима с опорами оптического стола  1TS065-12-05-AR
	шт.
	1

	9
	Standa
1TS05-07-05-AR

Опоры оптического стола
	Материал каркаса опор – сталь.

Конструкция опор – две П-образных опоры из труб квадратного сечения, связанных поперечной балкой.

Величина сечения опор – 100 мм.

Верхние шарниры – виброгасящие выравнивающие типа AR.

Материал верхних шарниров – резина и сталь.

Нижние шарниры – типа AS.

Материал нижних шарниров - металл, обрамленный пластиком.

Расстояние между точками опоры:  по ширине, мм                                                                          500 

                                                              по длине, мм                                                                            700 

Высота опор, мм                                                                                                                                    500

Высота рабочей поверхности от пола, мм                                                                                          820-870

Масса, кг                                                                                                                                                 42

Опоры функционально совместимы с сотовым оптическим столом  1HT08-10-20H
	шт.
	1

	10
	Standa
1TS065-12-05-AR

Опоры оптического стола
	Материал каркаса опор – сталь.

Конструкция опор – две П-образных опоры из труб квадратного сечения, связанных поперечной балкой.

Величина сечения опор – 100 мм.

Верхние шарниры – виброгасящие выравнивающие типа AR.

Материал верхних шарниров – резина и сталь.

Нижние шарниры – типа AS.

Материал нижних шарниров - металл, обрамленный пластиком.

Расстояние между точками опоры:  по ширине, мм                                                                          650

                                                             по длине, мм                                                                             1200

Высота опор, мм                                                                                                                                    500

Высота рабочей поверхности от пола, мм                                                                                          820-870

Масса, кг                                                                                                                                                 45

Опоры функционально совместимы с сотовым оптическим столом 1HT10-20-20H
	шт.
	1

	11
	Standa
7G174-30

Малый гониометр

с комплектом стоек и зажимов
	Диапазон поворота                                                                                                                                ±15°

Цена деления шкалы                                                                                                                              0.1°

Геометрия привода – тангенциальный рычаг

Шаг резьбы винта, мм                                                                                                                           0.25 

Передаточное число (поворот платформы на один оборот винта)                             0°27’59”...0°30’45”  

                                                                                                                                            (0.4665°...0.5126°)

Допустимая нагрузка:   горизонтальная, кг                                                                                         1 

Материал – анодированный алюминий

Габаритные размеры:  длина, мм                                                                                                          63 

                                       ширина, мм                                                                                                       40

                                       высота, мм                                                                                                        20

Масса, кг                                                                                                                                                  0.1

Имеет: крепежные отверстия М3х4 (9 шт.),

            сквозные отверстия под винты М3 для крепления гониометра (4 шт.).

Комплект стоек и зажимов:

                                              3TPH-13 (4 шт.): материал – анодированный алюминий,

                                                                            внешний диаметр регулировочного кольца, мм        42

                                                                            диапазон регулировки по высоте, мм                          13

                                                                            внутренний диаметр, мм                                               12

                                                                            вес, кг                                                                              0.15

                                              3PC8 (12 шт.):     высота, мм                                                                      15

                                                                           внешний диаметр, мм                                                    20

                                                                           внутренний диаметр, мм                                               12

                                                                           вес, кг                                                                              0.03
	шт.
	1

	12
	Standa

7R174-11

Поворотный министолик
	Червячная передача

Отверстие в центре с чистой апертурой диаметром  11 мм

Диапазон вращения                                                                                                                                360°

Чувствительность,  угловых минут                                                                                                      1 

Цена деления шкалы, угловых минут                                                                                                   3 

Наклон оси при вращении, угловых минут                                                                                         1

Эксцентриситет, мкм                                                                                                                             10

Допустимая нагрузка:   горизонтальная, кг                                                                                         4 

                                        вертикальная, кг                                                                                            1.5 

Габаритные размеры:   длина, мм                                                                                                        65 

                                       ширина, мм                                                                                                      46  

                                       высота, мм                                                                                                       26 

Масса, кг                                                                                                                                                 0.14 
	шт.
	1

	13
	Standa

7R7

Поворотный министолик
	Центральное резьбовое отверстие диаметром 15 мм. Кольцо с отверстием 6.5 мм под винт М6, закручивающееся в центральное отверстие министолика, в комплекте.

Крепежные отверстия М6х6 (4 шт.), М4х6 (4 шт.)

Диапазон поворота:   грубый                                                                                                               360°

                                     точный                                                                                                              15°

Цена деления шкалы:   при грубом повороте                                                                                    1°

                                        при точном повороте                                                                                   1'

Допустимая нагрузка:   горизонтальная, кг                                                                                       5 

                                        вертикальная, кг                                                                                           2

Наклон оси при вращении, угловых минут                                                                                       3

Габаритные размеры:   длина, мм                                                                                                      83

                                       ширина, мм                                                                                                    62

                                       высота, мм                                                                                                      28.5

Масса, кг                                                                                                                                                0.23
	
	1

	14
	Standa
7T184-13

Линейный транслятор на шарикоподшипнике
	Расположение микрометрического винта – сбоку

Диапазон линейного перемещения, мм                                                                                             13 

Возможность фиксации положения транслятора

Чувствительность перемещения, мкм                                                                                                1 

Отклонение от оси движения, мкрад                                                                                                 <200 

Точность установки положения транслятора, мкм                                                                           2

Цена деления шкалы микровинта, мкм                                                                                            10  

Допустимая нагрузка:     горизонтальная, кг                                                                                   10

                                          вертикальная, кг                                                                                        3 

Материал – алюминий. Покрытие – черное анодированное.

Габаритные размеры:    максимальная длина, мм                                                                           74 

                                         ширина, мм                                                                                                58

                                         высота, мм                                                                                                  16 

Масса, кг                                                                                                                                               0.12
	шт.
	2

	15
	Standa
7VT40-13

Вертикальный транслятор

с комплектом держателей
	Диапазон перемещения, мм                                                                                                               13

Чувствительность, мкм                                                                                                                       1

Точность установки положения транслятора, мкм                                                                          1 

Цена деления шкалы, мкм                                                                                                                  5 

Материал – алюминий. Покрытие – черное анодированное.

Габаритные размеры:     длина, мм                                                                                                   45

                                         ширина, мм                                                                                                 43.2 

                                         высота, мм                                                                                                  42…55 

Допустимая нагрузка, кг                                                                                                                    5 

Резьбовые отверстия в подвижной платформе  M3x5 (6 шт.), M6x5 (1 шт.)

Резьбовые отверстия в основании транслятора  M6x6 (4 шт.) 

Масса, кг                                                                                                                                             0.25

В комплекте держатели:

                                      5OM37-20 (4 шт.): Г-образный высокоточный стальной держатель оптических элементов

                                                                      высота оптического элемента, мм                         0…28

                                                                      высота держателя максимальная, мм                    89

                                                                      ширина держателя, мм                                            59

                                                                      глубина держателя максимальная, мм                  48

                                                                      вес, кг                                                                       0.23

                                     4LM13-40 (4 шт.):  держатель с автозажимом для сферических оптических элементов

                                                                      диаметр оптического элемента, мм                       6…40

                                                                      диаметр держателя, мм                                          69

                                                                      размер держателя по вертикали, мм                     100
	шт.
	1

	16
	Standa
STA-01-1

Твердотельный Nd:LSB микролазер с диодной накачкой

с комплектом линз
	Длина волны, нм                                                                                                                             1062.5 / 1064

Максимальная выходная мощность (средняя по периоду), мВт                                                140

Энергия импульса, мкДж                                                                                                                2 

Длительность импульса (полуширина), нс                                                                                   0.5

Максимальная частота повторения импульса, кГц                                                                      70 

Профиль пучка, М2                                                                                                                          < 1.1

Спектральная структура импульса                                                                                              одномодовый

Поляризационный контраст                                                                                                           >100:1

Диаметр перетяжки пучка внутри лазерной головки (по уровню 1/е2), мкм                            25-200 

Ширина спектра на полувысоте, пм                                                                                             <5

Стабильность энергии от импульса к импульсу (стандартное отклонение)                            <0.4

Стабильность выходной мощности в течении 6 часов (после 5-10 минутного разогрева и вариациях температуры <+3°C и <3°C в час)                                                                                                 ±1.5%

Напряжение питания от сети переменного тока, В                                                                    100-240

Рабочая температура,  °C                                                                                                              15-40

Интерфейс – USB, внешний триггер (ТТЛ) максимальная частота повторения 1 Гц 

Размеры лазерной головки:    диаметр, мм                                                                                  25 

                                                  длина, мм                                                                                      44.5 

Комплект линз:

14PCX20-05-1 (3 шт.):   плосковыпуклая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +20

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          диаметр, мм                                                                                          12.7

                                          допустимое отклонение диаметра, мм                                               +0.0, -0.15

                                         толщина кромки, мм                                                                             2.5

14PCX25-05-1 (3 шт.):   плосковыпуклая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +25

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          диаметр, мм                                                                                          12.7

                                          допустимое отклонение диаметра, мм                                               +0.0, -0.15

                                         толщина кромки, мм                                                                             2.5

14PCX35-1-1 (3 шт.):     плосковыпуклая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +35

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          диаметр, мм                                                                                          25.4

                                          допустимое отклонение диаметра, мм                                               +0.0, -0.15

                                         толщина кромки, мм                                                                             2.0

14BCX12-05-1 (3 шт.):   двояковыпуклая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +12

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          диаметр, мм                                                                                          12.7

                                          допустимое отклонение диаметра, мм                                               +0.0, -0.15

                                         толщина кромки, мм                                                                             2.0

14BCX15-05-1 (3 шт.):   двояковыпуклая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +15

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          диаметр, мм                                                                                          12.7

                                          допустимое отклонение диаметра, мм                                               +0.0, -0.15

                                         толщина кромки, мм                                                                             2.0


14BCX25-1-1 (3 шт.):     двояковыпуклая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +25

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          диаметр, мм                                                                                          25.4

                                          допустимое отклонение диаметра, мм                                               +0.0, -0.15

                                         толщина кромки, мм                                                                             2.0

14PCL50-1-1 (3 шт.):      положительная цилиндрическая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +50

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          высота, мм                                                                                            10

                                          ширина, мм                                                                                           10

14PCL50-2-1 (3 шт.):       положительная цилиндрическая линза

                                         фокусное расстояние, мм                                                                     +50

                                          допустимое отклонение фокусного расстояния                               ±3%

                                          высота, мм                                                                                            20

                                          ширина, мм                                                                                           20

14ALP-05-30-BBAR5 (3 шт.):  ахроматическая линза

                                                   фокусное расстояние, мм                                                          +30

                                                   допустимое отклонение фокусного расстояния                      ±3%

                                                   диаметр, мм                                                                                 12.7

                                                   допустимое отклонение диаметра, мм                                      +0.0, -0.15

                                                   оптимальный диапазон длин волн светопропускания, нм      700-1050

14ASL-5-4-BBAR4 (3 шт.):     асферическая линза

                                                   фокусное расстояние, мм                                                          +8.00

                                                   диаметр, мм                                                                                 9.94

                                                   допуск размера, мм                                                                    +0.0, -0.15

                                                   оптимальный диапазон длин волн светопропускания, нм      600-1050

14IF-45-795-11 (1 шт.):    интерференционный фильтр

                                           диаметр, мм                                                                                         25.4

                                           длина волны максимума светопропускания, нм                              795

                                           ширина полосы пропускания, нм                                                      11

                                           максимальное светопропускание на рабочей длине волны            45%

                                           светопропускание вне полосы пропускания                                    <0.01%

14IF-45-830-11 (1 шт.):    интерференционный фильтр

                                           диаметр, мм                                                                                         25.4

                                           длина волны максимума светопропускания, нм                              830

                                           ширина полосы пропускания, нм                                                      11

                                           максимальное светопропускание на рабочей длине волны            45%

                                           светопропускание вне полосы пропускания                                    <0.01%

14IF-45-850-11 (1 шт.):    интерференционный фильтр

                                           диаметр, мм                                                                                         25.4

                                           длина волны максимума светопропускания, нм                              850

                                           ширина полосы пропускания, нм                                                      11

                                           максимальное светопропускание на рабочей длине волны            45%

                                           светопропускание вне полосы пропускания                                    <0.01%

14IF-45-880-11 (1 шт.):    интерференционный фильтр

                                           диаметр, мм                                                                                         25.4

                                           длина волны максимума светопропускания, нм                              880

                                           ширина полосы пропускания, нм                                                      11

                                           максимальное светопропускание на рабочей длине волны            45%

                                           светопропускание вне полосы пропускания                                    <0.01%

14PUF-800-1-T1 (2 шт.):  широкополосный тонкопленочный поляризатор

                                           волновой диапазон, нм                                                                       750-850

                                          центральная длина волны, нм                                                            800

                                          пропускание P-поляризованных волн                                               >94%

                                          пропускание S-поляризованных волн                                               <10%

                                          диаметр, мм                                                                                          25.4

                                          толщина, мм                                                                                          3
	шт.
	1


Комплект поставки

	10VIZ-35-UVIR-IR 
	1 шт.

	11PD100-Si 
	2 шт.

	11PMK-150W-H5 
	2 шт.

	11UNO 
	2 шт.

	1HT08-10-20H 
	1 шт.

	1HT10-20-20H 
	1 шт.

	1IS200-AAB 
	1 шт.

	1LS52-09 
	1 шт.

	1LS52-19 
	1 шт.

	1TS05-07-05-AR 
	1 шт.

	1TS065-12-05-AR 
	1 шт.

	7G174-30 
	1 шт.

	3TPH-13
	4 шт.

	3PC8
	12 шт.

	7R174-11 
	1 шт.

	7R7 
	1 шт.

	7T184-13 
	2 шт.

	7VT40-13 
	1 шт.

	5OM37-20
	4 шт.

	4LM13-40
	4 шт.

	STA-01-1 
	1 шт.

	14PCX20-05-1
	3 шт.

	14PCX25-05-1
	3 шт.

	14PCX35-1-1
	3 шт.

	14BCX12-05-1
	3 шт.

	14BCX15-05-1
	3 шт.

	14BCX25-1-1
	3 шт.

	14PCL50-1-1
	3 шт.

	14PCL50-2-1
	3 шт.

	14ALP-05-30-BBAR5
	3 шт.

	14ASL-5-4-BBAR4
	3 шт.

	14IF-45-795-11
	1 шт.

	14IF-45-830-11
	1 шт.

	14IF-45-850-11
	1 шт.

	14IF-45-880-11
	1 шт.

	14PUF-800-1-T1
	2 шт.


Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска.
2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.
3. На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечивать квалифицированную поддержку, в том числе:

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки технической документации

Поставщик обязуется предоставить сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика. В комплекте должна быть документация на русском языке  на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует устойчивую работу оборудования в течение 12 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. 

В гарантийный период Поставщик устраняет отказы оборудования за свой счет.

Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий. 

Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
         Мы обязуемся подписать оригиналы договора (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и передать его Заказчику в течение 11 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
      2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица

	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик товара, показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования, марки, модели, товарного знака, производителя, страны происхождения и др.)
	ГОСТ
	Срок гарантии
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 

(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                           ИТОГО:

* В таблице должны быть указаны цены на каждую товарную позицию.
Мы согласны поставить данные товары на условиях, указанных в извещении по следующей цене поставки товара ________________(сумма прописью) рублей ________ копеек, в том числе НДС (18 %) _________(сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего запроса ценовых котировок, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_________________________

Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период задолженность составляет не более ___________ процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также _______________________________ подтверждаем, что соответствуем всем требованиям, предъявляемым к участникам запросов ценовых котировок в п.5 Извещения о проведении данного запроса ценовых котировок.
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П.

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
1

