Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ Р.З. Чапаев «09» июня 2015г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ О.В. Кривошеев « » ноября 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту зданий.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень товаров

Ремонт зданий согласно ведомости объемов работ № 012-191*, 13-212эз.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не требуется

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не требуется

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не требуется

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Не требуется

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Не требуется

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Допускается досрочное выполнение работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – сентябрь 2015 года.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-191* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смена оконных блоков аэроционных фонарей. Здание А. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м | 1 т конструкций | 1.56 |
| 2 | Разборка нижнего бруса оконных коробок и карниза | 100 м2 стен | 0.303 |
| 3 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов с армированным стеклом в пластиковой и алюминиевой обвязке | 100 м2 | 1.5555 |
| 4 | Стеклопакеты, стекло армированное,: 4+6+6=16 мм | м2 | 155.6 |
| 5 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет): неоткрываемые | шт. | 56 |
| 6 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет): с распашной створкой | шт. | 28 |
| 7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0.97 |
| 8 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1 |
| 9 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (торцевые стенки) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.153 |
| 10 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.286 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.213 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.7 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класс груза | 1 т груза | 1.7 |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13-212эз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы. Кровля. Здание Б. |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 8.7 |  |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 | 100 мест | 3.8 |  |
| 3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 1.4 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 3.8 |  |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 8.7 | Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.18 |  |
| 7 | Смена фартука из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0.18 |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9 |  |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 9 |  |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1

БС 21.05.2015г.