Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ части»

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных

работ при строительстве, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства для закупок в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: 

Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А, общестроительные , отделочные и кровельные  работы  по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А
Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Техническое задание

 Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А, общестроительные, отделочные и кровельные    по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ



	Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А по адресу: г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


	Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах



	Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях, санитарно-технических узлах, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, канализации, связи и сигнализации, вентиляции, автоматизации, электроснабжения и электроосвещения в зданиях 351, 351/1, 375А. общестроительные, отделочные и кровельные работы.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ



	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	 При данной работе проведен  расчет (Расчет начальной максимальной цены - Приложение 1), составленный по результатам технического обследования физического и фактического состояния строительных конструкций, элементов инженерного и технологического оборудования, а также подробных спецификаций по отдельным видам работ, материалов, конструкций, изделий, оборудования.

	

	


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
	Прилагается  сметный расчет ,ведомость физических объемов работ (Приложение 1

                                                                                                                                                         Таблица 1
Работ по ремонту кровли зд. 351 и зд. 375А

	Раздел   Ремонт кровли зд. 351

	№
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Количество
	Примечание

	п/п
	
	                                   

	44
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 1514,0*0,0136 = 20,59 тн).
	100 м2 покрытия
	60,56
	 

	45
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 1514,0*0,01*2,0 = 30,28 тн.)
	100 м2 кровли
	15,14
	 

	46
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	 

	47
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	 

	48
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	11,355
	 

	49
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	397,425
	 

	50
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	15,14
	 

	51
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	15,14
	 

	52
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	2,32
	 

	53
	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала
	100 М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
	0,24
	 

	54
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,856
	 

	Раздел   Восстановление системы водоотведения с кровли

	55
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0,02
	 

	56
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,22
	 

	57
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,22
	 

	Раздел   Ремонт кровли зд. 375А

	87
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 166,0*0,0136 = 2,26 тн).
	100 м2 покрытия
	6,64
	 

	88
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 166,0*0,01*2,0 = 3,32 тн.)
	100 м2 кровли
	1,66
	 

	89
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	 

	90
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	 

	91
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,162
	 

	92
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	40,67
	 

	93
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,66
	 

	94
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	1,66
	 


	95
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,65
	 

	96
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,52
	 


	Таблица 2*
Общестроительные и отделочные работы на 1-м и 2-м этажах

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-
	Примечание

	п/п
	 
	измерен.
	чество
	

	
	
	
	
	

	Раздел   Устройство выравнивающей армированной стяжки в осях Н-И/7"-10"

	1
	Армирование подстилающих слоев и набетонок - AIII д-10 = 12,7 кг. на 1 кв.м.
	1 Т
	4,04495
	 

	2
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,185
	 

	3
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 80 мм, К к объему=12)
	100 м2 стяжки
	38,22
	 

	Раздел   Замена половой плитки в коридорах первого этажа зд. 351

	4
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (мусор 306,6 кв.м. Х 0,052 = 15,94 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	 

	5
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (мусор 306,6 кв.м. Х 0,015 Х 2,2 = 10,12 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	 

	6
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (К к объему=2) до толщины 15мм
	100 м2 покрытия
	-6,132
	 

	7
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	 

	8
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	 

	9
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,066
	 

	10
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 50 мм, К к объему=6)
	100 м2 стяжки
	18,396
	 

	11
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см (прим.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	 

	12
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 М ПЛИНТУСА
	1,66
	 

	Раздел   Работы в помещении 149

	13
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,45
	 

	14
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,112
	 

	15
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,224
	 

	16
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224
	 

	Раздел   Ремонт подвесного потолка в осях Н-И/7"-10"

	17
	Разборка подвесных потолков (прим.)
	100 м2
	1,85
	 

	18
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Н более 3,5 м., К=1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,85
	 

	Раздел   Ремонт стен первого и второго этажей зд. 351

	19
	Очистка поверхности щетками - прим. расчистка поверхностей стен от старой масляной краски в несколько слоев
	1 м2 очищаемой поверхности
	2699,57
	 

	20
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3,64
	 

	21
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	10,79828
	 

	22
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	26,9957
	 

	23
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	 

	24
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	 

	Раздел   Разборка вент.оборудования на антресолях зд. 351

	29
	Разборка вентиляционных коробов из плит двойных
	100 м2 поверхности коробов
	1,25
	 

	30
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	 

	31
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	 

	Раздел   Замена витражного остекления зд. 351

	32
	Разборка витражей
	1 т конструкций
	0,696
	 

	33
	Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
	1 т конструкций
	0,696
	 

	34
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	 

	35
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	 


	С М Е Т А  

	работ по ремонту кровли зд. 351 и зд. 375А

	
	
	
	
	
	
	
	
	базовая
	текущая
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цена
	цена
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	321,33
	3 309,36
	тыс.руб

	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	32,75
	718,48
	тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на
	Декабрь
	2014
	г.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	ВСЕГО
	Коэфф.
	ВСЕГО

	№
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	зимних
	в базисных
	пере-
	в текущих

	п/п
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	удоро-
	ценах,
	счета
	(прогнозных)

	 
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	жаний
	руб.
	и нормы
	ценах, руб.

	 
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НР и СП
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Раздел  
	Ремонт кровли зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 1514,0*0,0136 = 20,59 тн).
	100 м2 покрытия
	60,56
	
	
	
	
	46-04-008-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	112,16
	
	
	6 792,41
	21,94
	149 025,47

	
	
	ЭМ
	
	
	41,43
	
	
	2 509,00
	2,98
	7 476,82

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	6 724,49
	84
	125 181,39

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	4 041,48
	48
	71 532,23

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,38
	 
	 
	 
	870,85
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 067,38
	
	353 215,91

	45
	12-01-001-7
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 1514,0*0,01*2,0 = 30,28 тн.)
	100 м2 кровли
	15,14
	
	
	
	
	12-01-001-7
	

	
	
	ЗП
	
	
	97,01
	)*0,8
	
	1 174,99
	21,94
	25 779,17

	
	
	ЭМ
	
	
	185,87
	)*0,8
	
	2 251,26
	5,04
	11 346,34

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14,54
	)*0,8
	
	(176,11)
	21,94
	(3863,82)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	1 459,19
	92
	27 271,55

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	746,48
	44
	13 042,92

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,32
	 
	)*0,8
	 
	125,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 631,92
	
	77 439,98

	46
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	548,89
	21,94
	12 042,59

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	1 637,51
	9,79
	16 031,18

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	29,39
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 186,40
	
	28 073,77

	47
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	50,87
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	881,07
	6,24
	5 497,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	881,07
	
	5 497,87

	48
	12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	11,355
	
	
	
	
	12-01-017-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	235,18
	)*1,38
	
	3 685,25
	21,94
	80 854,32

	
	
	ЭМ
	
	
	190,48
	)*1,5
	
	3 244,35
	6,08
	19 725,65

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	21,86
	)*1,5
	
	(372,33)
	21,94
	(8168,93)

	
	
	МР
	
	
	831,97
	
	
	9 447,02
	4,51
	42 606,06

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	4 382,19
	92
	81 901,39

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	2 241,81
	44
	39 170,23

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	27,22
	 
	)*1,38
	 
	426,53
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	23 000,62
	
	264 257,65

	49
	12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	397,425
	
	
	
	
	12-01-017-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	8,64
	)*1,38
	
	4 738,58
	21,94
	103 964,40

	
	
	ЭМ
	
	
	2,66
	)*1,5
	
	1 585,73
	6,34
	10 053,50

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,34
	)*1,5
	
	(202,69)
	21,94
	(4446,95)

	
	
	МР
	
	
	53,02
	
	
	21 071,47
	4,56
	96 085,92

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	5 336,57
	92
	99 738,44

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	2 730,05
	44
	47 700,99

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1
	 
	)*1,38
	 
	548,45
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	35 462,40
	
	357 543,25

	50
	12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	15,14
	
	
	
	
	12-01-016-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	38,98
	)*1,38
	
	814,42
	21,94
	17 868,31

	
	
	ЭМ
	
	
	3,49
	)*1,5
	
	79,26
	6,96
	551,63

	
	
	МР
	
	
	189,45
	
	
	2 868,27
	15,79
	45 290,03

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	879,57
	92
	16 438,85

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	449,97
	44
	7 862,06

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,46
	 
	)*1,38
	 
	93,18
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 091,49
	
	88 010,88

	51
	12-01-002-2
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	15,14
	
	
	
	
	12-01-002-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	275,80
	)*1,38
	
	5 762,34
	21,94
	126 425,84

	
	
	ЭМ
	
	
	406,63
	)*1,5
	
	9 234,57
	4,1
	37 861,73

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	9,41
	)*1,5
	
	(213,70)
	21,94
	(4688,60)

	
	
	МР
	
	
	7 508,31
	
	
	113 675,81
	5,03
	571 789,34

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	6 454,12
	92
	120 625,28

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	3 301,76
	44
	57 690,35

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	29,34
	 
	)*1,38
	 
	613,01
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	138 428,60
	
	914 392,54

	52
	12-01-004-2
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	2,32
	
	
	
	
	12-01-004-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	435,68
	)*1,38
	
	1 394,87
	21,94
	30 603,52

	
	
	ЭМ
	
	
	160,55
	)*1,5
	
	558,71
	4,28
	2 391,30

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,86
	)*1,5
	
	(16,91)
	21,94
	(371,07)

	
	
	МР
	
	
	6 793,60
	
	
	15 761,15
	3,32
	52 327,02

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	1 524,72
	92
	28 496,62

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	780,01
	44
	13 628,82

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	47,46
	 
	)*1,38
	 
	151,95
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 019,46
	
	127 447,28

	53
	12-01-006-2
	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала
	100 М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
	0,24
	
	
	
	
	12-01-006-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	817,61
	)*1,38
	
	270,79
	21,94
	5 941,19

	
	
	ЭМ
	
	
	72,45
	)*1,5
	
	26,08
	5,37
	140,06

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	5,94
	)*1,5
	
	(2,14)
	21,94
	(46,92)

	
	
	МР
	
	
	24 116,07
	
	
	5 787,86
	3,1
	17 942,36

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	294,76
	92
	5 509,06

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	150,79
	44
	2 634,77

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	86,98
	 
	)*1,38
	 
	28,81
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	6 530,28
	
	32 167,44

	54
	12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,856
	
	
	
	
	12-01-010-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	961,76
	)*1,38
	
	2 463,34
	21,94
	54 045,61

	
	
	ЭМ
	
	
	23,38
	)*1,5
	
	65,09
	6,18
	402,26


	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,7
	)*1,5
	
	(7,52)
	21,94
	(164,92)

	
	
	МР
	
	
	8 890,58
	
	
	16 500,92
	2,27
	37 457,08

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	2 668,53
	92
	49 873,69

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	1 365,15
	44
	23 852,63

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	112,75
	 
	)*1,38
	 
	288,78
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	23 063,03
	
	165 631,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	280 362,65
	2 413 677,84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Восстановление системы водоотведения с кровли

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	65-6-23
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0,02
	
	
	
	
	65-6-23
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 457,00
	
	
	89,14
	21,94
	1 955,73

	
	
	ЭМ
	
	
	65,14
	
	
	1,30
	8,05
	10,49

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	7,43
	
	
	(0,15)
	21,94
	(3,26)

	
	
	МР
	
	
	26 817,84
	
	
	536,36
	4,54
	2 435,06

	55,1
	301-1525
	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей
	комплект.
	-2
	266,00
	
	
	- 532,00
	4,56
	- 2 425,92

	55,2
	301-1351
	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00
	шт.
	2
	702,63
	
	
	1 405,26
	3,55
	4 988,67

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	103
	
	
	
	91,97
	88
	1 723,91

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	60
	
	
	
	53,57
	48
	940,32

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	491,4
	 
	 
	 
	9,83
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 645,60
	
	9 628,26

	56
	65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,22
	
	
	
	
	65-2-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	721,64
	
	
	158,76
	21,94
	3 483,21

	
	
	ЭМ
	
	
	10,00
	
	
	2,20
	11,09
	24,40

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,32
	
	
	(0,95)
	21,94
	(20,85)

	56,1
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,2948
	0,00
	
	
	0,00
	1
	0,00

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	74
	
	
	
	118,19
	63
	2 207,56

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	79,86
	40
	1 401,62

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	85,3
	 
	 
	 
	18,77
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	359,01
	
	7 116,79

	57
	16-04-001-2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,22
	
	
	
	
	16-04-001-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	611,07
	*1,15
	
	154,60
	21,94
	3 391,94

	
	
	ЭМ
	
	
	6,58
	)*1,25
	
	1,81
	6,35
	11,49

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,68
	)*1,25
	
	(0,19)
	21,94
	(4,10)

	
	
	МР
	
	
	7 166,84
	
	
	1 576,70
	2,5
	3 941,76

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	128
	
	*0.9 
	
	178,32
	98
	3 328,12

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	83
	
	*0.85 
	
	109,20
	56
	1 901,78

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	61,6
	 
	*1,15
	 
	15,58
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 020,63
	
	12 575,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	4 025,24
	29 320,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Ремонт кровли зд. 375А

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	46-04-008-1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов - 4 слоя (мусор 166,0*0,0136 = 2,26 тн).
	100 м2 покрытия
	6,64
	
	
	
	
	46-04-008-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	112,16
	
	
	744,74
	21,94
	16 339,65

	
	
	ЭМ
	
	
	41,43
	
	
	275,10
	2,98
	819,78

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	737,29
	84
	13 725,31

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	443,12
	48
	7 843,03

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	14,38
	 
	 
	 
	95,48
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 200,25
	
	38 727,77

	88
	12-01-001-7
	Разборка ковра скатных кровель гравием на битумной мастике (мусор 166,0*0,01*2,0 = 3,32 тн.)
	100 м2 кровли
	1,66
	
	
	
	
	12-01-001-7
	

	
	
	ЗП
	
	
	97,01
	)*0,8
	
	128,83
	21,94
	2 826,51

	
	
	ЭМ
	
	
	185,87
	)*0,8
	
	246,84
	5,04
	1 244,05

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	14,54
	)*0,8
	
	(19,31)
	21,94
	(423,64)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	159,99
	92
	2 990,14

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	81,85
	44
	1 430,07

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	10,32
	 
	)*0,8
	 
	13,70
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	617,51
	
	8 490,77

	89
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	60,21
	21,94
	1 320,97

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	179,62
	9,79
	1 758,48

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	3,22
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	239,83
	
	3 079,45

	90
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	5,58
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	96,65
	6,24
	603,07

	
	
	
	
	
	
	
	
	96,65
	
	603,07

	91
	12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,162
	
	
	
	
	12-01-017-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	235,18
	)*1,38
	
	377,13
	21,94
	8 274,13

	
	
	ЭМ
	
	
	190,48
	)*1,5
	
	332,01
	6,08
	2 018,60

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	21,86
	)*1,5
	
	(38,10)
	21,94
	(835,96)

	
	
	МР
	
	
	831,97
	
	
	966,75
	4,51
	4 360,04

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	448,45
	92
	8 381,28

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	229,41
	44
	4 008,44

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	27,22
	 
	)*1,38
	 
	43,65
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 353,75
	
	27 042,49

	92
	12-01-017-2
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К к объему 35 до толщины стяжки 50 мм)
	100 м2 стяжки
	40,67
	
	
	
	
	12-01-017-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	8,64
	)*1,38
	
	484,92
	21,94
	10 639,07

	
	
	ЭМ
	
	
	2,66
	)*1,5
	
	162,27
	6,34
	1 028,81

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,34
	)*1,5
	
	(20,74)
	21,94
	(455,07)

	
	
	МР
	
	
	53,02
	
	
	2 156,32
	4,56
	9 832,83

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	546,11
	92
	10 206,61

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	279,38
	44
	4 881,42

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	1
	 
	)*1,38
	 
	56,12
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 629,00
	
	36 588,74

	93
	12-01-016-1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,66
	
	
	
	
	12-01-016-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	38,98
	)*1,38
	
	89,30
	21,94
	1 959,14

	
	
	ЭМ
	
	
	3,49
	)*1,5
	
	8,69
	6,96
	60,48

	
	
	МР
	
	
	189,45
	
	
	314,49
	15,79
	4 965,75

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	96,44
	92
	1 802,41

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	49,34
	44
	862,02

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	4,46
	 
	)*1,38
	 
	10,22
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	558,26
	
	9 649,80

	94
	12-01-002-2
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	1,66
	
	
	
	
	12-01-002-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	275,80
	)*1,38
	
	631,80
	21,94
	13 861,75

	
	
	ЭМ
	
	
	406,63
	)*1,5
	
	1 012,51
	4,1
	4 151,29

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	9,41
	)*1,5
	
	(23,43)
	21,94
	(514,07)

	
	
	МР
	
	
	7 508,31
	
	
	12 463,79
	5,03
	62 692,89

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	707,65
	92
	13 225,75

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	362,01
	44
	6 325,36

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	29,34
	 
	)*1,38
	 
	67,21
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	15 177,76
	
	100 257,04

	95
	12-01-004-2
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,65
	
	
	
	
	12-01-004-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	435,68
	)*1,38
	
	390,80
	21,94
	8 574,26

	
	
	ЭМ
	
	
	160,55
	)*1,5
	
	156,54
	4,28
	669,98

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,86
	)*1,5
	
	(4,74)
	21,94
	(103,96)

	
	
	МР
	
	
	6 793,60
	
	
	4 415,84
	3,32
	14 660,59

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	427,18
	92
	7 983,96

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	218,54
	44
	3 818,42

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	47,46
	 
	)*1,38
	 
	42,57
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 608,90
	
	35 707,21

	96
	12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,52
	
	
	
	
	12-01-010-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	961,76
	)*1,38
	
	690,16
	21,94
	15 142,09

	
	
	ЭМ
	
	
	23,38
	)*1,5
	
	18,24
	6,18
	112,70

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,7
	)*1,5
	
	(2,11)
	21,94
	(46,21)

	
	
	МР
	
	
	8 890,58
	
	
	4 623,10
	2,27
	10 494,44

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	120
	
	*0.9 
	
	747,65
	92
	13 973,24

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	382,48
	44
	6 682,85

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	112,75
	 
	)*1,38
	 
	80,91
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	6 461,63
	
	46 405,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	36 943,54
	306 551,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	321 331,43
	2 749 549,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	

	
	
	Итого
	2 749 549,64

	
	
	Непредвиденные расходы и затраты - 2%
	54 990,99

	
	
	Итого с непредвиденными
	2 804 540,63

	
	
	НДС-18%
	504 817,31

	
	
	Всего с учетом НДС
	3 309 357,95


СМЕТА

Общестроительные и отделочные работы на 1-м и 2-м этажах

	
	
	
	
	
	
	
	
	базовая
	текущая
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	цена
	цена
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	498,23
	5 413,85
	тыс.руб

	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	74,53
	1 635,15
	тыс.руб

	Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на
	Декабрь
	2014
	г.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	ВСЕГО
	Коэфф.
	ВСЕГО

	№
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	зимних
	в базисных
	пере-
	в текущих

	п/п
	расценки
	Наименование работ и затрат
	измерения-
	единиц
	изм.
	поправочные-
	удоро-
	ценах,
	счета
	(прогнозных)

	 
	и коды
	 
	
	 
	руб.
	
	жаний
	руб.
	и нормы
	ценах, руб.

	 
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НР и СП
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	Раздел  
	Устройство выравнивающей армированной стяжки в осях Н-И/7"-10"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок - AIII д-10 = 12,7 кг. на 1 кв.м.
	1 Т
	4,04495
	
	
	
	
	06-01-015-10
	

	
	
	ЗП
	
	
	111,99
	)*1,38
	
	625,13
	21,94
	13 715,39

	
	
	ЭМ
	
	
	37,10
	)*1,5
	
	225,10
	6,68
	1 503,68

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,16
	)*1,5
	
	(13,11)
	21,94
	(287,54)

	
	
	МР
	
	
	5 935,60
	
	
	24 009,21
	3,17
	76 109,18

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	603,14
	80
	11 202,34

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	65
	
	*0.85 
	
	352,63
	44
	6 161,29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,64
	 
	)*1,38
	 
	70,56
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	25 815,21
	
	108 691,88

	2
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,185
	
	
	
	
	11-01-011-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	)*1,38
	
	1 378,85
	21,94
	30 251,96

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	)*1,5
	
	211,36
	10,34
	2 185,43

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,15
	)*1,5
	
	(81,93)
	21,94
	(1797,63)

	
	
	МР
	
	
	1 127,07
	
	
	3 589,72
	4,58
	16 440,91

	2,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-6,4974
	548,30
	
	
	- 3 562,52
	4,56
	- 16 245,11

	2,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	6,4974
	600,00
	
	
	3 898,44
	4,56
	17 776,89

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	1 617,08
	94
	30 126,61

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	931,25
	51
	16 345,29

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	)*1,38
	 
	173,66
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	8 064,18
	
	96 881,98

	3
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 80 мм, К к объему=12)
	100 м2 стяжки
	38,22
	
	
	
	
	11-01-011-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	)*1,38
	
	209,39
	21,94
	4 594,06

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	)*1,5
	
	442,59
	9,99
	4 421,45

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,84
	)*1,5
	
	(162,82)
	21,94
	(3572,21)

	
	
	МР
	
	
	279,63
	
	
	10 687,46
	4,56
	48 734,81

	3,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-19,4922
	548,30
	
	
	- 10 687,57
	4,56
	- 48 735,33

	3,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	19,4922
	600,00
	
	
	11 695,32
	4,56
	53 330,66

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	412,04
	94
	7 676,29

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	237,28
	51
	4 164,80

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5
	 
	)*1,38
	 
	26,37
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	12 996,51
	
	74 186,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	46 875,90
	279 760,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Замена половой плитки в коридорах первого этажа зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	46-04-011-2
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (мусор 306,6 кв.м. Х 0,052 = 15,94 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	
	
	
	
	46-04-011-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	329,83
	
	
	1 011,26
	21,94
	22 187,02

	
	
	ЭМ
	
	
	42,81
	
	
	131,26
	5,73
	752,09

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	4,63
	
	
	(14,20)
	21,94
	(311,45)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	1 015,21
	84
	18 898,71

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	610,15
	48
	10 799,27

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	36,77
	 
	 
	 
	112,74
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 767,88
	
	52 637,09

	5
	46-04-011-12
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (мусор 306,6 кв.м. Х 0,015 Х 2,2 = 10,12 тн.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	
	
	
	
	46-04-011-12
	

	
	
	ЗП
	
	
	246,59
	
	
	756,04
	21,94
	16 587,63

	
	
	ЭМ
	
	
	519,27
	
	
	1 592,08
	5,73
	9 122,63

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	56,13
	
	
	(172,09)
	21,94
	(3775,76)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	918,85
	84
	17 105,25

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	552,24
	48
	9 774,43

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	28,54
	 
	 
	 
	87,50
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 819,21
	
	52 589,94

	6
	46-04-011-13
	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (К к объему=2) до толщины 15мм
	100 м2 покрытия
	-6,132
	
	
	
	
	46-04-011-13
	

	
	
	ЗП
	
	
	30,24
	
	
	- 185,43
	21,94
	- 4 068,37

	
	
	ЭМ
	
	
	102,37
	
	
	- 627,73
	5,73
	- 3 596,91

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	11,07
	
	
	(-67,88)
	21,94
	(-1489,31)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	- 250,78
	84
	- 4 668,45

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	- 150,72
	48
	- 2 667,69

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	3,5
	 
	 
	 
	- 21,46
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	- 1 214,66
	
	- 15 001,42

	7
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	281,19
	21,94
	6 169,25

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	838,87
	9,79
	8 212,55

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	15,05
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 120,06
	
	14 381,80

	8
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	26,06
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	451,36
	6,24
	2 816,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	451,36
	
	2 816,48

	9
	11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,066
	
	
	
	
	11-01-011-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	313,71
	)*1,38
	
	1 327,33
	21,94
	29 121,67

	
	
	ЭМ
	
	
	44,24
	)*1,5
	
	203,46
	10,34
	2 103,77

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,15
	)*1,5
	
	(78,87)
	21,94
	(1730,47)

	
	
	МР
	
	
	1 127,07
	
	
	3 455,60
	4,58
	15 826,63

	9,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-6,25464
	548,30
	
	
	- 3 429,42
	4,56
	- 15 638,15

	9,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	6,25464
	600,00
	
	
	3 752,78
	4,56
	17 112,70

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	1 556,66
	94
	29 001,01

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	896,45
	51
	15 734,59

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	39,51
	 
	)*1,38
	 
	167,17
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	7 762,86
	
	93 262,22

	10
	11-01-011-2
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавляем до толщины стяжки 50 мм, К к объему=6)
	100 м2 стяжки
	18,396
	
	
	
	
	11-01-011-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	3,97
	)*1,38
	
	100,78
	21,94
	2 211,21

	
	
	ЭМ
	
	
	7,72
	)*1,5
	
	213,03
	9,99
	2 128,13

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2,84
	)*1,5
	
	(78,37)
	21,94
	(1719,37)

	
	
	МР
	
	
	279,63
	
	
	5 144,07
	4,56
	23 456,98

	10,1
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	-9,38196
	548,30
	
	
	- 5 144,13
	4,56
	- 23 457,23

	10,2
	402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	9,38196
	600,00
	
	
	5 629,18
	4,56
	25 669,04

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	198,32
	94
	3 694,75

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	114,21
	51
	2 004,60

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5
	 
	)*1,38
	 
	12,69
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	6 255,46
	
	35 707,48

	11
	11-01-047-1
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см (прим.)
	100 м2 покрытия
	3,066
	
	
	
	
	11-01-047-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 713,07
	)*1,38
	
	11 479,22
	21,94
	251 854,00

	
	
	ЭМ
	
	
	24,86
	)*1,5
	
	114,33
	16,65
	1 903,61

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	17,39
	)*1,5
	
	(79,98)
	21,94
	(1754,69)

	
	
	МР
	
	
	18 839,64
	
	
	57 762,34
	2,73
	157 691,18

	11,1
	101-2614
	Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия)
	л
	100,0007
	32,15
	
	
	3 215,02
	4,04
	12 988,69

	11,2
	203-0516
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,03066
	2 500,00
	
	
	76,65
	3,97
	304,30

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	12 796,03
	94
	238 392,17

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	7 368,99
	51
	129 340,43

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	310,42
	 
	)*1,38
	 
	1 313,41
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	92 812,58
	
	792 474,38

	12
	11-01-040-3
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 М ПЛИНТУСА
	1,66
	
	
	
	
	11-01-040-3
	

	
	
	ЗП
	
	
	61,14
	)*1,38
	
	140,06
	21,94
	3 072,91

	
	
	ЭМ
	
	
	11,24
	)*1,5
	
	27,99
	4,05
	113,35

	
	
	МР
	
	
	1 395,14
	
	
	2 315,93
	2,65
	6 137,22

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	123
	
	*0.9 
	
	155,05
	94
	2 888,54

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	75
	
	*0.85 
	
	89,29
	51
	1 567,18

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	6,66
	 
	)*1,38
	 
	15,26
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 728,32
	
	13 779,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	116 503,07
	1 042 647,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Работы в помещении 149

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,45
	
	
	
	
	46-03-007-3
	

	
	
	ЗП
	
	
	110,33
	
	
	49,65
	21,94
	1 089,29

	
	
	ЭМ
	
	
	236,37
	
	
	106,37
	5,73
	609,48

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	25,55
	
	
	(11,50)
	21,94
	(252,26)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	60,54
	84
	1 126,90

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	36,38
	48
	643,94

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	12,3
	 
	 
	 
	5,54
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	252,94
	
	3 469,61

	14
	08-02-002-5
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,112
	
	
	
	
	08-02-002-5
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 228,23
	)*1,38
	
	189,84
	21,94
	4 164,98

	
	
	ЭМ
	
	
	355,10
	)*1,5
	
	59,66
	5,91
	352,57

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	55,49
	)*1,5
	
	(9,32)
	21,94
	(204,53)

	
	
	МР
	
	
	10 060,05
	
	
	1 126,73
	3,88
	4 371,70

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	122
	
	*0.9 
	
	218,68
	93
	4 063,64

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	80
	
	*0.85 
	
	135,43
	54
	2 359,54

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	143,99
	 
	)*1,38
	 
	22,26
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 730,34
	
	15 312,43

	15
	15-02-036-1
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,224
	
	
	
	
	15-02-036-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	1 192,94
	)*1,38
	
	368,76
	21,94
	8 090,63

	
	
	ЭМ
	
	
	53,24
	)*1,5
	
	17,89
	10,01
	179,07

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	18,96
	)*1,5
	
	(6,37)
	21,94
	(139,77)

	
	
	МР
	
	
	4 768,29
	
	
	1 068,10
	4,46
	4 763,71

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	354,50
	80
	6 584,32

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	175,37
	37
	3 045,25

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	129,95
	 
	)*1,38
	 
	40,17
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 984,62
	
	22 662,98

	16
	15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224
	
	
	
	
	15-04-005-3
	

	
	
	ЗП
	
	
	384,81
	)*1,38
	
	118,95
	21,94
	2 609,82

	
	
	ЭМ
	
	
	13,70
	)*1,5
	
	4,60
	7,15
	32,91

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,27
	)*1,5
	
	(0,09)
	21,94
	(1,99)

	
	
	МР
	
	
	1 255,61
	
	
	281,26
	2,89
	812,83

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	112,49
	80
	2 089,45

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	55,65
	37
	966,37

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	42,9
	 
	)*1,38
	 
	13,26
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	572,95
	
	6 511,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	4 540,85
	47 956,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Ремонт подвесного потолка в осях Н-И/7"-10"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	46-04-007-5
	Разборка подвесных потолков (прим.)
	100 м2
	1,85
	
	
	
	
	46-04-007-5
	

	
	
	ЗП
	
	
	777,43
	
	
	1 438,25
	21,94
	31 555,11

	
	
	ЭМ
	
	
	68,77
	
	
	127,22
	11,09
	1 410,92

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	29,7
	
	
	(54,95)
	21,94
	(1205,49)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	110
	
	*0.9 
	
	1 478,27
	84
	27 518,90

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	888,45
	48
	15 725,09

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	86,67
	 
	 
	 
	160,34
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	3 932,19
	
	76 210,02

	18
	15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Н более 3,5 м., К=1,25)
	100 м2 поверхности облицовки
	1,85
	
	
	
	
	15-01-047-15
	

	
	
	ЗП
	
	
	963,12
	)*1,38)*1,25
	
	3 073,56
	21,94
	67 433,83

	
	
	ЭМ
	
	
	433,43
	)*1,5)*1,25
	
	1 503,46
	7,11
	10 689,60

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	10,26
	)*1,5)*1,25
	
	(35,59)
	21,94
	(780,83)

	
	
	МР
	
	
	5 335,40
	
	
	9 870,49
	2,7
	26 650,32

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	2 938,15
	80
	54 571,73

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	1 453,53
	37
	25 239,42

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	102,46
	 
	)*1,38)*1,25
	 
	326,98
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	18 839,19
	
	184 584,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	22 771,38
	260 794,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Ремонт стен первого и второго этажей зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	13-06-003-1
	Очистка поверхности щетками - прим. расчистка поверхностей стен от старой масляной краски в несколько слоев
	1 м2 очищаемой поверхности
	2699,57
	
	
	
	
	13-06-003-1
	

	
	
	ЗП
	
	
	7,68
	*1,15
	
	23 842,60
	21,94
	523 106,69

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	90
	
	*0.9 
	
	19 312,51
	69
	360 943,62

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	70
	
	*0.85 
	
	14 186,35
	48
	251 091,21

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,9
	 
	*1,15
	 
	2 794,05
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	57 341,46
	
	1 135 141,52

	20
	61-2-7
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3,64
	
	
	
	
	61-2-7
	

	
	
	ЗП
	
	
	2 023,18
	
	
	7 364,38
	21,94
	161 574,39

	
	
	ЭМ
	
	
	20,94
	
	
	76,22
	11,09
	845,30

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	9,05
	
	
	(32,94)
	21,94
	(722,75)

	
	
	МР
	
	
	1 140,23
	
	
	4 150,44
	4,72
	19 590,06

	20,1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	12,3032
	0,00
	
	
	0,00
	1
	0,00

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	79
	
	
	
	5 843,88
	67
	108 739,08

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	3 698,66
	40
	64 918,86

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	228,35
	 
	 
	 
	831,19
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	21 133,58
	
	355 667,69

	21
	61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	10,79828
	
	
	
	
	61-1-9
	

	
	
	ЗП
	
	
	720,29
	
	
	7 777,89
	21,94
	170 646,97

	
	
	ЭМ
	
	
	32,22
	
	
	347,92
	15,28
	5 316,23

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	20,69
	
	
	(223,42)
	21,94
	(4901,76)

	
	
	МР
	
	
	6 838,16
	
	
	73 840,37
	2,44
	180 170,49

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	79
	
	
	
	6 321,03
	67
	117 617,65

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	4 000,66
	40
	70 219,49

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	73,8
	 
	 
	 
	796,91
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	92 287,87
	
	543 970,83

	22
	15-04-006-4
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	26,9957
	
	
	
	
	15-04-006-4
	

	
	
	ЗП
	
	
	157,00
	*1,38
	
	5 848,89
	21,94
	128 324,61

	
	
	ЭМ
	
	
	2,06
	*1,5
	
	83,42
	7,59
	633,13

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0,14
	*1,5
	
	(5,67)
	21,94
	(124,38)

	
	
	МР
	
	
	0,36
	
	
	9,72
	9,58
	93,10

	22,1
	101-3451
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,539914
	11 594,98
	
	
	6 260,29
	4,37
	27 357,48

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	105
	
	*0.9 
	
	5 532,56
	80
	102 759,19

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	55
	
	*0.85 
	
	2 737,01
	37
	47 526,13

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	16,32
	 
	*1,38
	 
	607,99
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	20 471,89
	
	306 693,64

	23
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	134,88
	21,94
	2 959,16

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	402,38
	9,79
	3 939,25

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	7,22
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	537,26
	
	6 898,41

	24
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	12,5
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	216,50
	6,24
	1 350,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	216,50
	
	1 350,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	191 988,56
	2 349 723,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Разборка вент.оборудования на антресолях зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	65-28-2
	Разборка вентиляционных коробов из плит двойных
	100 м2 поверхности коробов
	1,25
	
	
	
	
	65-28-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	835,00
	
	
	1 043,75
	21,94
	22 899,88

	
	
	ЭМ
	
	
	153,55
	
	
	191,94
	5,73
	1 099,80

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	16,6
	
	
	(20,75)
	21,94
	(455,26)

	29,1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	17,875
	0,00
	
	
	0,00
	1
	0,00

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	74
	
	
	
	787,73
	63
	14 713,74

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	50
	
	
	
	532,25
	40
	9 342,06

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	98,7
	 
	 
	 
	123,38
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 555,67
	
	48 055,48

	30
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	192,87
	21,94
	4 231,60

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	575,40
	9,79
	5 633,13

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	10,33
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	768,27
	
	9 864,73

	31
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	17,875
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	309,60
	6,24
	1 931,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	309,60
	
	1 931,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	3 633,54
	59 852,08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел  
	Замена витражного остекления зд. 351

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	09-04-010-2
	Разборка витражей
	1 т конструкций
	0,696
	
	
	
	
	09-04-010-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 052,91
	)*0,6
	
	1 692,50
	21,94
	37 133,35

	
	
	ЭМ
	
	
	451,69
	)*0,6
	
	188,63
	5,36
	1 011,03

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,62
	)*0,6
	
	(0,68)
	21,94
	(14,84)

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	90
	
	*0.9 
	
	1 371,48
	69
	25 632,25

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	85
	
	*0.85 
	
	1 223,32
	58
	21 545,95

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	421,3
	 
	)*0,6
	 
	175,93
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 475,93
	
	85 322,58

	33
	09-04-010-2
	Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
	1 т конструкций
	0,696
	
	
	
	
	09-04-010-2
	

	
	
	ЗП
	
	
	4 052,91
	*1,15
	
	3 243,95
	21,94
	71 172,24

	
	
	ЭМ
	
	
	451,69
	)*1,25
	
	392,97
	5,36
	2 106,32

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	1,62
	)*1,25
	
	(1,41)
	21,94
	(30,92)

	
	
	МР
	
	
	225,29
	
	
	156,80
	4,46
	699,34

	33,1
	206-1413
	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)
	м2
	58
	1 700,51
	
	
	98 629,58
	2,1
	207 122,12

	
	
	НР от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.85)))
	%
	90
	
	*0.9 
	
	2 628,74
	69
	49 130,18

	
	
	СП от ФОТ  (к тек. уровню цен ((*0.8)))
	%
	85
	
	*0.85 
	
	2 344,77
	58
	41 297,83

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	421,3
	 
	*1,15
	 
	337,21
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	107 396,81
	
	371 528,03

	34
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	
	
	
	
	т01-01-001-41
	

	
	
	ЗП
	
	
	4,15
	
	
	7,51
	21,94
	164,77

	
	
	ЭМ
	
	
	32,19
	
	
	22,40
	9,79
	219,34

	 
	 
	ЗТР
	чел-ч
	0,5777
	 
	 
	 
	0,40
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	29,91
	
	384,11

	35
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
	1 Т ГРУЗА
	0,696
	
	
	
	
	т03-21-001-25
	

	 
	 
	ЭМ
	 
	 
	17,32
	 
	 
	12,05
	6,24
	75,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	12,05
	
	75,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	111 914,70
	457 309,94

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	498 228,00
	4 498 044,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	

	
	
	Итого
	4 498 044,16

	
	
	Непредвиденные расходы и затраты - 2%
	89 960,88

	
	
	Итого с непредвиденными
	4 588 005,04

	
	
	НДС-18%
	825 840,91

	
	
	Всего с учетом НДС
	5 413 845,95

	


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
При производстве работ необходимо согласовывать с заказчиком образцы оборудования и применяемых материалов.

Оборудование и материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их монтажа, с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных по оборудованию и материалам и во избежание фальсификации продукции.

Объемы работ по монтажу и пусконаладочным работам всего инженерно-технологического оборудования входят в стоимость оборудования.

	РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г.Электросталь, ул.К.Маркса, д.6А, здания 315,351/1, 375А.

	РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	В соответствии с требованиями договора.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ должно проводится в точном соответствии с настоящим Перечнем работ (Приложение №1), строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

Наличие свидетельства СРО


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества распространяются на материалы и результаты работы, выполненные Исполнителем по договору, и составляет 12 месяцев. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполнения строительных работ, начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организация и выполнение работ осуществляются Исполнителем при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Сдача и приемка работ оформляется  по акту сдачи-приемки работ по ф. КС-2, КС-3 с обязательным приложением всей необходимой исполнительной документации.


Заместитель директора по строительству и инжинирингу          

В.В.Якименко  

