<[Введите текст]>

	
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
_____________________ Василенко В.А.
«___» __________ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку образцовых средств измерения
          Начальник ОКТ                                                                                      Ю. В. Баранецкая     
Начальник ОМТС






     А. В. Полынин

          Начальник отдела 6






     А.Е. Карусев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам





      Д.В. Чумаков
Начальник ДЭПиИ






       О. Р. Борисова
Начальник ОФ







       И. Г. Барцагова




Начальник ЮО






       А. А. Кропотов

 
2014
СОДЕРЖАНИЕ
1ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН


2СОДЕРЖАНИЕ


31.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


4СОКРАЩЕНИЯ


42.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


53.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН


124.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН


195.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН


19ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)


22АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)


28ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)


29ЧАСТЬ 1 ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


49ЧАСТЬ 2   « ПРОЕКТ ДОГОВОРА»





том 1 «общая и коммерческая части»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Единая комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором закупки для принятия решений в рамках конкретной процедуры закупки в соответствии с настоящим Стандартом. 
Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 8 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке и рассчитываемая в порядке, установленном настоящим Стандартом.
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения закупочных процедур в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно проводящее конкретную закупочную процедуру.

Официальный государственный сайт: официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru.
Официальный сайт по закупкам атомной отрасли: официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.
Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, который признан Единой комиссией победителем.

Поставщик товара – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара или несколько поставщиков товара, выступающих на стороне одного поставщика товара в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанного в пункте 7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».
2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в виде отдельного файла в формате Word.
2.3. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен оператором ЭТП определяются «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», регламентом работы и инструкциями ЭТП.
2.4. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен , иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.5. В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия должна отстранить участника конкурса, в том числе допущенного, в случаях: 

а) обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

б) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика.
2.6.
Решение об отказе от проведения запроса цен принимается заказчиком в любое время вплоть до подведения итогов закупки в следующих случаях:

а) изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

б) изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

в) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.


Извещение об отказе от проведения запроса цен подписывается руководителем заказчика и размещается организатором на официальном сайте в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса цен получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора конкурса — в течение следующего рабочего дня). Извещение об отказе от проведения запроса цен должно содержать обоснование принятого решения.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1 Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.
3.2 При наличии разночтений между суммой, указанной участником запроса цен в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в запросе цен, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.

3.3 Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.
3.4 Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 15 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
3.5 При подготовке заявки на участие в запросе цен, каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.
3.6 Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, должен быть скреплен печатью участника запроса цен.

3.7 Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.8 Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9 При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.
3.10 Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5– 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.11 Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен и в пункте 6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

3.12 Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос.
3.13 Организатор запроса цен по собственной инициативе, по решению заказчика, закупочной комиссии или в соответствии с запросом участника запроса цен вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.
3.14 Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15 Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса как минимум однократно должен  продлить срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.
3.16 В случае, если организатор запроса цен в течение 2 (двух) часов с момента окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении запроса цен и п. 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН» не продлил срок подачи заявок в порядке, предусмотренном пунктом 3.15, ЭТП автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производит продление срока окончания подачи заявок  на 4 (четыре) рабочих дня.
3.17 В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, учредительные документы, документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, документы, подтверждающие опыт участника запроса цен, указанный им в своей заявке;
2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимой процедуры закупки, объема и номенклатуры предлагаемой участником конкурса продукции, существа заявки, включая изменение условий заявки. При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам запроса цен. Предусмотренные в п.3.17 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Не направляются участнику запросы согласно п.13.7, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе цен такого участника. Решение комиссии об уточнении заявок на участие в запросе цен отражается в протоколе заседания Единой комиссии, который размещается на официальном сайте в течение 1 дня после подписания указанного протокола.
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу.
3.18 Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен и пункте 3 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;
2) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

3) несоответствие товара и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (если оно было предусмотрено закупочной документацией).
3.19 Протокол по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 рабочих дней после заседания комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
3.20 В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 16 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
3.21 Любой участник запроса цен после размещения протокола по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору в письменной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к дальнейшему участию. Организатор в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса цен в письменной форме соответствующие разъяснения.

3.22 Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен.

3.23.1 В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.22, закупочная комиссия рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 - Ошибка! Источник ссылки не найден.8. При соответствии заявки и участника закупки всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, а также в случае признания конкурентной процедуры несостоявшейся по основанию, указанному в п.3.22а, а также в случае признания конкурентной процедуры несостоявшейся по основанию, указанному в п.3.22г, заказчик заключает договор с единственным участником конкурентной процедуры в течение 20 дней после размещения соответствующего протокола заседания комиссии на официальном сайте либо отказывается от заключения договора в случаях, указанных в п.3.36.

3.23.2 В случаях, указанных в пп.3.22б) и 3.22в), заказчик проводит повторную закупку, если сроки проведения процедуры закупки позволяют удовлетворить потребность в продукции, либо обращается за разрешением на закупку у единственного поставщика, либо отказывается от проведения закупки. 

3.24 В случае принятия решения о заключении договора, заказчик в срок, указанный в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», передает победителю запроса цен или участнику запроса цен, с которым заключается договор прилагаемый к документации по запросу цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен или участником запроса цен. Победитель запроса цен или участник запроса цен, с которым заключается договор, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.6 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе цен и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса цен представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
3.25 Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров). 

Преддоговорные переговоры проводятся:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;
2) по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);
3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.
4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор;
5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК или в Федеральной антимонопольной службе;
6) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора по сравнению с указанным в закупочной документации в пользу лица, с которым заключается договор.

3.26 В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.27 Победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.23 и (или) участник запроса цен, занявший второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 17 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:
1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) неподписание участником проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

3) непредоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;
5) непредставление победителем документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией о закупке и в составе заявки участника до заключения договора.
3.28 В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора заказчик выполняет одно из следующих действий:

1) проводит повторную процедуру закупки;

2) отказывается от заключения договора;
3) выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение ЦЗК (если цена заключаемого договора составляет 5 миллионов рублей с НДС и более).

3.29 При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:
1) удержать обеспечение заявки такого лица;
2) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган (реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов, реестр недобросовестных поставщиков Корпорации). 
3.30 В случае, если указано в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.31 Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору (не включая исполнение гарантийных обязательств) и/или исполнения гарантийных обязательств указаны в пункте 18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») в соответствии с п.18 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».
3.32 Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

3.33 Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

3.34 Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора

3.35 Отказ заказчика от заключения договора:
3.35.1 Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Стандартом и законодательством Российской Федерации. 

3.35.2 Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

1) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;
2) изменения потребностей заказчика;
3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

В любом случае обоснование отказа от заключения договора должно быть приложено к извещению об отказе, размещаемому на официальных сайтах. 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН
Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем товара
	Право заключения договора на поставку образцовых средств измерения.
Состав и объем: в соответствии с Томом 2 «Техническая часть».

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в редакции с изменениями от 26.06.2014г. №63, с учетом требований приказа Госкорпорации «Росатом» от 19.08.2013г. №1/865-П.

	3. 
	Условия договора:

Сроки поставки товара
Место поставки товара
Условия оплаты 


	не позднее 30 декабря 2014 года.
Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в г. Сосновый Бор Ленинградской области
С победителем запроса цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней после предоставления всего комплекта сопроводительной документации.
Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1 (Один)

	5. 
	Заказчик
	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Место нахождения:188540,  Ленинградская обл., г. Сосновый Бор
Почтовый адрес: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, а/я 22

	6. 
	Организатор запроса цен
	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Место нахождения: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор
Почтовый адрес: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, а/я 22

Контактное лицо: Баранецкая Юлия Валерьевна, тел. 8(81369)6-0341, +7(921)856-5239 
эл. почта buv@niti.ru

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса цен 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса цен является:

Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru.Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС 3 894 179,00 (Три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи сто семьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% – 594 027,31 (Пятьсот девяносто четыре тысячи двадцать семь рублей 31 копейка)
Цена договора включает в себя: 

· стоимость товара;
· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

· НДС;
· первичную поверку;
· доставку до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор.
Предложение участника о цене договора также не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.

	9. 
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10. 
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен 
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

11.2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
11.3. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

11.4. должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 
В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

11.4. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
11.5. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

11.6. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

11.7. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

	12. 
	Требования к поставляемому товару
	Требования к поставляемому товару приводятся в томе 2 «Техническая часть».

12.1. Гарантийный срок на предлагаемый товар – не менее установленного предприятием-изготовителем.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги), если иное не предусмотрено Томом 2 «Техническая часть».

	13. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен 
	13.1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
13.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);
13.3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной; 

13.4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3 и 13.4, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

13.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

13.6. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, являются: для Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) – список участников, для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров.
13.7. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.8. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

13.9. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» о не нахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о не приостановлении экономической деятельности участника запроса цен.
13.10. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе цен» об отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки; 

13.11. копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника.

13.12. отсканированный оригинал или нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной Участнику процедуры закупки соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса цен;
13.13. справка  по форме 4 ФСС, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2013 №107н. 
13.14. справка о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (включая всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) по форме №1-Т, утвержденная приказом Росстата от 29.08.2013 №349, либо по форме №4-П, утвержденная приказом Росстата от 24.07.2012 №407. Данную справку не требуется предоставлять в составе документов, если организация-участник относится к субъектам малого предпринимательства.

13.15. Справка о принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства – МСП, (Приложение №4 к договору) на дату подачи заявки.
13.16. Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой в формате word  с приложениями.

13.17. Опись входящих в состав заявки документов.

В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена.

Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен в соответствии с п. 3.10 Документации по запросу цен.

	14. 
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	1) заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 1);

2) анкета (раздел 5, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса цен», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.xls;

3) документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям;

4) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 3), в том числе содержащее:
· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· указание количества предлагаемого товара;
· предложение участника о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара;
· иные предложения участника об условиях исполнения договора;
· копии документов, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям, за исключением товаросопроводительных документов;
· иные документы в соответствии с требованиями, указанными в пункте 12 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

	15. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом», адрес в сети «Интернет» www.a-k-d.ru
11-00 (время московское) «27» ноября 2014 года



	16. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «05» декабря 2014 года. 
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «05» декабря 2014 года

	17. 
	Срок заключения 
договора
	Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор до окончания установленного срока подписания договора. 

Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен.

До заключения договора, победитель запроса цен представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса цен справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).


	18. 
	Обеспечение 
исполнения договора
	не требуется

	19. 
	Оценка   заявок   на 
участие  в  запросе цен
	В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг) - в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса цен к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса цен, являющимися плательщиками НДС.

	20. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен направляются в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.

Условия и положения документации по запросу цен обжалуются исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	21. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН 
Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» на сайте www.a-k-d.ru, запрос цен № ___ [указывается номер запроса цен на ЭТП], документацию по запросу цен, __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные Частью 2 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно Приложению к заявке «Техническое предложение».

	№

п/п
	Наименование товара


	Количество товара
	Ед. изм.
	Страна, завод-изготовитель
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена всего, руб. без НДС
	Цена всего, руб. с НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) [единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Срок поставки товара: ________________________;
Начало поставки товара: ___________________;

Окончание поставки товара: ________________.

Сроки и условия оплаты: ___________________________.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

-
[участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность ________
 (наименование участника запроса цен) по уплате

налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует. либо

задолженность _______
 (наименование участника запроса цен) по уплате

налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов

________
   (наименование  участника   запроса   цен)   по   данным   бухгалтерской

(финансовой) отчетности за истекший_____
 (указать период: год, квартал, полугодие,

9 месяцев).];

[указывается, в случае наличия требования согласно пунктам 11.6 и 11.7 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»]

-
против______
(наименование участника запроса цен) не проводится

процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании
_______
   (наименование  участника   запроса   цен)   банкротом,   деятельность
_______
   (наименование   участника   запроса   цен)   не   приостановлена,   на имущество
 не наложен арест по решению суда, административного органа;
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса цен, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

а)
подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями
документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен;

б)
представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были
внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе цен и до
подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
Нами будут представлены в течение ___
с момента заключения договора

[указать срок предоставления подтверждающих документов] документы, указанные в пункте 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и проекте договора (часть 2 документации по запросу цен), подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.

Мы,______________________________


(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 3.45 документации по запросу цен, сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных пунктом 3.45 документации по запросу цен.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 14 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Участнику запроса цен рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе цен в соответствии с порядком, указанным в пунктах 3.5, 3.6.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Принадлежность предприятия к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП)
	

	17. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	18. 
	Принадлежность участника к плательщикам НДПИ, с/х налога или НВД, плательщикам налога на прибыль по ставке 0%
	

	19. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	21. 
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключения которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	22. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 16 вносятся данные в соответствии с Таблицей №1 «Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства»

5. В графе 22 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

6. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
Таблица №1
	Критерии
	Малые

предприятия
	Средние

предприятия
	Возможный источник данных

	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале:

· РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

· Иностранных юридических лиц и граждан;

· Общественных и религиозных организаций (объединений);

· Благотворительных и иных фондов
	Не более 25%
	Устав предприятия

	Доля участия  уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса.
	Не более 25%
	Устав предприятия

	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определено с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) в порядке, установленном Приказом Росстата от 12.11.2008 №278
	До 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Пенсионный фонд

(справка из ФСС о численности (в случае принадлежности к МСП))

	
	До 15 человек-

микропредприятия
	
	

	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ)
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Баланс предприятия


«Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства»
Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник запроса предложений: ________________________________________________________ 


наименование организации участника запроса предложений

	№ п/п
	Информация об участнике запроса предложений
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПОЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику запроса предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником запроса предложений указывается организационная Форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная Форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов о юридическом статусе, например выписка из ЕГРЮЛ от 23.01.2014, выписка из реестра акционеров (для ОАО, ЗАО, ссылка на публичный сайт ОАО)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

Начало (левая сторона таблицы)

	№ п/п
	Информация об участнике запроса предложений

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ромашка»от23.04.2014

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	приказ №45-л/с от 22.03.12

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Акционер
	Выписка из реестра от 12.03.2014

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Акционер
	Выписка из реестра от 12.03.2014

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	приказ №77-л/с от 22.05.11г ООО «Черепашка»

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Черепашка»  от 12.03.2014


Окончание (правая сторона таблицы)
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ромашка»от23.04.2014

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	приказ №56-л/с от 22.05.12

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	Выписка из ЕГРЮЛООО «Свет» от 28.05.2014

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Свет» от 28.05.2014

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ромашка»от23.04.2014

	 
	 
	 
	RuanMaxAmer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 


Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запросе цен
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения; 
ЧАСТЬ 1 ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	ед.изм.
	количество

	1. 
	Калибратор  

типа5502Е (США) 

или эквивалент
	Технические  характеристики

Напряжение постоянного тока (воспроизведение)

Диапазон

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2) °С

Разрешение

0...329,9999 мВ

± (U·60×10-6 + 3 мкВ)

0,1 мкВ

0...3,299999 В

± (U·50×10-6 + 5 мкВ)

1 мкВ

0...32,99999 В

± (U·50×10-6 + 50 мкВ)

10 мкВ

30...329,9999 В

± (U·55×10-6 + 500 мкВ)

100 мкВ

100...1020 В

± (U·55×10-6 + 1500 мкВ)

1000 мкВ

Сила постоянного тока (воспроизведение)

Диапазон

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2) °С                                          

Разрешение

0...329,999 мкА

± (I·150×10-6 + 0,02 мкА)

1 нА

0...3,29999 мА

± (I·100×10-6 + 0,05 мкА)

10 нА

0...32,9999 мА

± (I·100×10-6 + 0,25 мкА)

0,1 мкА

0...329,999 мА

± (I·100×10-6 + 2,5 мкА)

1 мкА

0…1,09999

± (I·380×10-6 + 44 мкА)

10 мкА

1,1…2,99999

± (I·380×10-6 + 44 мкА)

10 мкА

0...10,9999 А 

(диапазон 20,5 А)

± (I·600×10-6 + 500 мкА)

100 мкА

11...20,5 А

± (I·1000×10-6 + 750 мкА)

100 мкА

Электрическое сопротивление (воспроизведение) постоянному току

Диапазон

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2) °С                                          

Разрешение

0...10,9999 Ом

± (R·120×10-6 + 0,01 Ом)

0,001 Ом

11...32,9999 Ом

± (R·120×10-6 + 0,015 Ом)

0,001 Ом

33...109,9999 Ом

± (R·90×10-6 + 0,015 Ом)

0,001 Ом

110...329,9999 Ом

± (R·90×10-6 + 0,02 Ом)

0,001 Ом

330 Ом...1,099999 кОм

± (R·90×10-6 + 0,02 Ом)

0,01 Ом

1,1...3,299999 кОм

± (R·90×10-6 + 0,2 Ом)

0,01 Ом

3,3...10,99999 кОм

± (R·90×10-6 + 0,1 Ом)

0,1 Ом

11...32,99999 кОм

± (R·90×10-6 + 1,0 Ом)

0,1 Ом

33...109,9999 кОм

± (R·110×10-6 + 1,0 Ом)

1 Ом

110...329,9999 кОм

± (R·120×10-6 + 10,0 Ом)

1 Ом

330 кОм...1,099999 МОм

± (R·150×10-6 + 10,0 Ом)

10 Ом

1,1...3,299999 МОм

± (R·150×10-6 + 150,0 Ом)

10 Ом

3,3...10,99999 МОм

± (R·600×10-6 + 250 Ом)

100 Ом

11...32,99999 МОм

± (R·1000×10-6 + 2500 Ом)

100 Ом

33...109,9999 МОм

± (R·50×10-4 + 3000 Ом)

1000 Ом

110...329,999 МОм

± (R·50×10-4 + 100 кОм)

1000 Ом

330...1100 МОм

± (R·1,5×10-2 + 500 кОм)

10000 Ом

Напряжение переменного тока (воспроизведение)

Диапазон

Частота

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2) °С

Разрешение

1,0...32,999 мВ

10...45 Гц

± (U·1500×10-6 + 20 мкВ)

1 мкВ

45 Гц...       10 кГц

± (U·1000×10-6 + 20 мкВ)

10...20 кГц

± (U·1500×10-6 + 20 мкВ)

20...50 кГц

± (U·2000×10-6 + 20 мкВ)

50...100 кГц

± (U·3500×10-6 + 33 мкВ)

100...

500 кГц

± (U·100×10-4 + 60 мкВ)

33...329,999 мВ

10...45 Гц

± (U·500×10-6 + 20 мкВ)

1 мкВ

45 Гц...

10 кГц

± (U·300×10-6 + 20 мкВ)

10...20 кГц

± (U·700×10-6 + 20 мкВ)

20...50 кГц

± (U·1000×10-6 + 40 мкВ)

50...

100 кГц

± (U·2300×10-6 + 170 мкВ)

100...

500 кГц

± (U·5000×10-6 + 330 мкВ)

0,33...3,29999 В

10...45 Гц

± (U·500×10-6 + 60 мкВ)

10 мкВ

45 Гц...

10 кГц

± (U·300×10-6 + 60 мкВ)

10...20 кГц

± (U·700×10-6 + 60 мкВ)

20...50 кГц

± (U·1000×10-6 + 60 мкВ)

50...

100 кГц

± (U·2300×10-6 + 200 мкВ)

100...

500 кГц

± (U·5000×10-6 + 900 мкВ)

3,3...32,9999 В

10...45 Гц

± (U·500×10-6 + 800 мкВ)

100 мкВ

45 Гц...

10 кГц

± (U·300×10-6 + 600 мкВ)

10...20 кГц

± (U·700×10-6 + 600 мкВ)

20...50 кГц

± (U·1000×10-6 + 600 мкВ)

50...

100 кГц

± (U·2300×10-6 + 2000 мкВ)

33...329,999 В

45 Гц...

1 кГц

± (U·500×10-6 + 3000 мкВ)

1 мВ

1...10 кГц

± (U·800×10-6 + 9000 мкВ)

10...20 кГц

± (U·900×10-6 + 9000 мкВ)

20...50 кГц

± (U·1200×10-6 + 9000 мкВ)

50...

100 кГц

± (U·2400×10-6 + 80 мВ)

330...1020 В

45 Гц...

1 кГц

± (U·500×10-6 + 20 мВ)

10 мВ

1...5 кГц

± (U·800×10-6 + 20 мВ)

5...10 кГц

± (U·900×10-6 + 20 мВ)

Сила переменного тока (воспроизведение)

Диапазон

Частота

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С

29,00...329,99 мкА

10...20 Гц

± (I·0,2×10-2 + 0,1 мкА)

20...45 Гц

± (I·0,15×10-2 + 0,1 мкА)

45 Гц...1 кГц

± (I·0,125×10-2 + 0,1 мкА)

1...5 кГц

± (I·0,3×10-2 + 0,15 мкА)

5...10 кГц

± (I·0,8×10-2 + 0,2 мкА)

10...30 кГц

± (I·1,6×10-2 + 0,4 мкА)

0,33...3,2999 мА

10...20 Гц

± (I·0,2×10-2 + 0,15 мкА)

20...45 Гц

± (I·0,125×10-2 + 0,15 мкА)

45 Гц...1 кГц

± (I·0,1×10-2 + 0,15 мкА)

1...5 кГц

± (I·0,2×10-2 + 0,2 мкА)

5...10 кГц

± (I·0,5×10-2 + 0,3 мкА)

10...30 кГц

± (I·1,0×10-2 + 0,6 мкА)

3,3...32,999 мА

10...20 Гц

± (I·0,18×10-2 + 2,0 мкА)

20...45 Гц

± (I·0,09×10-2 + 2,0 мкА)

45 Гц...1 кГц

± (I·0,04×10-2 + 2,0 мкА)

1...5 кГц

± (I·0,08×10-2 + 2,0 мкА)

5...10 кГц

± (I·0,2×10-2 + 3,0 мкА)

10...30 кГц

± (I·0,4×10-2 + 4,0 мкА)

33...329,99 мА

10...20 Гц

± (I·0,18×10-2 +20 мкА)

20...45 Гц

± (I·0,09×10-2 +20 мкА)

45 Гц...1 кГц

± (I·0,04×10-2 + 20 мкА)

1...5 кГц

± (I·0,1×10-2 + 50 мкА)

5...10 кГц

± (I·0,2×10-2 + 100 мкА)

10...30 кГц

± (I·0,4×10-2 + 200 мкА)

0,33…1,09999 А

10...45 Гц

± (I·0,18×10-2 + 100 мкА)

45 Гц...1 кГц

± (I·0,05×10-2 + 100 мкА)

1...5 кГц

± (I·0,6×10-2 + 1000 мкА)

5...10 кГц

± (I·2,5×10-2 + 5000 мкА)

1,1...2,99999 А

10...45 Гц

± (I·0,18×10-2 + 100 мкА)

45 Гц...1 кГц

± (I·0,06×10-2 + 100 мкА)

1...5 кГц

± (I·0,6×10-2 + 1000 мкА)

5...10 кГц

± (I·2,5×10-2 + 5000 мкА)

3...10,9999 А

45...100 Гц

± (I·0,06×10-2 + 2000 мкА)

100 Гц...1 кГц

± (I·0,1×10-2 + 2000 мкА)

1...5 кГц

± (I·3,0×10-2 + 2000 мкА)

11...20,5 А

45...100 Гц

± (I·0,12×10-2 + 5000 мкА)

100 Гц...1 кГц

± (I·0,15×10-2 + 5000 мкА)

1...5 кГц

± (I·3,0×10-2 + 5000 мкА)

29,00...329,99 мкА

10...100 Гц

± (I·0,25×10-2 + 0,2 мкА)

100 Гц...1 кГц

± (I·0,6×10-2 + 0,5 мкА)

0,33...3,2999 мА

10...100 Гц

± (I·0,25×10-2 + 0,3 мкА)

100 Гц...1 кГц

± (I·0,6×10-2 + 0,8 мкА)

3,3...32,999 мА

10...100 Гц

± (I·0,08×10-2 + 4,0 мкА)

100 Гц...1 кГц

± (I·0,2×10-2 + 10 мкА)

33...329,99 мА

10...100 Гц

± (I·0,08×10-2 + 40 мкА)

100 Гц...1 кГц

± (I·0,2×10-2 + 100 мкА)

0,33...2,99999 А

10...100 Гц

± (I·0,12×10-2 + 200 мкА)

100...440 Гц

± (I·0,3×10-2 + 1000 мкА)

11...20,5 А

10...100 Гц

± (I·0,12×10-2 + 2000 мкА)

100...1 кГц

± (I·1,0×10-2 + 5000 мкА)

Электрическая емкость (воспроизведение)

Диапазон

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре окружающего воздуха (21 ± 2)°С

Разрешение

Допустимая частота или скорость заряда-разряда

Для заявленной спецификации

Типовая для погрешности < 0,5 %

0,19...0,3999 нФ

± (С·0,5×10-2 + 0,01 нФ)

0,1 пФ

10 Гц...10 кГц

20 кГц

0,4...1,0999 нФ

± (С·0,5×10-2 + 0,01 нФ)

0, 1 пФ

10 Гц...10 кГц

30 кГц

1,1...3,2999 нФ

± (С·0,5×10-2 + 0,01 нФ)

0,1 пФ

10...3000 Гц

30 кГц

3,3...10,9999 нФ

± (С·0,25×10-2 + 0,01 нФ)

0,1 пФ

10...1000 Гц

20 кГц

11...32,9999 нФ

± (С·0,25×10-2 + 0,01 нФ)

0,1 пФ

10...1000 Гц

8 кГц

33...109,999 нФ

± (С·0,25×10-2 + 0,01 нФ)

1 пФ

10...1000 Гц

4 кГц

110...329,999 нФ

± (С·0,25×10-2 + 0,03 нФ)

1 пФ

10...1000 Гц

2,5 кГц

0,33...1,09999 мкФ

± (С·0,25×10-2 + 1 нФ)

10 пФ

10...600 Гц

1,5 кГц

1,1...3,29999 мкФ

± (С·0,25×10-2 + 3 нФ)

10 пФ

10...300 Гц

800 Гц

3,3...10,9999 мкФ

± (С·0,25×10-2 + 10 нФ)

100 пФ

10...150 Гц

450 Гц

11...32,9999 мкФ

± (С·0,4×10-2 + 30 нФ)

100 пФ

10...120 Гц

250 Гц

33...109,999 мкФ

± (С·0,45×10-2 + 100 нФ)

1 нФ

10...80 Гц

150 Гц

110...329,999 мкФ

± (С·0,45×10-2 + 300 нФ)

1 нФ

0…50 Гц

80 Гц

0,33...1,09999 мФ

± (С·0,45×10-2 + 1000 нФ)

10 нФ

0…20 Гц

45 Гц

1,1...3,2999 мФ

± (С·0,45×10-2 + 3000 нФ)

10 нФ

0…6 Гц

30 Гц

3,3...10,9999 мФ

± (С·0,45×10-2 + 10000 нФ)

100 нФ

0…2 Гц

15 Гц

11...32,9999 мФ

± (С·0,75×10-2 + 30000 нФ)

100 нФ

0…0,6 Гц

7,5 Гц

33...110 мФ

± (С·1,1×10-2 + 100 мкФ)

10 мкФ

0…0,2 Гц

3 Гц

Дополнительные технические характеристики 

Параметр

Значение параметра

Масса, кг,  не более

22

Потребляемая мощность, В·А, не более
600

Габаритные размеры, мм
178 × 432 × 473
Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, (С

- относительная влажность, %
15 – 35

80
Комплектность поставки 

Наименование

Кол-во

Калибратор многофункциональный Fluke 5502E
1 шт.

Шнур питания на 220В/16 А

1 шт.

Предохранители:

- 4А/250В;

- 2,5 А/250 В.

1 шт.

1 шт.
Руководство по эксплуатации на русском языке

1 экз.
Методика поверки на русском языке

1 экз.

Копия действующего свидетельства об утверждении типа

1 экз.

Действующее описание типа (копия)

1 экз.

Свидетельство о поверке с протоколом поверки

1 экз.


	шт.
	3

	2. 
	Мультиметр 

Типа Fluke 8846A/SU (США)

или эквивалент
	Цифровой мультиметр Fluke 8846A точный и универсальный прибор для лабораторных применений и построения систем.

Дисплей 

2x VFD 6,5 цифры

Частота обновления 

1000x/с

Диапазон измерения напряжения DC 

100n...100м/1/10/100/1000В

Точность измер. напряжения DC 

±(0,0024% отсчета + 0,0005% диапазона)

Диапазон измер. напряжения АС 

100н...100м/1/10/100/1000В

Точность измер. напр. тока АС 

±(0,06% отсчета + 0,03% диапазона)

Полоса частот для измерения напряжения AC 

3...300кГц

Диапазон измер. тока DC 

100п...100мк/1м/100м/400м/1/3/10А

Точность измер. тока DC 

±(0,05% отсчета + 0,005% диапазона)

Диапазон измерения тока АС 

100p...100мк/1м/10м/100м/400м/1/3/10А

Точность измерения тока АС 

±(0,1% отсчета + 0,04% диапазона)

Полоса частот для измер. тока АC 

3...10кГц

Диапазон измер. сопротивления 

10мк...10/100/1к/10к/100к/1М/10М/100М/1ГОм

Точность измер. сопротивл. 

±(0,01% отсчета + 0,001% диапазона)

Диапазон измерения емкости 

1п...1н/10н/100н/1мк/10мк/100мк/1м/10м/100мФ

Точность измерения емкости 

±1%

Диапазон измерения частоты 

3...1МГц

Точность измерения частоты 

±0,01%

Диапазон измерения температуры 

-200...600°C

Точность измерения температуры 

±0,06%

Разрешение измерения температуры 

0.01°C

Диодный тест 

1мА, 10В

Прозвонка цепи 

акустический сигнал для R<1Ом или R<1кОм

Рабочая температура 

0...55°C

Размеры 

88 x 215 x 293мм

Вес 

3.6кг

Источник питания 

230ВAC 50/60Гц

Соответствуют норме 

EN61010 1000V CAT I, EN61010 600V CAT II

Характерные особенности: 

· Ethernet

· функция MИН./MAКС./СРЕДН./StdDv

· графическое отображение результатов измерения, TrendPlot, Histogram

· двухстрочный VFD-дисплей

· измерение двух разных параметров одного сигнала

· диодный тест и прозвонка цепи

· часы реального времени

Стандартная комплектация: 

· адаптер RS232 - USB FLK-884X-USB

· программное обеспечение FlukeView Forms Basic FLK-FVF-BASIC

· измерительные провода FLK-TL71

· провод питания

· обновление для ПО FlukeView Forms FLK-FVF-UG

· запасной предохранитель

· Свидетельство о поверке

Интерфейс: 

· Ethernet

· IEEE-488

· RS-232

· RS232

· USB
	шт.
	1

	3. 
	Частотомер 

Типа CNT-91(Швеция) или эквивалент


	Частотомер электронно-счётный CNT-91

· 2 канала: А, В 

· Частотный диапазон  0,001 Гц … 300 МГц 

· Скорость измерений: до 250 К в секунду, внутренняя память 3,5 М

· Разрешение: 12 разрядов при времени измерения 1 с 

· Временное разрешение для однократного измерения: 50 пс  

· Программируемый импульсный выход: 0,5 Гц…50 МГц

· Дисплей с возможностью числового  (14 разрядов, разрешение 320х97)  и графического представления результатов (статистика: уход, гистограммы, отклонение/девиация Аллана) 

· Внутренняя память настроек прибора: 17 профилей (10 с защитой)

· Скорость передачи на ПК: 2600 измерений /сек (15000/сек в пакетном режиме с предварительной обработкой)

· Небольшое время прогрева (~12 мин до  5*10-10)

Интерфейсы USB и КОП

Технические данные:

Характеристики

ПараметрЫ

значения

CNT-91

канал  а/В

Частота

Диапазон измерений

0,001 Гц … 300 МГц

Разрешение

12 разрядов (при времени счета 1 с)

Период

Диапазон измерений

3,3 нс … 1000 с

Разрешение

однократное измерение: 50 пс  (12 разрядов за 1 с при усреднении)

отношение
 а/В, В/А, С/А, С/В

Диапазон измерений

10-9 … 1011
Длительность импульсов

Диапазон измерений

3,3 нс … 106 с

Минимальная длительность

3,3 нс

ПОдсчет импульсов

Режимы

А, В, А+В, А-В, А/В

Диапазон

До 1010
Коэффициент заполнения

Диапазон

0,000001 … 0,999999 в диапазоне частот 0,1 Гц – 300 МГц

интервал времени
А-В,  В-А,  А-А,  В-В

Диапазон

-5 нс…+106 с
-106…+106 с при интеллектуальном расчете

ФазОвый сдвиг
«А относительно В»

Диапазон измерений

-180°…+360°
Разрешение

0,001° до 10 кГц, 1° свыше 10 МГц

Диапазон частот

До 160 МГц

измерительный вход

Макс. входной уровень

350 В (до 440 Гц), 12 В (до 1 МГц) при 1 МOм
12 В при 50 Ом

Максимальная чувствительность

10 мВ (до 50 МГц)
30 мВ (свыше 50 МГц)

Входной импеданс

1 МОм или 50 Ом

Уровень запуска

Разрешение 2,5 мВ
Ослабление х1, х10
Диапазон (х1): 30 мВ – 10 В

Фильтр низких частот

100 кГц – аналоговый
1 Гц - 50 МГц – цифровой 

внутренний опорный генератор 10 МГц

Опорный  генератор

Станд.

Тип

Старение: в месяц

в год

< 5x10-7
< 5x10-6
Влияние температуры:
0 (С … 45 (С
20 (С … 26 (С

< 1x10-5
< 3x10-6
Кратковрем. стабильность:
Т = 1 с (девиация Аллана)

Стабильность:
после времени прогрева:


30 мин

Суммарная погрешность (95%):
1 год после калибровки
2 года после калибровки
(при температуре  20 (С … 26 (С)


< 7x10-6
< 1,2x10-5
Общие данные

Надежность 

Наработка на отказ 30000 часов

Условия эксплуатации

0 (С … 45 (С

Напряжение питания

90 В … 265 В, 45 … 440 Гц

Габаритные размеры

210x90x395 мм
Масса

4 кг

Комплект поставки

Сетевой шнур, РЭ, Методика поверки, свидетельство о поверке


	шт.
	1

	4. 
	Частотомер  

Типа Ч3-85/4 (Китай) или эквивалент


	Частотомер электронно-счетный Ч3-85/4

· Диапазон измерений: 1 мГц … 200 МГц 

· Измерение частоты, периода, временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности  и скважности, времени нарастания/ спада, счет импульсов  

· Стандартное число каналов (до 200 МГц): 1 изм. вход 

· Вх. внешней опорной частоты (5 / 10 МГц), выход внутр. ОГ (10 МГц)

· Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана)

· Автоматический допусковый контроль для частотных измерений (верхний/ нижний порог – 2 режима индикации) 

· Макс. разрешение индикатора: 12 разрядов 

· Память: 20 профилей настроек (запись/вызов)

· Фильтр  НЧ, вх. аттенюатор (1х, 10х), допуск на ЧМ (25%)

Интерфейсы USB, RS-232

Технические данные:

Характеристики

ПараметрЫ

Канал 1

Диапазон частот

1 мГц … 200 МГц

4,44 нс … 1000 с

Период

Вх. напряжение

50 мВскз … 1 Вскз 

Связь по входу

AC или DC (открытый или закрытый вход)

Вх. сопротивление

1 МОм/ 35 пФ или 50 Ом

Фильтр НЧ

До 100 кГц (–20 дБ для частот > 1 МГц)
Параметры

Входа

Аттенюатор

×1, ×10     (измерение вх. напряжения и ослабл. уровня схемы запуска)

Защита по входу

50 Ом: 5 Вскз

1 МОм: 0 … 3,5 кГц – 350 В (DC + ACпик); > 100 кГц – 5 Вскз; Опция 4: +25 дБм

Опорный генератор  10 МГц

Тип ОГ

Стандартный  (погрешность < 5 x 10-8/  старение в год  < 2 x 10-7)

Общие данные

Интерфейс

USB; RS-232

Память

20 профилей настроек (запись/вызов)

Напряжение питания

220 В (1( 10%) частота (50 / 60 Гц);  <35 ВА

Габаритные размеры 

375 × 105 × 235 мм

Масса

3,7 кг

Комплект поставки

Шнур питания (1), кабель BNC (1),  РЭ, методика поверки, свидетельство о поверке


	шт.
	1


	5. 
	Осциллограф  

Типа WJ 334A (США) или эквивалент


	Осциллограф цифровой запоминающий WJ 334A

· Полоса пропускания 350 МГц

· 4 канала,  частота дискретизации 1 ГГц на канал

· Макс. частота дискретизации 2 ГГц

· Экв. частота дискретизации 100 ГГц

· Объем памяти: 500 кб на канал

· Авто- и курсорные измерения (26 параметров)

· Измерение временных задержек между 2 источниками (фаза и время – 9 видов)

· Режим «покадровой» регистрации (запись и воспроизведение до 1024 кадров), ZOOM (растяжка 1:1000), пиковый детектор (от 1 нс)

· Максимальная скорость сбора 3600 осциллограм/с

· Автоматическое детектирование пробников

· Сохранение до 5 осциллограмм и 5 профилей настроек

· Выделение ТВ строки (PAL/SECAM, NTSC)

· Цветной TFT-дисплей с диагональю 19 см

· Порт USB на передней панели (сохранение данных)

Интерфейс USB на задней панели (дистанционное управление)

Технические данные:

Характеристики

Параметры

Канал вертикального отклонения

Число каналов

4

350 МГц

Полоса пропускания (-3 дБ)

Коэф. отклонения (Коткл.)

2 мВ/дел…10 В/дел
2 мВ/дел…2 В/дел (50 Ом)

Погрешность установки Коткл.
± 1,5%

Время нарастания

< 1 нс

Входной импеданс

1 МОм/16 пФ;  50 Ом ± 1,5%

Макс. входное напряжение

400 В при 1 МОм и пробнике х10;   5 В при 50 Ом 
Канал горизонтального отклонения

Коэф. развертки (Кразв.)

1 нс-50 с/дел

Погрешность установки Кразв.
0,0005%

синхронизация

Источники синхросигнала

Каналы 1, 2, 3, 4, внешний
Режимы запуска развертки

Автоколебательный, ждущий, ТВ (NTSC, PAL / SECAM)
Виды синхронизации

Фронт, длительность, ТВ-глитч,  по событию, видео

Аналого-цифровое преобразование

Разрешение по вертикали

8 бит 
Макс. частота дискретизации 

2 ГГц  (при объединении)

Эквив. частота дискретизации

до 100 ГГц на канал

Интерполяция 

Линейная, Sin X / X

Объем памяти

500 Кб на канал

Режимы сбора данных

Выборка, пик. детектор (> 1 нс); усреднение (2 / … / 512); накопление;  однократный запуск, самописец (от 50 мс/дел)

Курсорные измерения

Ручной режим

(U; (T; 1/(T
Автоматические измерения

По вертикали

Пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное, «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратическое, выбросы на вершине и в паузе

По горизонтали

Частота; период; время нарастания и спада; +/- ширина импульса, +/- скважность, задержка (фаза и время – 9 видов)
Пробник

Тип 

PP006A (1 на канал)

Полоса пропускания

500 МГц

Коэффициент деления

10:1
Входное сопротивление

10 МОм // 12  пФ

Дополнительные возможности

Интерфейс

Порт USB  на передней панели для flash (сохранение данных), 

USB на задней панели для д/у

Математика

Сложение, вычитание, умножение, БПФ (на участке 8 кб)

Документирование результатов

Возможность сохранения 5 осциллограмм и 5 профилей настроек, запись и воспроизведение до 1024 кадров («Replay»), режим цифровой растяжки 1:1000 (ZOOM)

Общие данные

ЖК-дисплей

Цветной (TFT), разрешение 640×480 (VGA), диагональ 19 см 

Напряжение питания

100…240 В (( 10 %), 50 Гц 
Габаритные размеры

190 × 285 × 102 мм

Масса

3,2 кг

Комплект поставки

Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2/4), руководство по эксплуатации (1), методика поверки, свидетельство о поверке


	шт.
	1

	6. 
	Мультиметр 

Типа АРРА 503 USB (Тайвань) или эквивалент
	· Измерение переменного (АС, AC+DC) и постоянного напряжения до 1000В,   переменного и постоянного тока до 10А, частоты,  скважности, емкости, сопротивления и целостности цепи, температуры, испытание p-n переходов
· Базовая погрешность  (DCV): ( 0,03% 

· Встроенный цифровой регистратор на 20.000 ячеек

· Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)

· Автодетектирование напряжения  (пост/перем.), фильтр НЧ

· ЖК-индикатор (40.000/100.000), 2 области индикации 

· Графическая линейная шкала (48 сегментов), автоподсветка дисплея

· Регистрация Min/ Max/AVG значений, внутренняя память (запись/вывод)

· Удержание пиковых значений (от 500 мкс)

· Навигация в меню с помощь джойстика-курсора

· Интерфейс оптический USB, в комплекте ПО

· Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение

· Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)

· Пыле-, влагозащищёность, компактность,  безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В)

ТТД нормируются при:
(23 ( 5) (С, отн. влажность ( 80%

Постоянное напряжение

Пределы измерений

40/400мВ/4/40/400/1000 В

Погрешность 

( (0,03 % + 20 ед. счета)

Макс. разрешение

1 мкВ

Вх. сопротивление

100 МОм

Защита входа


=1000 В; ~1000 В


Переменное  напряжение

(AC, AC + DС)

Пределы измерений

40 /400 мВ/4 /40 /400 /1000 В

Погрешность

( (0,7 % + 50 ед. счета)

Макс. разрешение

1 мкВ

Полоса частот

 40 Гц…1 кГц до 1000 В;до 100 кГц до 40 В

Вх. импеданс

10 МОм/100 пФ

Защита входа


=1000 В; 1000 В


Постоянный ток

Пределы измерений

40/400мА/4/10А 

Погрешность 

( (0,2 % + 40 ед. счета)

Макс. разрешение

1 мкА

Защита входа

Предохранитель 10 А/1000 В (вход «А»); 0,44 А/1000 В (вход «мА»)

Переменный ток

Пределы измерений

40 мА/400 мА/4 А/10 А

Погрешность

( (0,8 % + 80 ед. счета)

Макс. разрешение

1 мкА

Полоса частот

40 Гц…1 кГц до 10 А

Защита входа

Предохранитель 10 А/1000 В (вход «А»); 0,44 А/1000 В (вход «мА»)

Частота 


Диапазон измерений

40 Гц…40 МГц

Погрешность

( (0,002 % + 10 ед. счета)

Макс. разрешение

0,001 Гц

Сопротивление 

Пределы измерений

400 Ом…40 МОм

Погрешность

( (0,2 % + 30 ед. счета)

Макс. разрешение

10 мОм

Тестовое напряжение

2,5 В

Прозвон цепи

Порог срабатывания

≤50 Ом

Индикация

Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц

Испытание p-n
Макс. ток теста

0,5 мА

Напряжение теста

2,5 В

Коэф. заполнения импульсов

Диапазон измерений

20…80 %

Погрешность

( 1 % (при 20 Гц…10 кГц, уровень 5В);    ( 2 % (для диапазона 50…80 %) 

Макс. разрешение

0,1 %

Емкость

Пределы измерений

40 нФ…40 мФ

Погрешность

( (0,9 % + 2 ед. сч.)

Макс. разрешение

10 пФ

Температура

Диапазон измерений

-200 (С…1200 (С

Погрешность

( (1% +   6 (С)  

Макс. разрешение

0,1 (С

Общие данные

Измерение ср. кв. зн.

Сигнал произвольной формы

Макс. индикация

40000

Линейная шкала

48 сегментов

Интерфейс

RS-232/USB

Объем регистратора

20000
Интервалы регистрации

0,5 с…600 с 
Объем памяти

1000 показаний
Скорость измерения

Цифровая шкала: 3 изм./с (5-разрядная индикация);  линейная шкала: 20 изм./с

Автовыключение

20 мин  (возможна блокировка автовыключения)

Источник питания

1,5Вх4 шт (тип АА)

Срок службы батареи

100 ч

Условия эксплуатации

Температура: -20(С…60 (С; отн. влажность: не более 80 %

Габаритные размеры

95 х 207 х 52 мм

Масса

630 г

Комплект поставки

Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея 1.5 В (4), защитный чехол, руководство по эксплуатации, термопара К-типа (1), адаптер термопары (1),  ПО, кабель USB, сумка AC-300, методика поверки, свидетельство о поверке


	шт.
	3

	7. 
	Магазин сопротивления 

Типа Р4834 

или эквивалент


	МАГАЗИН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Р4834

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Магазины электрического сопротивления Р4834 (Р4834 04.1) (в дальнейшем—магазины) предназначены для применения в качестве многозначных мер электрического сопротивления (ММЭС) в цепях постоянного и переменного тока.

1.2. Нормальные условия применения магазинов:

температура окружающего воздуха (20±2) °С:

относительная влажность воздуха от 25 до 80%;

атмосферное давление 84—106,7 kPa (630—800 mm Hg);

ток — постоянный;

мощность не выше номинальной по п. 2.1.

1.3. Рабочие условия применения магазинов:

температура окружающего воздуха от 15 до 25°С;

относительная влажность воздуха от 25 до 80%;

атмосферное давление 84—106,7 kPa (630—800 mm Hg);

рабочее положение — любое.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-1. Основные параметры и размеры приведены в табл. 1.

Таблица I

Наименование параметра

Значение параметра

Kласс точности c/d
0.02/2,5-10-7 

Номинальное значение сопротивления одной ступени,(​

старшей декады

105
младшей декады

10-2
Число декад

8
Номинальная мощность рассеивания на одну ступень,​ W, при ее номинальном сопротивлении:

10-2 и 105 (
0,003
10-1 и 104 (
0,03
1 и 103 (
0,3
Максимальная мощность рассеивания на одну сту​пень, W. при ее номинальном сопротивлении:

10-2 и 105 (
0,005
10-1 и 104 (
0,05
1 и 103 (
0,5
Верхний предел частотного диапазона, kHz
50

Габаритные размеры, mm
310х212х175

Масса, kg, не более

5

Декады магазинов обеспечивают возможность устанавливать значения сопротивления в соответствии с рядом: (0; 1; 2; 3; 4;5; 6; 7; 8; 9, 10)*10N . где n= —2; —1; 0; 1; 2; 3; 4; 5.
2.2. Предел допускаемой основной погрешности магазинов (б), %, от номинального значения определяется по формуле:

(=± [0,02+2,5*10-7 (106/R-1)]                      (1)

где R — номинальное значение включенного сопротивления, (,

в нормальных условиях применения.

Допускаемое отклонение действительного значения сопротив​ления от номинального в нормальных условиях применения не превышает значения, определенного по формуле (1).

2.3. Предельное значение постоянной времени (т) магазинов при исключении начальной индуктивности равно значению, ука​занному в табл. 2.
Номинальное значение включенного сопротивления, (
Постоянная времен; т, s
От 1 до 10 включительно Свыше 10 до 103 

Свыше 103 до 104 

Свыше 104 до 105 

Свыше 105 до 106
2·10-7 

1·10-7 

5·10-7 

1·10-6 

1·10-5
2.4. Среднее значение начального сопротивления не превышает:

0,012 ( на зажимах «5» — «9»;

0,024 ( на зажимах «I»—«9» при установленных перемычках ХР11 на зажимах «2» — «3» и ХР12 на зажимах «4» — «5».

Вариация начального сопротивления не превышает соответст​венно значений 0,0012 ( и 0,0024 (.

2.5. Начальная индуктивность Lo, (Н, магазинов на зажимах «5» — «9» не превышает значения, определенного по формуле:

Lo=0,l m+0,2,                        (2)
где m — количество включенных декад магазина. Индуктивность при включении сопротивления не более 1 ( не превышает 0,8 (Н.

2.6. Предел допускаемой дополнительной погрешности магази​нов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха между верхним (нижним) пределом диапазона температур нор​мальных условий применения и некоторой точкой в смежной об​ласти температур рабочих условий применения, соответствующей наибольшему изменению сопротивления {Рmах}, равен значению, определяемому по формуле (1).

2.7. Предел допускаемой дополнительной погрешности ((р) магазинов, %, от ее номинального значения при изменении мощности рассеивания от номинальной до любого значения, не превышающего максимальную мощность при нормальных условия;

применения и установившемся состоянии теплового равновесия равен значению, определяемому по формуле (1).

2.8. Предел допускаемой дополнительной погрешности (6i) магазинов, %, вызванной изменением частоты от нуля до верхней предела частотного диапазона, приведенного в табл. 3 (частотная погрешность), равен ±0,05.
Множитель декады

Верхний предел частотного диапазона, kHz
«X 1(»

25

«X 1(»,«X 10(»

50

«X 103 (»

10

«X 104 (»

5
«X 105 (»

1
2.9. Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и изолированными по постоянному току электрическими цепями магазинов в рабочих условиях применения не менее 5·1010 (.

2.10. Изоляция между корпусом и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями магазинов выдер​живает в течение 1 min действие испытательного напряжения пе​ременного тока частотой (50(1) Hz, среднеквадратическое значе​ние которого равно 2 kV.
	шт.
	1

	8. 
	Измеритель 

Типа RLC LCR-7819 

(Тайвань) 

или эквивалент


	Измеритель RLC прецизионный LCR-7819

· Измерение сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, эквивалентного последовательного/параллельного сопротивления

· Диапазон индикации от 0,00001 (Ом, пФ, мГн) до 99999 (кОм, мкФ, Гн)

· Базовая погрешность 0,05% 

· Тест-сигнала: 12 Гц - 100 кГц 

· Последовательная/параллельная схема замещения

· Внутренне смещение 2 В, внешнее смещения до 30 В

· Запись/считывание до 100 профилей

· Одновременная индикация двух результатов измерения 

· Измерение в абсолютных и относительных единицах, (-измерения 

· Усреднение результатов измерения (1 – 255)

· Программная компенсация начальной емкости и сопротивления

Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой

Характеристики

ПараметрЫ

значения

Измерение RLC
Сопротивление (R, ESR)

6,25 Ом – 410 кОм

Емкость (C)

(6,4 пФ–25 мкФ) / f, где f – частота тест-сигнала в кГц

(400 пФ – 6400 пФ) / f – для f < 20 кГц 

(1 мГн–4100 мГн) / f, где f – частота тест-сигнала в кГц

(4,1 Гн – 65 Гн) / f – для f < 20 кГц

Индуктивность (L)

Добротность (Q)

0,0001 – 9999

Тангенс угла потерь (D)

0,0001 – 9999

Базовая погрешность 

( 0,05%     

Время измерения

68 мс 


Режимы измерения

R/Q, C/D, C/R, L/Q,

Запуск измерений

Автоматический или ручной 

Схема измерения

Параллельная/последовательная (ручной выбор)

Тест сигнал

Частота тест-сигнала

12 Гц – 100 кГц,
503 фиксиров. установки

Уровень тест-сигнала

5 мВ - 1275 мВ (шаг 5 мВ)

постоянное смещение

Внутренний источник

2 В

Внешний источник

0 В - 30 В (максимальный ток 200 мА) 

Память

Функции

Запись/считывание установленных параметров измерения

Объём памяти

100 ячеек

дополнительные функции

Режим индикации измерений

Абсолютное значение, (-измерение, (-измерение в %

Режим усреднения

1…255 измерений

Дисплей

Тип индикатора

ЖКИ матрица (240(128 точек) с подсветкой и регулировкой контрастности. Матрица содержит: основной экран (R, L, C), дополнительный экран (Q, D, Rэквив., (, (%), индикаторы параметров режима измерения, меню режимов настройки

Формат индикации

5 разрядов на основной шкале 
4 разряда на дополнительной шкале

Общие данные

Условия эксплуатации

10(С…50(С и относительная влажность до 85%

Напряжение питания

100 В…240 В, 50/60 Гц

Габаритные размеры

330 ( 149 ( 437 мм

Масса

5,5 кг

Комплект поставки

Шнур питания (1), измерительный 4-проводный кабель LCR-06A (1) , методика поверки, свидетельство о поверке


	шт.
	1

	9. 
	Скопметр 

Типа FLUKE 190-062/S 

(США) 

или эквивалент
	Технические характеристики:
Частотный диапазон

60 МГц

Количество каналов

2 канала

Скорость выборки реального времени

625 Мвыб/с

Входы

4 входных осциллограммы или 2 входных осциллограммы и вход ЦММ

Независимые «плавающие» изолированные входы

До 1000 В КАТ. III / 600 В КАТ. IV между входами, опорными подводами и землей

Диапазон временной шкалы

10 нс — 2 мин/дел (модель 190-062, 60 МГц)

Чувствительность входов

2 мВ — 100 В/дел

Режимы синхронизации

Connect-and-View™, свободный прогон, одиночный снимок, срез, задержка, двойной фронт, видео, видеолиния, настраиваемая ширина импульса, N-й цикл

Источник синхронизации

Любой входной канал осциллографа или внешний источник через вход мультиметра в двухканальных моделях 190-XX2

Регистрация выбросов

8 нс

Измерения осциллограмм

Курсор: 7 Автоматические: 30

Максимальная длина записи

Режим ScopeRecord: 30 000 точек Режим осциллографа: 10 000 точек на входной канал

Послесвечение

Цифровое послесвечение, имитирующее аналоговый эффект затухания осциллограммы

Сравнение осциллограмм

Сопоставление с опорной осциллограммой с автоматическим тестированием соответствия

Характеристики цифрового мультиметра
Входы мультиметра (также используются для внешней синхронизации в режиме осциллографа)

4-мм разъемы типа «банан», полностью изолированные от входов и заземления осциллографа

Максимальное разрешение:

5 000 отсчетов

Режимы измерений:

Vdc, Vac rms, Vac + dc rms, сопротивление, непрерывность, тест диодов, ток (через клещи или шунт), температура °C или °F (с дополнительно приобретаемым преобразователем)

Память

Внутренняя память 2 каналов: Экран + настройки: 30 Запись: 10

Дисплей

цветной ЖК-дисплей с диагональю 153 мм, с быстрым обновлением

Условия хранения и эксплуатации
Рабочая температура

от 0 до 40 °C (с аккумулятором) от 0 до 50 °C (без аккумулятора)

Температура хранения

от –20 до 60 °C

Рабочая высота

До 2 000 м для КАТ. IV 600 В, КАТ. III 1000 В До 3 000 м для КАТ. III 600 В, КАТ. II 1000 В

Характеристики безопасности
Электробезопасность

1000 В КАТ. III/600 В КАТ. IV (EN61010-1)

Общие данные
Размер

270x190x70 мм

Масса

2,2 кг

Литий-ионный аккумулятор

В комплект входит аккумулятор BP290 2 400 мА∙ч (до 4 часов работы). До 8 часов работы от дополнительно приобретаемого аккумулятора BP291

Комплект поставки Fluke 190-062 S:

Цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр (скопметр) с комплектом SCC290 (Fluke190-062) - FLUKE 190-062/S1.
Наборы пробников VPS410 (один красный, один синий).

Набор безопасных тестовых проводников TL175 TwistGuard (красный и черный).
Зарядное устройство/адаптер питания BC190.

Литий-ионный аккумулятор BP290 2 400 мА∙ч.
Ремешок на руку (прикреплен к прибору).

Плечевой ремень.
Компакт-диск с руководствами пользователя на нескольких языках.

Демонстрационный пакет ПО FlukeView ScopeMeter (с ограниченной функциональностью).
Кабель USB10.

Методика поверки

Свидетельство о поверке
	шт.
	2

	10. 
	Мера 

Типа Р40104 или эквивалент


	Мера Р40104

Технические характеристики

Р40104

Класс точности

0.1 - 0.05

Количество декад

2

Номинальные значения сопротивления ступеней меры, Oм

108; 107
Номинальные значения напряжений, прикладываемые к магазину, кВ, не более (при включении не менее 1 ступени декады)

x107 Ом

3.0

x108 Ом

3.0

Максимальные значения напряжений, прикладываемые к магазину, кВ, не более (при включении не менее 1 ступени декады)

x107 Ом

3.0

x108 Ом

3.0

Габаритные размеры, мм

215x130x275

Род тока

постоянный

Maсса, кг

3.2


	шт.
	1

	11. 
	Мера сопротивления 

Типа Р4015 или эквивалент
	Мера эл. сопротивления однозначная кл. т. 0, 005, 100 000 Ом 

Мера электрического сопротивления Р4015 предназначена для использования в качестве образцовых и рабочих мер электрического сопротивления в цепях постоянного и переменного тока. 

Мера Р4015 представляет собой резистивную цепь, состоящую из основного резистивного элемента и добавочных-постоянного и переменного-резисторов в электростатическом экране. 

Заключена в корпус, являющийся наружным экраном. Мера подсоединяются к измерительной цепи по трехзажимной схеме. 

Основные технические характеристики прибора Р4015:
Номинальное сопротивление: 105 Ом. 

Класс точности 0, 005. 

Номинальная частота 1000 (1592) Гц. 

Номинальная мощность: 0, 05 Вт. 

Годовая нестабильность ±0, 005%. 

Температурный коэффициент сопротивления: ±15/106 К1. 

Масса: 2, 5 кг.
Габариты: 115х125х290 мм.
	шт.
	1


Особые требования: 

· Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, эксплуатационная документация на русском языке, пункты с 1 по 6, с 8 по 9 - свидетельство о первичной поверке, методика поверки);
· гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014  года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

ЧАСТЬ 2   « ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в виде отдельного файла в формате Word. 



