	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-111.11 «Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков. Проведение работ по радиационному обследованию стройплощадки»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по теме: 
Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков. Проведение работ по радиационному обследованию стройплощадки.

1. Общие положения 
1.1 Место размещения объекта: с.Монаково Навашинского района Нижегородской области. Общая площадь промплощадки со строительной базой 350га, из них площадь покрытия лесом 280га.
Стадия: разработка проектной документации.

1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 «Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов».

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	«Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков. Проведение работ по радиационному обследованию стройплощадки»


	С момента заключения договора

-

15.12.2011
	Технический 

отчет



	I этап 

Выполнение полевых и камеральных работ. Составление и тиражирование Технического отчета.
	С момента заключения договора

-

15.12.2011.
	Технический 

отчет



	Срок предоставления руководства по качества
	Не позднее 15.12.2011
	


2. Цель работ

Выполнение требований Федерального закона №3-ФЗ « О радиационной безопасности населения», действующих норм и правил в строительстве, регламентирующих инженерно-экологические изыскания.

3. Задачи работ

Задачей работ является измерение радиационно-опасных факторов в соответствии с действующими методиками измерений.

4. Состав и содержание работ

В процессе производства работ выполнить:

- - Измерение амбиентного эквивалента дозы (МЭД) Гамма излучения из расчета не менее 10 точек на 1 га – 3500 контрольных точек с использованием дозиметра гамма-излучения типа ДРБП-03;

- Оценка радоноопасности  территории с измерением плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта из расчета не менее 4 контрольные точки на 1 га 1400 контрольных точек..
5. Метрологическое обеспечение работ
Средства измерений, применяемые при исследованиях, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.

Измерения выполнять в лаборатории радиоционного контроля, аккредитованной в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля.

6. Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором включены данные наблюдений и выполнены расчеты .

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

7. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

8. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ

1. ФЗ №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

2. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09.

3. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).

4. Санитарные правила. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СП 2.6.1.1292-2003.

5. Свод правил СП 11-102-97 «Инженерно - экологические изыскания для строительства».

6. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства».

