Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке аппарата для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.Аппарат АИМ-90 предназначен для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков, работающих в качестве изолятора в высоковольтных установках. Может применяться в условиях стационарных лабораторий, в производственных и испытательных станциях..

1.2. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку аппарата для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.на русском языке).

2.2. Комплектация

- Аппарат АИМ-90

- Измерительная ячейка.

- Кабель РС-186-15

- Провод заземления.

Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла

АИМ-90

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наибольшее пробивное напряжение | 90 кВ |
| --- | --- |
| Объем измерительной ячейки | 400 см3 |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока | 220 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0,5 кВт |
| Масса | 35 кг |

2.4. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

3.2. Изготовлен в соответствии с ТУ 25-06.1760-84.

Соответствует требования ГОСТ-6581-75 (СТ СЭВ 3166-81) «Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний».

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Оборудование   должно новым, не позднее 2011 г. выпуска, не бывшее в употреблении. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать надежная аппарата для определения пробивного напряжения трансформаторного масла АИМ-90 работа в течении установленного срока эксплуатации.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

13. Ответственность поставщика

13.1. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не позднее 2011 года выпуска

| ОАО «ППГХО» Начальник электроцеха ТЭЦ ОАО «ППГХО» | __________ С.К. Кутузов __________Н.И.Жигалов |
| --- | --- |

Главный энергетик