Техническое задание

для размещения заказа 

на закупку

(вид процедуры закупки)

 пленки рентгеновской, проявителя, фиксажа
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

	№  п/п
	Наименование ТМЦ  
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика   
	Ед. 

изм
	Количество

	1. 
	Плёнка рентгеновская 

Типа

AGFA Pb Vac тип D4

или эквивалент
	формат 9х12,
чувствительность (р-1) – 4-5

коф. контрастности,G, средний -5,4

фактор гранулярности – 0,02

отношение «сигнал/шум»-232

100 листов в пачке
	пачка
	3

	2. 
	Плёнка рентгеновская 

Типа

AGFA Pb Vac тип D5

или эквивалент
	чувствительность (р-1) – 6-7

коф. контрастности,G, средний -5,4

фактор гранулярности – 0,026

отношение «сигнал/шум»-169

формат 10х24,

100 листов в пачке
	пачка
	3



	3. 
	Плёнка рентгеновская

Типа 

 AGFA Pb Vac тип D7

или эквивалент
	чувствительность (р-1) – 10-12

коф. контрастности,G, средний -5,4

фактор гранулярности – 0,031

отношение «сигнал/шум»-142

формат 10х24,

100 листов в пачке
	пачка
	4

	4. 
	Плёнка рентгеновская

Типа 

 AGFA Pb Vac тип D7

или эквивалент
	чувствительность (р-1) – 10-12

коф. контрастности,G, средний -5,4

фактор гранулярности – 0,031

отношение «сигнал/шум»-142

формат 9х12,

100 листов в пачке
	пачка
	5

	5. 
	Проявитель 

Типа

AGFA G128

или эквивалент
	Проявитель для ручной обработки рентгеновской плёнки 

срок годности не ранее 2017 года
	канистра
	2

	6. 
	Проявитель

Типа

 AGFA G135

или эквивалент
	Проявитель для автоматической обработки рентгеновской плёнки 

срок годности не ранее 2017 года
	комплект
	1

	7. 
	Фиксаж

Типа

 AGFA G328
или эквивалент
	Фиксаж для ручной обработки рентгеновской плёнки 

срок годности не ранее 2017 года
	канистра
	2

	8. 
	Фиксаж

Типа

 AGFA G335

или эквивалент
	Фиксаж для автоматической обработки рентгеновской плёнки 

срок годности не ранее 2017 года
	комплект
	1


Радиографическая пленка (пункты 1-4 Технического задания) должна иметь заключение по результатам испытаний на предмет применения в атомной энергетике при использовании в качестве источников излучения промышленных рентгеновских аппаратов: 
- на соответствие радиографической пленки (пункт 1 и 2 Технического задания) требованиям ПНАЭ Г-7-017-89, ПНАЭ Г-7-025-90, ПНАЭ Г-7-010-89, ГОСТ 7512-82 и может применяться в атомной отрасли для радиографического контроля стальных отливок по ПНАЭ Г-7-025-90 и стальных сварных соединений по ПНАЭ Г-010-89 для I, II, III категорий сварных соединений номинальной толщиной в месте сварки 2÷100 мм включительно при использовании в качестве источников излучения промышленных рентгеновских аппаратов в диапазоне энергий 80÷440 кВ; 

- на соответствие радиографической пленки (пункт 3 и 4 Технического задания) требованиям ПНАЭ Г-7-017-89, ПНАЭ Г-7-025-90, ПНАЭ Г-7-010-89, ГОСТ 7512-82 и может применяться в атомной отрасли для радиографического контроля стальных отливок по ПНАЭ Г-7-025-90 и стальных сварных соединений по ПНАЭ Г-010-89 для II, III категорий сварных соединений номинальной толщиной в месте сварки 2÷100 мм включительно и для I, II, III категорий сварных соединений номинальной толщиной в месте сварки свыше 5 до 100 мм включительно при использовании в качестве источников излучения промышленных рентгеновских аппаратов в диапазоне энергий 80÷440 кВ.
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика;
Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная); 
· гарантийный срок – не менее установленного производителем; радиографическая пленка должна соответствовать требованиям фирмы-изготовителя по срокам и условиям хранения и соответствовать п.7 ПНАЭ Г-7-017-89;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов) выпуска не ранее 2015 г.;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
