ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСОВ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Форма и название процедуры закупки: открытый запрос ценовых котировок в электронной форме на Право заключения договора на Ремонт компрессора ХФМУУ-90 инв.3659 на холодильной станции (закупка материалов)
2. Организатор размещения заказа : ОАО  «КАПО им. С.П. Горбунова»

Место нахождения: 420036, РТ, г.Казань, ул.Дементьева д.1

Почтовый адрес: 420036, РТ, г.Казань, ул.Дементьева д.1

Контактное лицо: Сальцинов Василий Андреевич, тел. 533-42-03;  

Файзуллина Зиля Ильшатовна, тел.8-843-571-93-67; факс 8-843-533-40-67;

электронная почта - apsni0783@mail.ru
3. Предмет договора: Ремонта компрессора ХФМУУ-90 инв.3659 на холодильной станции (закупка материалов)
4. Состав и объем продукции:

	Наименование  продукции
	Кол-во
	ед.изм.
	Срок поставки

	Клапан всасывающий АУ45ц-20-01/00В
	8
	шт
	Поставка по заявке заказчика, в течении 14 дней после опубликования протокола
Приемка ОТК

Отсутствие наработки.

Полный пакет учредительных документов.

	Клапан нагнетательный Ац45ц-41-00А
	8
	шт
	

	Кольца компрессорные 12-1004025Б1
	16
	шт
	

	Кольцо маслосъемное 12-10040358
	8
	шт
	

	Вкладыш шатуна Фц80Р-20-20
	16
	шт
	

	Втулка верхней головки шатуна ФУУ80р-20-01/02
	8
	шт
	

	Палец поршневой АУ45-20-07

	16
	шт
	

	Поршень в сборе АУ45-20-09/00
	8
	комплектов
	

	Коленвал в сборе АУУ-90-07-00
	1
	комплект
	

	Гильза МКТ-457-2-04-00-001

	8
	шт
	

	Маслонасос ФУУ-80р в сборе
	1
	комплект
	

	Кольцо подвижное ФУУ-80р-29-03
	2
	шт
	

	Кольцо неподвижное ФУУ-80р-29-02
	2
	шт
	

	Кольцо уплотнительное ФУУ-80р-29-09
	4
	шт
	

	Кольцо упорное в сборе ФУУ-80р-29-02-00
	4
	комплектов
	

	Шатун в сборе ФУУ-80р-20-01/00
	8
	комплектов
	


5. Место поставки продукции: 420036, РТ, г.Казань, ул.Дементьева д.1
6. Начальная (максимальная) цена договора: 269 910,00 (двести шестьдесят девять тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек) с учетом НДС. Цена договора включает в себя: Стоимость Товара, которая включает в себя все расходы Поставщика по исполнению настоящего договора, в том числе доставку.

7. Место. Порядок и срок подачи котировочных заявок: Запрос ценовых котировок проводится в электронной форме в сети «Интернет» на электронной торговой площадке «АКД» по адресу http://www.a-k-d.ru/.
Для участия в процедуре закупки участникам процедуры закупки необходимо быть зарегистрированным и аккредитованным на ЭТП «АКД» в соответствии с правилами данной ЭТП.

Котировочные заявки, оформленные в соответствии с приложениями к настоящему извещению, должны быть поданы в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом системы АКД

Окончание срока подачи котировочных заявок: 18.00 (время московское) «14» февраля 2012 года.

8. Место, дата, время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 18.00 (время московское) «14» февраля 2012 года.
9. Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: «15» февраля 2012 года в 11.00 (время московское), 420036, РТ, г.Казань, ул.Дементьева д.1
10. Срок заключения договора: договор с победителем запроса ценовых котировок в электронной форме будет заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса ценовых котировок в электронной форме не позднее, чем за 1 день до окончания срока подачи котировочных заявок, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
12. Настоящее извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме не является извещением о проведении конкурса и не имеет  соответствующих правовых последствий.
13. Остальные условия запроса ценовых котировок в электронной форме содержатся в приложениях к данному извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, являющиеся неотъемлемой частью настоящего извещения:

Приложение 1. Форма заявки на 2л.
