Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________ Р.З.Чапаев

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________ Г.В.Комаров



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт здания  

том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт зданий согласно ведомости объемов работ № 014-263, 014-303, 014-309, 014-317

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Не требуется

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – сентябрь 2015 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-263 

	Ремонт кровли. Здание А.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Двускатная кровля.

	1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	54
	 

	2
	Устройство обрешетки сплошной из досок толщиной 50 мм
	100 м2
	0,59
	 

	3
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 
	0,59
	 

	4
	Устройство обрешетки с прозорами из  брусков 50х60 под кровлю: из металлочерепицы
	100 м2
	3,97
	 

	5
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2 кровли
	5,25
	 

	6
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки ЮТАКОН
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	5,25
	 

	                           Пристройка.

	7
	Установка стропил из бруса 100х250 мм с постановкой  стоек (ног) и укладкой мауэрлата
	1 м3 древесины в конструкции
	4,68
	 

	8
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0,686
	 

	 

	9
	Устройство желобов: настенных
	100 м желобов
	0,045
	 

	10
	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных
	1 м3
	0,28
	 

	11
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки ЮТАКОН
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,11
	 

	12
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0,11
	 

	                           Общие работы по всей кровле.

	13
	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов
	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий
	8,7
	 

	14
	Наружная облицовка поверхности (фронтонов и карнизов) в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя
	100 м2 поверхности облицовки
	1,174
	 

	                           Раздел 2. Крыльцо эвакуационного выхода.

	15
	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,04
	 

	16
	Устройство бетонной подготовки  В15 (М200)
	100 м3 бетона
	0,0135
	 

	17
	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов
	1 м3
	0,5
	 

	18
	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец
	1 м3
	0,5
	 

	19
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	0,056
	 

	20
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки ЮТАКОН
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,056
	 

	21
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	0,056
	 

	22
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (фронтон и карниз)
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,024
	 

	23
	Подшивка потолков: досками обшивки
	100 м2 потолка
	0,028
	 

	24
	Устройство: крылец
	1 м2 горизонтальной проекции
	4,2
	 

	25
	Антисептирование древесины: водными растворами за 2 раза
	100 м2 обработанной поверхности
	0,35
	 

	26
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен
	100 м2 
	0,29
	 

	27
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков
	100 м2
	0,028
	 


	27
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2
	0,032
	 

	29
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4
	 

	30
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	4
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-303

	Ремонтные работы. Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Коридоры и фойе 1 и 2 этажей

	1
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,9
	 

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	1,86
	 

	3
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	1,86
	 

	4
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	1,86
	 

	5
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,86
	 

	6
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,86
	 

	7
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	1,86
	 

	8
	Устройство плинтусов и "сапожка": из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,9
	 

	9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,25
	 

	10
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	2,52
	 

	11
	Сплошная шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2
	 

	12
	Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой  поверхности
	2,52
	 

	13
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза
	100 м2 поверхности стен
	2,52
	 

	14
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,16
	 

	                           Раздел 2. Приемная и кабинет зам.

	15
	Разборка плинтусов:  из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,45
	 

	16
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	17
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	18
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	19
	Очистка основания пола от мастики
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	20
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,24
	 

	21
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	22
	Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм
	м2
	24,6
	 

	23
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,51
	 

	24
	Линолеум коммерческий гомогенный LG Durable Grand (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	52,02
	 

	25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,45
	 

	26
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,08
	 

	27
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,45
	 

	28
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,45
	 

	29
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,45
	 

	30
	Сплошная шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	 

	31
	Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,45
	 

	32
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза
	100 м2 поверхности стен
	0,45
	 

	33
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с проемом (ограждение радиаторов)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,058
	 

	34
	Установка решеток ограждения радиаторов
	100 шт. изделий
	0,02
	 

	35
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м
	м2
	1,44
	 

	36
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,058
	 

	37
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм
	м
	5,8
	 

	38
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,24
	 

	39
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	11,7
	 

	40
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза
	1 т груза
	11,7
	 

	                           Раздел 3. Электроосвещение.

	41
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,08
	 

	42
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,08
	 

	43
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,08
	 

	44
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,008
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-309

	Ремонтные работы. Здание Б. 

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,04
	 

	2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,219
	 

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,021
	 

	4
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: АГШ
	100 м2
	1,33
	 

	5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,219
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	6
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	5,8
	

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0,12
	

	8
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм
	м
	12
	

	9
	Облицовка оконных откосов сэндвич-панели на клее
	100 м2 облицовки
	0,1395
	

	10
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0,34
	

	11
	Устройство поливинилхлоридных финишных профилей: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,46
	

	12
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,021
	 

	13
	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба
	м2
	2,1
	 

	14
	Устройство оснований полов из плит OSB толщ. 12мм в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2 пола
	0,61
	 

	15
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0,61
	 

	16
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ " (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	62,22
	 

	17
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0,45
	 

	18
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,045
	 

	19
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0,08
	 

	20
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,61
	 

	21
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,35
	 

	22
	Заделка штраб внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04
	 

	23
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1,33
	 

	24
	Сплошная  шпатлевка при  штукатурке и сборным конструкциям: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,33
	 

	25
	Оклейка обоями под покраску стен по монолитной штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,33
	 

	26
	Окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза
	100 м2 поверхности стен
	1,33
	 

	27
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-317

	Электромонтажные работы.Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж.

	1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1,9
	 

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,2
	 

	3
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,12
	 

	4
	Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	3
	 

	5
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,73
	 

	6
	Заделка борозд цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,073
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы.

	7
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,24
	 

	8
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА
	шт.
	24
	 

	11
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,02
	 

	13
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,15
	 

	16
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	19
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С
	шт.
	5
	 

	20
	Кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0,58
	 

	21
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,32
	 

	22
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,08
	 

	23
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,11
	 

	24
	Разветвительная коробка: УК-2
	шт.
	17
	 

	                           Раздел 3. Слаботочные сети.

	25
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,64
	 

	26
	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х0,9 мм2
	1000 м
	0,0102
	 

	27
	Кабель (витая пара) UTP кат.5е
	м
	55,08
	 

	28
	Конструкция для установки извещателя
	1 шт.
	4
	 

	29
	Декоративное монтажное устройство (исп. 01) для подвесных потолков под ИП 212-3С (3СУ и другие), крепление пружинами    
	шт
	4
	 

	30
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	4
	 

	31
	Извещатель ИП 212-83 дымовой оптико-электронный
	шт.
	4
	 

	32
	Розетка
	1 шт.
	12
	 

	33
	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная
	шт.
	10
	 

	34
	Радиорозетка РПВ-2
	шт.
	2
	 


