	
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ВдМУ»
                   А.Н. Горемыкин
___________________________
подпись
«24»  ноября  2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

по лоту № 6161/51 «Поставка труб для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №18/2014 ». 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов








«____» ____________ 2014г.

Технического задания 

на поставку труб для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №16/2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3 Требования к маркировке 

Подраздел 4.4 Требования к упаковке
Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трубы для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №16/2014 (Приложение №1 к данному ТЗ).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые трубы для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №16/2014 должны быть не бывшие ранее в употреблении и соответствовать нормативным документам на их поставку, что должно быть подтверждено актами входного контроля Поставщика и сертификатами заводов изготовителей.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Трубы для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №16/2014 применяются для комплектации трубопроводов указанных в спецификации №16/2014.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Трубы для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №16/2014 предназначаются и будут эксплуатироваться на Ростовской АЭС блок №4 в машинном отделении в составе технологических систем на рабочих параметрах.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Трубы для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №16/2014 должны быть изготовлены и поставлены согласно требованиям проектов на трубопроводы, указанных в спецификации №16/2014.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Трубы для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №16/2014 должны быть рассчитаны на срок эксплуатации – 30лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Маркировку труб выполнять в соответствии с ГОСТ 10692.

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Трубы из углеродистых сталей должны быть огрунтованы снаружи.

Торцы закрыть временными пластиковыми заглушками и закрепить упаковочной лентой. 

	Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

	Для трубопроводов 3 класса безопасности поставщик должен иметь следующие документы по качеству:

- Сертификаты на трубы, а при необходимости документы на проведение дополнительных испытаний;

-Отчёты о несоответствиях (если требуются);

При поставке трубопроводов импортного производства кроме сертификатов на трубы Заказчику направляются

планы качества с оригиналом синей печати.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приёмка труб производится Заказчиком по факту поставки труб согласно сопроводительной документации. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик передаёт Заказчику следующие сопроводительные документы:

-Товарная накладная (ТОРГ-12);
-Счёт-фактура;
-Товарно-транспортная накладная.
Материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик выполняет транспортировку готовой продукции с обеспечением её сохранности  и предупреждением повреждения.

Место поставки продукции – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока №3,4 Ростовской АЭС, Укрупнительно-сборочная площадка.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Готовая продукция до отправки Заказчику храниться на складе готовой продукции Поставщика упакованная.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик обеспечивает гарантийный срок 24 месяца на качество своей продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставка труб должна быть в соответствии с Приложением№1 к Решению №06-4421 «О порядке и объёме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» с изменением 3. 

Трубы по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-78 должны быть термообработанные, очищенные от окалины с гарантированным гидроиспытанием и обязательным выполнением УЗК.

Для трубопроводов 3 класса безопасности поставщик передаёт Заказчику следующие документы по качеству:

- сертификат качества, свидетельство об изготовлении либо иной документ, подтверждающий качество поставляемой продукции в соответствии с требованием ГОСТ, ТУ, а при необходимости документы на проведение дополнительных испытаний;

- Отчёты о несоответствиях (если требуются);

При поставке трубопроводов импортного производства кроме сертификатов на трубы Заказчику направляются

планы качества с оригиналом синей печати.


РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Поставка продукции должна выполняться в следующие сроки:


–30 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация №16/2014
	1


Начальник ПТО ООО «ВдМУ»




Б.П. Свинухов

Зам. ген. директора по качеству




С.Н. Пупков

ООО ВдМУ»

