Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку угольного концентрата ДКОМ  для отопления ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Поставка угольного концентрата ДКОМ для отопления ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Сроки поставки:

Дата начала поставки – с момента заключения договора,

Дата окончания поставки – до 15.09.2013 г.

График поставки: с 01.09.2013г. по 15.09.2013г.

- Адрес поставки:

Грузополучатель: Филиал «Сибирский территориальный округ»

ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 664022 г. Иркутск ул. 6-я Советская, 20.

Фактический адрес поставки: Иркутская обл., г.Иркутск, ст. Военный городок на ж/д путь «Дирекции по управлению терминально-складским комплексом ВСЖД .

- Предмет и объем поставляемой продукции:

| Предмет контракта | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Угольный концентрат ДКОМ 13-80 | 140тн. | Тн. |

Техническая характеристика:

| Марка угля | ДКОМ 13-80 |
| --- | --- |
| Крупность класса (мм) | Д концентрат 13 мм и более |
| Массовая доля влаги в рабочем состоянии топлива (Wrt, %): | не более 13 |
| Зольность угля в сухом состоянии (Ad, %): | не более 21 |
| Теплота сгорания, кКал/кг (низшая, Qr t ,%) | не ниже 5350 |
| Выход летучих веществ (%) | не более 47,5 |
| Сера средняя (%) | не более 1,85 |

*Допускается поставка угля, аналога концентрата, соответствующего вышеуказанным техническим характеристикам.

5. Требования к качеству:

Качество угля должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51971 - 2002 и подтверждаться сертификатом, удостоверением качества, заполненным лабораторией производителя угля при поставке товара.

Подтверждающие документы  предоставляется с каждой партией товара.

Общие требования пожарной безопасности - по ГОСТ 12.1.004.

6. Сроки и условия оплаты:

Стоимость заявленной продукции с заданными техническими  характеристиками с учетом расходов на транспортировку по железной дороге до станции Военный городок ВСЖД, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Оплата производится на расчетный счет поставщика по факту поставки продукции в течение 10 банковских дней с момента предъявления счета, счетов-фактур и товарных накладных, подписанных Поставщиком и Получателем.