| Приложение № 2 к Технической части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | Демонтаж/монтаж трубопроводов на помещениях на усл.давление не более 2,5МПа,Дн= 219мм. | м | 112 |
| 2 | Тоже Дн=108мм. | м | 60 |
| 3 | Тоже Дн=133мм. | м | 10 |
| 4 | Тоже Дн=159мм. | м | 5 |
| 5 | Демонтаж/монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом и без | шт | 25 |
| 6 | Установка тройников равнопроходных, отводов 90 грд., фланцев стальных сварных | шт | 83 |
| 7 | Присоединение трубопровода к действующей магистрали | соед. | 1 |
| 8 | Огрунтовка мет.поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | М2 | 106 |
| 9 | Огрунтовка мет.поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз (крышка) | М2 | 106 |
| 10 | Погрузка, перевозка строительного мусора | т | 5,3 |
| 11 | ПНР котла с пароперегревателем | шт | 1 |