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	Код
	Вид услуги
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	Деятельность в области исследований и разработок
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Техническое освидетельствование ХТРО П-1 с целью продления срока эксплуатации для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

	Выполнение технического обследования, а именно, полное освидетельствование ХТРО П-1, входящего в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»,  с целью оценки возможности продления назначенного срока эксплуатации по целевому назначению.

	Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

	Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1 Место оказания услуг: Нижегородская область, Семеновский район, д. Полом, 15-й километр трассы Семеново – Ковернино, ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3.1.2 Оказание услуг осуществляется в обеспечение выполнения 
Решения о продлении срока эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО", утвержденного Генеральным директором ФГУП «РосРАО» и согласованного Директором Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 03.09.2009.
3.1.3 Объектом технического обследования и анализа его результатов является ХТРО П-1, входящее в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3.1.4 Основной целью оказания услуг является освидетельствование, включая контроль технического состояния строительных конструкций ХТРО П-1.
3.1.5 Для достижения указанной цели в рамках услуг согласно настоящему техническому заданию подлежат выполнению:
· выезд на площадку размещения ХТРО П-1 для ознакомления с необходимыми материалами, сбора, систематизации и анализа данных о хранилищах;
· разработка на основании анализа имеющейся проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на хранилище общей программы обследования, частных программ (при необходимости), необходимых для проведения обследования и оценки фактического технического состояния хранилищ по результатам проведённых измерений;
· осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных программ;
· проведение визуального и инструментального обследования хранилища;
· проведение на основании результатов обследования, в соответствии с ранее разработанной Методикой определения (оценки) остаточного ресурса, расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности, так и для хранилища в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации хранилища;
· осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования;
· проведение экспертизы разработанных документов, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса хранилища;
· разработка, при необходимости, программы подготовки хранилища к продлению срока эксплуатации;
· осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления срока эксплуатации хранилища, оформление решения (дополнения к решению) о продлении срока эксплуатации ХТРО П-1.
3.1.6 Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы на хранилища, другие материалы и сведения, необходимые для оказания услуг, предоставляются Заказчиком.
3.1.7 Допуск работников Исполнителя на пункт хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с соблюдением установленного режима.
3.1.8 Сроки оказания услуг:
· начало оказания услуг – с момента подписания договора;
· окончание оказания услуг – в течение 8 (восьми) месяцев с момента заключения договора.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	В ходе оказания услуг Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету оказываемых услуг требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2013 № 385 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (П-01-01-2013), раздел II «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии».

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги в течение обоснованного их результатами дополнительного срока эксплуатации хранилища, входящего в состав ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», и обязан за свой счет по требованию Заказчика на основании замечаний государственных органов и уполномоченных учреждений (организаций) устранять выявленные недостатки оказанных услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменных обоснованных замечаний Заказчика.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

	В период оказания услуг и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

	В ходе оказания услуг Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение требований норм и правил по охране труда, пожарной, радиационной и электробезопасности, установленных соответствующими инструкциями и положениями, принятыми в Нижегородском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

	Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

	Наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	В результате оказания услуг должно быть обеспечено выполнение выданной Заказчику в резолюции Решения о продлении срока эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», утвержденного Генеральным директором ФГУП «РосРАО» и согласованного Директором Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 03.09.2009, рекомендации. 

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	В результате оказания услуг должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил следующие документы:
· общая программа обследования ХТРО П-1;
· отчетная документация (акты, протоколы) по результатам технического обследования хранилищ.
Комплект отчетной документации передаётся в Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на бумажном носителе формата А4 в трёх экземплярах каждый документ.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Исполнитель по завершении оказания услуг предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах, оформленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счет-фактуру и отчетную документацию, поименованную в п. 4.2 настоящего технического задания.
[bookmark: _GoBack]Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки услуг и отчетной документации подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.



РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ХТРО
	Хранилище твердых радиоактивных отходов

	2
	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

	3
	ХОИИИ
	Хранилище отработавших источников ионизирующего излучения
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание услуг по Техническому освидетельствованию ХТРО П-1 с целью продления срока эксплуатации для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

