Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на оказание услуг по Техническому освидетельствованию ХТРО П-1 с целью продления срока эксплуатации для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 73 | Деятельность в области исследований и разработок |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое освидетельствование ХТРО П-1 с целью продления срока эксплуатации для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Выполнение технического обследования, а именно, полное освидетельствование ХТРО П-1, входящего в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», с целью оценки возможности продления назначенного срока эксплуатации по целевому назначению.

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Место оказания услуг: Нижегородская область, Семеновский район, д. Полом, 15-й километр трассы Семеново – Ковернино, ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». - Оказание услуг осуществляется в обеспечение выполнения Решения о продлении срока эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО", утвержденного Генеральным директором ФГУП «РосРАО» и согласованного Директором Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 03.09.2009. - Объектом технического обследования и анализа его результатов является ХТРО П-1, входящее в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». - Основной целью оказания услуг является освидетельствование, включая контроль технического состояния строительных конструкций ХТРО П-1. - Для достижения указанной цели в рамках услуг согласно настоящему техническому заданию подлежат выполнению: - выезд на площадку размещения ХТРО П-1 для ознакомления с необходимыми материалами, сбора, систематизации и анализа данных о хранилищах; - разработка на основании анализа имеющейся проектной, конструкторской и эксплуатационной документации на хранилище общей программы обследования, частных программ (при необходимости), необходимых для проведения обследования и оценки фактического технического состояния хранилищ по результатам проведённых измерений; - осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) в установленном порядке разработанных программ; - проведение визуального и инструментального обследования хранилища; - проведение на основании результатов обследования, в соответствии с ранее разработанной Методикой определения (оценки) остаточного ресурса, расчета показателей надежности как для отдельных систем и элементов, важных для безопасности, так и для хранилища в целом. Выполнение путем сопоставления полученных расчетных показателей надежности (вероятности безотказной работы, среднего или гамма-процентного срока службы и др.) с нормируемыми (рекомендуемыми) значениями прогноза о возможности и сроках дальнейшей эксплуатации хранилища; - осуществление процедур составления, согласования (утверждения) отчетной документации (актов, протоколов) по результатам обследования; - проведение экспертизы разработанных документов, разработка заключения, подтверждающего величины остаточного ресурса хранилища; - разработка, при необходимости, программы подготовки хранилища к продлению срока эксплуатации; - осуществление процедур, связанных с согласованием (утверждением) результатов обследования и оценок возможности продления срока эксплуатации хранилища, оформление решения (дополнения к решению) о продлении срока эксплуатации ХТРО П-1. - Проектные, конструкторские, эксплуатационные документы на хранилища, другие материалы и сведения, необходимые для оказания услуг, предоставляются Заказчиком. - Допуск работников Исполнителя на пункт хранения радиоактивных отходов осуществляется в сопровождении технического или административного персонала Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с соблюдением установленного режима. - Сроки оказания услуг: - начало оказания услуг – с момента подписания договора; - окончание оказания услуг – в течение 8 (восьми) месяцев с момента заключения договора.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

В ходе оказания услуг Исполнитель обязан руководствоваться критериями, установленными относящимися к предмету оказываемых услуг требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и нормативных документов (положений, правил, норм, руководств, методик, инструкций и др.), действующих в области использования атомной энергии, в т.ч. включенных во введенный в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2013 № 385 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (П-01-01-2013), раздел II «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги в течение обоснованного их результатами дополнительного срока эксплуатации хранилища, входящего в состав ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», и обязан за свой счет по требованию Заказчика на основании замечаний государственных органов и уполномоченных учреждений (организаций) устранять выявленные недостатки оказанных услуг в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения письменных обоснованных замечаний Заказчика.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В период оказания услуг и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В ходе оказания услуг Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение требований норм и правил по охране труда, пожарной, радиационной и электробезопасности, установленных соответствующими инструкциями и положениями, принятыми в Нижегородском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора на право проведения экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, а также на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате оказания услуг должно быть обеспечено выполнение выданной Заказчику в резолюции Решения о продлении срока эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», утвержденного Генеральным директором ФГУП «РосРАО» и согласованного Директором Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 03.09.2009, рекомендации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

В результате оказания услуг должны быть разработаны с учетом требований действующих в области использования атомной энергии нормативных документов, федеральных норм и правил следующие документы: - общая программа обследования ХТРО П-1; - отчетная документация (акты, протоколы) по результатам технического обследования хранилищ. Комплект отчетной документации передаётся в Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на бумажном носителе формата А4 в трёх экземплярах каждый документ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель по завершении оказания услуг предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах, оформленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счет-фактуру и отчетную документацию, поименованную в п. 4.2 настоящего технического задания. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки услуг и отчетной документации подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Сроки устранения недостатков, указанных в акте, устанавливаются Заказчиком.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ХТРО | Хранилище твердых радиоактивных отходов |
| 2 | ФГУП «РосРАО» | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» |
| 3 | ХОИИИ | Хранилище отработавших источников ионизирующего излучения |