# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

специального программного обеспечения для испытательного комплекса по релейной защите и автоматике РЕТОМ-51 или эквивалент

том 2 «техническая часть»

«   07    » октября  2013 года №3640/120

2013 г.

Техническое задание

на поставку нестандартного технологического оборудования/изделия

и/или системы

для испытательного комплекса по релейной защите и автоматике РЕТОМ-51.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Содержание технического задания | Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок | Комплект специального программного обеспечения для испытательного комплекса по релейной защите и автоматике РЕТОМ-51, включающий в себя набор следующих программ: -Проверка панелей типа ЭПЗ 1636-67 всех исполнений; - Проверка панели защит ДФЗ-201; - Проверка микропроцессорной защиты 6-35 кВ Sepam 1000+ S20; - Проверка устройства микропроцессорной защиты 6-35 кВ Сириус-2-Л (21-Л); - Проверка приборов-определителей места повреждения; -Графическое задание сигналов токов и напряжений любой формы; - Проверка счетчиков электроэнергии; - Проверка реле напряжения РН-58; - Проверка реле тока обратной последовательности РТФ; - Проверка реле тока РТ-40/Р; - Проверка реле максимального тока РТ-40; - Проверка реле сдвига фаз РН-55; - Проверка дифференциальных реле серии РНТ; -Проверка реле максимального тока РС80М2-11,12,13,14,18; - Проверка реле напряжения РН-53; - Проверка реле напряжения РН-54; - Проверка реле направления мощности серии РБМ, РМ |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Специальное программное обеспечение для испытательного комплекса РЕТОМ-51 производства НПП «Динамика», предназначенное для автоматизированной проверки различных типов реле и комплектных устройств защиты. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | УХЛ |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | 4.2 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | 4.2 |
| 3.4 | Место установки | Электротехническая лаборатория |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности | Д |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | III |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | +10 - +35 |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | Не нормируются |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | Не нормируются. |
| 4.1.4 | Расположение патрубков | Не нормируются |
| 4.1.5 | Габаритный установочный чертеж | Не нормируются |
| 4.1.6 | Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д. | Не нормируются |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Не нормируются |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | Не нормируются |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Не нормируются |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Не нормируются |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Назначенный ресурс |  |
| 4.3.3 | Наработка на отказ |  |
| 4.3.4 | Среднее время восстановления |  |
| 4.3.5 | Срок службы между ремонтами |  |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Не нормируются |
| 4.4.3 | Отметки площадок обслуживания | Не нормируются |
| 4.4.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Не нормируются |
| 4.4.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Не нормируются. |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Не нормируются |
| 4.5.3 | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Не нормируются |
| 4.5.4 | Прочие требования | Не нормируются |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность | Не нормируются |
| 4.6.3 | Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов | Не нормируются |
| 4.6.4 | Требования по вибропрочности и вибростойкости | Не нормируются |
| 4.6.5 | Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ | Не нормируются |
| 4.6.6 | Герметичность, для трубопроводной арматуры | Не нормируются |
| 4.6.7 | Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам | Не нормируются |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный) | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | Не нормируются |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | Не нормируются |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | Не нормируются. |
| 4.7.5 | Класс электромагнитной совместимости | Не нормируются |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Не нормируются |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Требования к классу/степени автоматизации | Не нормируются |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки) | Не нормируются |
| 4.9.3 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Не нормируются |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | С пакетом программ должно быть предоставлено руководство пользователя программного обеспечения РЕТОМ-51. |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Не требуется |
| 4.10.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Не требуется |
| 4.10.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации | Не требуется. |
| 4.10.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта | Не требуется |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | В соответствии с требованиями производителя |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Маркировка упаковки | В соответствии с требованиями производителя |

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

| 4.12.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | В соответствии с требованиями производителя |
| --- | --- | --- |
| 4.12.2 | Требования к способам упаковки | В соответствии с требованиями производителя |
| 4.12.3 | Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) | В соответствии с требованиями производителя |
| 4.12.4 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | В соответствии с требованиями производителя |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Приёмка выполняется после установки ПО, проверки работоспособности, обучения пользователей с составлением двухстороннего акта выполненных услуг. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | С пакетом программ должно быть предоставлено руководство пользователя программного обеспечения РЕТОМ-51. |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | В соответствии с требованиями производителя |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | В соответствии с требованиями производителя |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | В соответствии с требованиями производителя |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке | В соответствии с требованиями производителя |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Место хранения | В соответствии с разделом 3 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении | В соответствии с разделом 3 |
| 7.3 | Условия складирования | В соответствии с разделом 3 |
| 7.4 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Не требуется |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | Сроки предоставления гарантийных обязательств не ограничены. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Гарантийные сроки эксплуатации, не менее | Сроки предоставления гарантийных обязательств не ограничены. |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Не требуется |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Не требуется |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| 10.1 | Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу | Установка ПО на испытательный комплекс РЕТОМ-51 и апробация работоспособности выполняются поставщиком |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу |  |
| 10.3 | Требование при необходимости предоставления услуг по наладке |  |
| 10.4 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке |  |
| 10.5 | Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации |  |

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 11.1 | Экологические требования | В соответствии с требованиями производителя |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 12.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) | В соответствии с требованиями производителя |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | В соответствии с требованиями производителя |
| 12.3 | Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам | В соответствии с требованиями производителя |
| 12.4 | Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией | В соответствии с требованиями производителя |
| 12.5 | Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы | В соответствии с требованиями производителя |

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Программное обеспечение должно обеспечивать необходимый уровень пригодности в течение всего срока использования.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 14.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий |  |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 15.1 | Единица измерения | Комплект специального программного обеспечения для РЕТОМ-51 |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Количество | 1 |
| 15.3 | Срок (период) поставки | 1 ноября 2013г. – 15 декабря 2013г. |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

Поставщик должен осуществлять техническую поддержку во время использования установленных программ.

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик ПО должен являться официальным дилером компании-производителя специального программного обеспечения, либо его непосредственным разработчиком.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство пользователя на бумажном носителе – 1 экз. и на электронном носителе

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение проводится для 2-х специалистов Заказчика в очной форме с выездом обучаемых по местонахождению Исполнителя в сроки, согласованные сторонами.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ПО | Программное обеспечение |