Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку агрегата электронасосного горизонтального марки Х45\31 ИС
(www.zakupki.gov.ru 31502755488; www.zakupki.rosatom.ru 150914/4645/304; www.a-k-d.ru Z040409)
«16» сентября 2015 года

	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация
	Запрашиваемая продукция - насос Х45/31 ИС, проточная часть выполнена из стали 07ХН25МДТЛ, т.е. нержавейка "И", а согласно Технического задания п.4.4 требования к конструкции, монтажно-технические требования: корпус, рама и все детали проточной части насоса должны быть выполнены из стали 12Х18Н10Т вопрос: Уточните, пожалуйста, какая действительно запрашивается проточная часть в указанном насосе - нержавейка "И" (07ХН25МДТЛ) или нержавейка "К" (12Х18Н10Т)

Правильно ли мы понимаем, что рама и корпус насоса должны быть изготовлены из нержавейки 12Х18Н10Т? 
	И проточная часть и корпус должны быть выполнены из стали 12Х18Н10Т.




