                                                                      Приложение №1

к  настоящему Извещению

Техническое задание
на поставку (включая изготовление или приобретение) 

визуализаторов компактных  в центральный аппарат Росстата и территориальные органы Росстата

1. Основание для поставки

 

- Протокол заседания коллегии Федеральной службы государственной статистики от 16.09.2008 №4, пункт 6.2.5;

       -    разрешение на закупку, подписанное руководством Росстата _______.

       - разрешение о выполнении опытно-конструкторских работ по изготовлению образцов МЧД-2010, подписанное руководством Росстата 10.10.2008 г.

2. Заказчик

       Федеральная служба государственной статистики, Управление организации проведения переписей и сплошных обследований

(107450 г.Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1).

3. Цель поставки (отгрузки) товара

Обеспечение центрального аппарата Росстата и территориальных органов Росстата в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию (План - график отгрузки (поставки) визуализаторов компактных) средствами для определения подлинности бланков защищенных машиночитаемых переписных листов в рамках подготовки и выполнения задач Всероссийской переписи населения 2010 года.

Срок отгрузки товара до 23 декабря 2008 года, срок поставки товара Получателям не позднее 30 января 2009 года, поставка производится на склад Получателя.  

4. Предмет поставки

Визуализаторы компактные (далее – прибор) в количестве 84 штук, при этом в стоимость поставки должны быть включены расходы на приобретение (изготовление), упаковку, доставку в адрес Получателей, страховые риски, гарантийное обслуживание, а также налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие выплате.
5. Требования к визуализаторам компактным

5.1 Общие требования

Визуализатор компактный должен быть марки «Девис – 03М» (или эквивалент) (далее – прибор), предназначен для контроля специальных и традиционных видов защиты.

Оснащен специальной камерой с набором подсветок и монитором, должен обеспечивать эффективный контроль подлинности защищенной продукции.

При помощи прибора должны контролироваться качество и способы печати, микротекст, ИК-защита, УФ-люминесценция бумаги, красок и волокон.

В состав прибора входят источники ультрафиолетового излучения.

По виду климатического исполнения прибор относится к группе УХЛ 4 2 по ГОСТ 15150-69.

По степени защиты от воздействия воды и пыли прибор относится к группе IP54 по  ГОСТ 14254-96.

Производство приборов должно быть сертифицировано по стандарту ICO-9001.

Прибор предназначен для контроля наличия защитных признаков,  применяемых в защищенных машиночитаемых бланках переписных документах Росстата, выполненных в бумаге, краске, специальными видами печати, в виде специальных меток, в том числе для:

-  визуализации графической защиты: нераппортной гильоширной сетки с ирисным переходом, бордюрной полосы, согласованной по рисунку с сеткой;

· контроля бумаги при помощи ультрафиолетового излучения;

· визуализации ирисовой печати;

· визуализации защитных волокон, введенных в бумагу при изготовлении;

· визуализации спецэлемента «И»;

· визуализации спецэлемента «М»;

- определения целостности защитных признаков и графических изображений;

- обнаружения изменений, внесенных подчисткой, исправлением, дорисовкой, смыванием, травлением и др.  

Прибор предназначен для автономного применения.

Прибор предназначен для эксплуатации в крытых помещениях при температуре окружающей среды (воздуха) от плюс 5°С до плюс 35°С, относительной влажности до 80% при температуре 25°С, атмосферном давлении (84,0-106,7) кПа, без прямого попадания влаги на поверхность прибора.

5.1.1. Требования к качеству

Качество приборов должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и  санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

5.2. Требования к техническим характеристикам и функциональным особенностям прибора

Технические характеристики прибора должны быть не ниже приведенных в Таблице 1.


            Таблица 1

	Наименования параметра
	Значение


	Количество режимов работы
	7

	Масштаб увеличения видеоизображения
	6:1

	Размер диагонали монитора
	6,35 см (2,5 дюйма)

	Мощность потребления, Вт, не более
	6

	Масса прибора, кг, не более
	0,2

	Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм
	85*64*78


Электропитание прибора осуществляется постоянным напряжением величиной (12 + 0,5) В с током потребления не более 0,5 А – от блока питания (из комплекта прибора), подключенного  к сети переменного тока напряжением (220+22) В частотой, (50+1) Гц.

Функциональные особенности – выявление известных ИК-защит и специальных меток, контроль УФ-люминесценции волокон и красок, контроль в белом отраженном и косопадающем свете. 

         5.3. Требования к комплектности прибора

В состав прибора входят:

-    прибор;

-    блок питания 12 В/500мА.

          Все поставляемые приборы должны быть работоспособными и содержать все необходимые комплектующие для обеспечения этого требования.

          Все приборы при поставке должны быть обеспечены копиями сертификатов. 

         5.4. Требования к устройству прибора и его работе

         Устройство и работа прибора должны быть не ниже характеристик, приведенных:                                                                                                                    


     Принцип действия прибора: 

-
 основан на облучении исследуемых участков документа источниками белого, инфракрасного и ультрафиолетового света, обеспечивает возможность визуального наблюдения и изображения исследуемых участков защищенного машиночитаемого переписного документа в увеличенном масштабе на экране встроенного монитора.

         Видеоэкран:

- расположен на верхней поверхности прибора.

       Индикаторы режима должны индуцировать включение семи режимов работы прибора в следующем порядке:

- Контроль в белом отраженном свете

- Контроль  в белом косопадающем свете

- Контроль в инфракрасном свете в диапазоне 1

- Контроль  инфракрасном свете в диапазоне 2

- Контроль в ультрафиолетовом свете

- Контроль в комбинированном инфракрасном свете (С попеременным включением инфракрасного излучения в диапазонах 1 и 2)

- Контроль спецэлемента «И»

       Включатель питания прибора:  

- Расположен на передней боковой поверхности прибора

      Гнездо для подключения штекера блока питания:  

- Расположено на задней боковой поверхности                                           

      Подключение иных источников питания в период гарантийного и сервисного обслуживания:

- Не допускается

Прибор должен быть лёгким, удобным в работе, на его поверхности должны отсутствовать внешние повреждения.

Гарантийный срок эксплуатации  - 36 месяца от даты приемки товара. Срок службы – 4 года.

Все приборы должны быть произведены не ранее  - 1 октября 2008 года, серийно выпускаемые и иметь официальную гарантию производителя.

          Время устранения отказа (ремонта) прибора при наступлении гарантийного случая – в течение 5 рабочих дней с момента вызова на объекты эксплуатации прибора, при этом затраты на доставку прибора до сервисного центра и обратно возложены на Поставщика.

           В случае невозможности устранения отказа (ремонта) прибора в вышеуказанный срок, Поставщик обязан предоставить Получателям аналогичный прибор  на время устранения отказа (ремонта).

           Поставщик должен представить информацию по порядку, срокам, условиям проведения гарантийного, послегарантийного ремонта.

6. Требования к упаковке и маркировке прибора

Для транспортировки груз должен быть представлен в надлежащей упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза при транспортировке, исключать механические повреждения и деформацию приборов, обеспечивать защиту от проникновения влаги и пыли. 

Дополнительно груз должен быть помещен в мягкую упаковку, затем специальную жесткую упаковку, применяемую для транспортировки хрупких грузов. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность и защиту приборов при транспортировке всеми видами транспортных средств без ограничения скорости и расстояния и без прямого воздействия атмосферных осадков при температуре внешней среды (воздуха) от минус 30° до плюс 50°С. На упаковке должна быть сделана соответствующая маркировка, как для транспортировки и хранения  хрупких грузов. 

На панель корпуса прибора должна быть нанесена маркировка:

- заводской номер;

7. Требования к поставке прибора

Приборы должны быть  отгружены (поставлены) Поставщиком в центральный аппарат Росстата, территориальные органы Росстата в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию (Планом - графиком отгрузки (поставки) визуализаторов компактных).

8. Форма предоставления результатов

Результатом поставки являются: 

- визуализаторы компактные, отгруженные и поставленные в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию (Планом - графиком отгрузки (поставки) визуализаторов компактных);

· Акты об отгрузке визуализаторов компактных, подписанные Поставщиком и Заказчиком, являющиеся основанием для оплаты;

· Исполнительная разнарядка на рассылку визуализаторов компактных или Реестр почтовых отправлений, подтверждающие отгрузку визуализаторов компактных;

-   Акты сдачи-приемки визуализаторов компактных и товарные накладные, подтверждающие поставку визуализаторов компактных, подписанные Поставщиком и Получателем и направляемые в адрес Поставщика и Заказчика; 

· Сводный акт сдачи-приемки визуализаторов компактных, подписанный Поставщиком и заместителем руководителя Росстата, курирующем данное направление работы. 

