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	Спецификация
	В связи с тем, что в редукционной документации АВ 19728 не указаны технические параметры смолы ионообменной, просим подтвердить возможность поставки ионообменной смолы марки PUROLITE A500Y производства «PUROLITE International Limited» (Великобритания).
	Добрый день!
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