ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на абонентское обслуживание сигнализации по периметру ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Специальные требования

Подраздел 3.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Абонентское обслуживание сигнализации по периметру ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Спецификация охранной сигнализации ПХРО

| № п/п | техническое средство | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место (Windows 7) под управлением аппаратно-программного комплекса | 1 |
| 2 | Прибор приёмно-контрольный | 1 |
| 3 | Источник резервированного питания «БИРП 24/2,5» | 1 |
| 4 | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» (резервный) | 1 |
| 5 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000» (резервный) | 1 |
| 6 | Преобразователь интерфейсов 485/232 | 1 |
| 7 | Монитор ОПС основной SAMSUNG S22C300 (у диспетчера) | 1 |
| 8 | Монитор ОПС дублирующий Acer AL1916A (у охраны) | 1 |
| 9 | Приёмник VGA и аудиосигнала VE02ALR | 1 |
| 10 | Передатчик VGA и аудиосигнала VE02ALT | 1 |
| 11 | Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1100 | 1 |
| 12 | Прибор обработки информации | 7 |
| 13 | Магнито-контактный элемент открытия ИО 102-20 | 1 |
| 14 | Оконечные муфты чувствительного элемента прибора обработки информации | 14 |
| 15 | Соединительные муфты для соединения чувствительного элемента с прибором обработки информации | 14 |
| 16 | Дежурное освещение ПХРО | 16 |
| 17 | Охранное освещение ПХРО | 54 |
| 18 | Блок управления дежурным/охранным освещением ПХРО | 1 |
| 19 | Контакторы ESB 24-40 для вкл/выкл освещения ПХРО | 4 |
| 20 | Фотореле с фоторезистором | 1 |

Примечание: Охранная сигнализация ПХРО интегрирована с охранным освещением и управляет включением/выключением участков охранного освещения (светильник с энергосберегающей лампой мощностью 100 Вт (цоколь Е27), высота установки 5 м.). На ПХРО – 8 охранных зон.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Техническое обслуживание систем физической защиты в соответствии ГОСТ 18322-78, ГОСТ 20911-89, действующей ведомственной нормативной документацией.

2.2.2. Подготовка дефектной ведомости на выявленное неисправное оборудование в течение одного рабочего дня после завершения диагностики.

2.2.3. Определение предельного состояния аппаратуры и оборудования инженерно-технических  средств охраны,  при которых     дальнейшая      эксплуатация       становится невозможной или нецелесообразной, с предоставлением актов технического состояния Заказчику.

2.2.4. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

2.2.5. Устранение неисправностей и проведение ремонта СФЗ (предоставление запасных частей и элементов на время проведение ремонта или устранения неисправностей) производить без нарушения функционирования систем физической защиты (обеспечить работоспособность СФЗ так, чтобы отказ какой-либо системы не  нарушал ее функционирования в целом и не приводил к отказу другого технического средства СФЗ).

2.2.6. Выезд специалиста на место оказания услуг, стоимость, доставка материалов и компонентов, используемых для оказания услуг, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя (Участника процедуры закупки).

2.2.7. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, изоляции электрических цепей с предоставлением протоколов замеров Заказчику.

2.2.8. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации СФЗ (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации СФЗ и т.д.).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг, либо доля  оказываемых

услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ  К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Место оказания услуг:

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

дата окончания оказания услуг –  по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

На материалы и компоненты, используемые при оказании услуг, должны быть представлены сертификаты соответствия, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации или другие документы, удостоверяющие качество материалов и компонентов. Документы должны быть представлены на русском языке.

Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, требования безопасности, а также пропускной режим предприятия.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- 3.1. Отношения между Сторонами по настоящему Договору регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать)  информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- 3.2. Стороны должны сохранять полученную информацию ограниченного распространения (коммерческая, служебная и другая тайна) строго конфиденциальной. Данное условие имеет силу во время исполнения настоящего Договора, после его исполнения и после прекращения действия настоящего Договора по любой причине в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия настоящего Договора.

- 3.3. Стороны должны нести ответственность друг перед другом  за сохранность и неразглашение переданной информации, равно как и за использование ее кем-либо из представителей (работников) Сторон.

- 3.4. В случае обнаружения разглашения информации Стороной или ее использования третьими лицами, виновная сторона обязуется принять необходимые меры к прекращению этих действий и без промедления уведомить об этом другую Сторону.

- 3.5. В случае разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, виновная Сторона обязана возместить нанесенный ущерб пострадавшей Стороне.

- 3.6. Документы и другие носители, содержащие информацию, ограниченного распространения (коммерческая, служебная и другая тайна), должны иметь соответствующий гриф ограничения с указанием ее обладателя.

Подраздел 3.5 Специальные требования

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора:

- лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- лицензия Федеральной Службы по экологическому, технологическому и транспортному надзору на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СФЗ | Средства физической защиты |
| 2 | ТО | Техническое обслуживание |
| 3 | ИТСФЗ | Инженерно-технические средства физической защиты |
| 4 | ФСБ | Федеральная Служба Безопасности |
| 5 | ФЗ | Федеральный закон |
| 6 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 7 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |