ЧАСТЬ 2
2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генподрядчик», в лице генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060-2014-7706804447-С-018 от 08.04.2014 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ и Свидетельства о допуске  СРО №_______________________ от «__» _______ 201_ г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-строительные работы в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1, а Генподрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2.Общий срок выполнения ремонтно-строительных работ устанавливается с даты заключения настоящего Договора и до «10» сентября 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генподрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Обладать всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение работ по п. 1.1. настоящего договора.
3.1.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.4. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.6. настоящего Договора.

3.1.5. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.4. настоящего Договора для согласования Генподрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.6. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.7. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генподрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.8. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генподрядчику.
3.1.9. Информировать Генподрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.10. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.11. Учитывая режимный характер объекта, до начала выполнения работ представить Генподрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.12. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.13. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.14. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.15. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.16. Предоставить Генподрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.17. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.18. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.19. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.20 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

3.1.20. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.19 Договора, обязан предоставить Генподрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.21. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генподрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генподрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.
3.2.2. Требовать от Генподрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генподрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генподрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

3.3. Генподрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генподрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генподрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генподрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генподрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генподрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, ежемесячно, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную (ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру. 
4.3. Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генподрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Оплата за выполненные работы по договору производится по факту выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, ежемесячно, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.
5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. В случае увеличения объема работ (скрытые работы), с согласия Сторон, возможно увеличение первоначальной стоимости Договора согласно п.5.1, но не более 30% от первоначальной цены настоящего Договора, с сохранением начальных цен за единицу продукции, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генподрядчика по п. 3.3.1. составляет 3% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 
5.7. Оплата услуг Генподрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генподрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 
5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.
5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генподрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика Генподрядчик  вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генподрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генподрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генподрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
10.  ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. №1 ( Техническое задание.
10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
11.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 

	


Приложение №1
к Договору № _____ от «___» _________ 201_г.
	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик

_______________ /__________/                              
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный подрядчик

Генеральный директор 

АО «УАЗ»

_______________ В.Н. Жадушкин  

                            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

	
	                                       СОСТАВИЛ

                                       Начальник ПТО 

                                        АО «УАЗ»

                         _______________ Г.Л. Науменко  

                            


г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о ремонтно-строительных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда № 13/2015 от 06 марта 2015г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Основной целью проведения комплекса ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново» является приведение указанных помещений в соответствие с требованиями МДС 13-14.2000, СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения» и для продления сроков  эксплуатации.
2.2.2. Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать ведомостям физических объемов работ в соответствии с Разделом 4 настоящего технического задания.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.
2.4.2. Все работы проводятся в действующей электроустановке. Разработать, согласовать и утвердить с эксплуатирующей организацией план-график работ и бланки переключений для обеспечения проведения строительно-монтажных, электромонтажных работ по переводу нагрузок с учетом функционирования административного здания.
2.4.3. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Работы выполнить в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями. 

3.1.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов Общие технические условия 

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

-  СНиП 31-05-2005 «Общественные здания административного назначения»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1 Разработка локального сметного расчета на выполнение ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново», должна быть выполнена на основании действующих сметно-нормативных баз (СНБ) с пересчетом в текущие цены. При отсутствии цен на материалы в сборниках сметных цен (СЦМ) разрешается использовать цены на материалы, подтвержденные товарными накладными и счетами-фактурами.

3.3.2 Сметную документацию выполнить на основании:

а) «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)»;

б) «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

     в)  «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001».
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость ремонтно-строительных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново»:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	

	Мужской санузел 8 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	5,2
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4,72
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	4,72
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,9
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новой ГКЛВ перегородки по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	1,85
	2840x1170мм
минус дверной
проем

	2
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	1
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	3
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x900мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	4
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	5
	Установка технической двери
	Техническая дверь ПВХ 2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	6
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	30,64
	

	7
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	28,79
	

	8
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	30,64
	

	9
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	10
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком, петлями и наличниками

	11
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1670x750мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	3,4
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,32
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 8 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	4,2
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	3,95
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	3,95
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,9
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новой ГКЛВ перегородки по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	1,91
	2800x1210мм
минус дверной
проем

	2
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	1
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	3
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x900мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	4
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	5
	Установка технической двери
	Техническая дверь ПВХ 2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	6
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	27,8
	

	7
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	25,89
	

	8
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	27,8
	

	9
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	10
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком, петлями и наличниками

	11
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1680x760мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	2,86
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,09
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 7 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	6,2
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	5,94
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	5,94
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	7,26
	1610x3120мм
1660x3120мм
минус 2 дверных проема

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	5,8
	

	3
	Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	5,8
	

	4
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	2
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	5
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2000x700мм
	шт.
	1
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	6
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями


	7
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	8
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	46,63
	

	9
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	39,37
	

	10
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	46,63
	

	11
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	12
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	13
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1670x760мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	2,86
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,09
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Мужской санузел 7 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	8,7
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	8,34
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	8,34
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,7
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	11,75
	1600x3120мм
1600x3120мм

1890x3120мм

минус 3 дверных проема

	2
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	3
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	3
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x900мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	4
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	5
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	60,37
	

	6
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	48,62
	

	7
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	60,37
	

	8
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	9
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	10
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1380x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	5,78
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	2,56
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Мужской санузел 6 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	8,8
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	8,59
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	8,59
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	9,67
	1860x2840мм
1420x2840мм
1680x2840мм
минус 3 дверных
проема

	2
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	3
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	3
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x700мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	4
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	5
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	53,44
	

	6
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	43,77
	

	7
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	53,44
	

	8
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	3
	300x300мм

	9
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	10
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1500x600мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	5,96
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	2,63
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 6 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	9,4
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	9,02
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	9,02
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	8,08
	2200x2840мм
1100x2840мм
1100x2840мм
минус 3 дверных
проема

	2
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	3
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	3
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	4
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	5
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	49,8
	

	6
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	41,72
	

	7
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	49,8
	

	8
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	9
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	10
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	2200x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	7,04
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,98
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Мужской санузел 5 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	4,8
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4,45
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	4,45
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	5,25
	1720x2800мм
680x2800мм
минус 2 дверных
проема

	2
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	1
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	3
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x700мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	4
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	5
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	6
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	31,22
	

	7
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	25,97
	

	8
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	31,22
	

	9
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	10
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	11
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1710x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	2,75
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,7
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 5 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	6,5
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	6,03
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	6,03
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	6,93
	1800x2800мм
730x2800мм
1520x2800мм
минус 3 дверных
проема

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	4,92
	

	3
	Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	4,92
	830x2800мм
930x2800мм

	4
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	2
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	5
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	6
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	7
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	8
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	43,88
	

	9
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	36,95
	

	10
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	43,88
	

	11
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	12
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	13
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1880x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	3,38
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	2,65
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Мужской санузел 4 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	3,7
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	3,33
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	3,33
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	3,78
	2060x2550мм
минус 1 дверной
проем

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	2,26
	

	3
	Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	2,26
	890x2550мм

	4
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	1
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	5
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x1000мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	6
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	7
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	8
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	27,6
	

	9
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	21,56
	

	10
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	27,6
	

	11
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	12
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	13
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	860x550мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	2,25
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,08
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 4 этажа правое крыло

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	5,1
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4,37
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	4,37
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	4,51
	1770x2550мм
минус 1 дверной
проем

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	7,9
	

	3
	Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	7,9
	1200x2550мм
1900x2550мм

	4
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x700мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	5
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	2
	

	6
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	7
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	27,87
	

	8
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	15,46
	

	9
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	27,87
	

	10
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	11
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	12
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	700x400мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	4,37
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 4 этажа левое крыло

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	4,8
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4,43
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	4,43
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	4,6
	1690x2550мм
1270x2550мм
минус 2 дверных
проема

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	4,3
	

	3
	Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	4,3
	850x2550мм
840x2550мм

	4
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	2
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	5
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	6
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	7
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	8
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	32,0
	

	9
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	23,1
	

	10
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	32,0
	

	11
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	12
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	3
	В комплекте с замком и петлями

	13
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	600x600мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	2,28
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	2,15
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Мужской санузел 3 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,0
	

	

	Стены

	

	1
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	2
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	1,4
	

	

	Мужской санузел 3 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,0
	

	

	Стены

	

	1
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	2
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	1,4
	

	

	Женский санузел 2 этажа левое крыло

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	6,9
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	6,57
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	6,57
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	6,53
	1970x2850мм
1070x2850мм
800x2850мм
минус 3 дверных
проема

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	20,8
	

	3
	Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	20,8
	900x2850мм
920x2850мм
1750x2850мм
1970x2850мм
2350x2850мм
минус 1 дверной
проем


	4
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	3
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	5
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x900мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	6
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	7
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	42,47
	

	8
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	15,14
	

	9
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	42,47
	

	10
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	3
	300x300мм

	11
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	12
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1750x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	4,62
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,94
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 2 этажа правое крыло

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	8,2
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	7,48
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	7,48
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	8,89
	1550x2850мм
1600x2850мм
1520x2850мм
минус 3 дверных
проема

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	4,56
	

	3
	Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	4,56
	800x2850мм
800x2850мм

	4
	Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ
	
	м2
	2,48
	

	5
	Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	2,48
	300x180x2850мм
360x3120мм

	6
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	2
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	7
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x900мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	8
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	9
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 2100x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	10
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	52,5
	

	11
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	36,57
	

	12
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	52,5
	

	13
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	14
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	15
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1400x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	5,06
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	2,42
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Мужской санузел 2 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	21,8
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	21,42
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	21,42
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	2,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	21,54
	1080x2850мм
1080x2850мм
1080x2850мм
3700x2850мм
1380x2850мм
1380x2850мм
минус 4 дверных
проема

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	44,28
	

	3
	Монтаж новых ГКЛВ стен по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	44,28
	1080x2850мм
1080x2850мм
1080x2850мм
3700x2850мм
1380x2850мм
2230x2850мм
2230x2850мм
4140x2850мм

	4
	Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ
	
	м2
	0,66
	

	5
	Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	0,66
	300x2230мм

	6
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	3
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	7
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x900мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	8
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	9
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	10
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	109,1
	

	11
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	64,16
	

	12
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	109,1
	

	13
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	4
	300x300мм

	14
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	15
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1840x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	17,37
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	4,47
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 1 этажа правое крыло

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	5,0
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4,74
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	4,74
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,0
	

	

	Стены

	

	1
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	4,68
	

	2
	Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	4,68
	1800x2600мм

	3
	Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ
	
	м2
	2,21
	

	4
	Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	2,21
	470x380x2600мм

	5
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	1
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	6
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	7
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	8
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	9
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	29,29
	

	10
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	22,4
	

	11
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	29,29
	

	12
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	13
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	14
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	800x700мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	3,27
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,47
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Женский санузел 1 этажа левое крыло

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	5,0
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	4,81
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	4,81
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новой ГКЛВ перегородки по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	3,21
	1800x2600мм
минус 1 дверной
проем

	2
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	1
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	3
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	4
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	5
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 1000x500мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком и петлями

	6
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	28,97
	

	7
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	25,76
	

	8
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	28,97
	

	9
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	2
	300x300мм

	10
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	11
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	1840x600мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	3,49
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	1,32
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Мужской санузел 1 этажа

	

	Полы

	

	1
	Устройство обмазочной гидроизоляции
	Битумная мастика в 1 слой
	м2
	9,6
	

	2
	Устройство стяжки толщиной до 30 мм
	Цементно-песчаный раствор М150
	м2
	9,28
	

	3
	Укладка напольной керамической плитки
	Плитка керамогранит 300х300мм
	м2
	9,28
	

	4
	Устройство металлических порожков на дюбель гвозди
	Декоративный накладной  металлический порожек 50 мм ширина
	п.м.
	1,0
	

	

	Стены

	

	1
	Монтаж новых ГКЛВ перегородок по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	12,52
	680x740x2850мм
1380x2850мм
1570x2850мм
1060x2850мм
минус 2 дверных
проема

	2
	Демонтаж ГКЛВ стены
	
	м2
	2,02
	

	3
	Монтаж новой ГКЛВ стены по металлическому каркасу с облицовкой в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	2,02
	710x2850мм

	4
	Демонтаж короба для инженерных коммуникаций из ГКЛВ
	
	м2
	0,89
	

	5
	Монтаж нового короба для инженерных коммуникаций из металлического каркаса с облицовкой ГКЛВ в 1 слой
	ГКЛВ с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, сетка Строби
	м2
	0,89
	400x2230мм

	6
	Монтаж новых ПВХ дверей
	Двери ПВХ
2100x700мм
	шт.
	4
	В составе:

коробка, полотно, фурнитура

	7
	Монтаж нового дверного блока в комплекте
	Дверной блок
2100x800мм
	шт.
	1
	В комплекте с замком Apecs
1623/G и петлями

	8
	Установка дверного доводчика
	Дверной доводчик до
80 кг
	шт.
	1
	

	9
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения
	Грунтовка типа «Бетоноконтакт», на акриловой основе  (или аналог).
	м2
	68,93
	

	10
	Локальная штукатурка стен толщиной до 20мм
	Штукатурка типа Ротбанд (или аналог)
	м2
	54,39
	

	11
	Облицовка поверхности стен плиткой
	Плитка керамическая

300x300мм
	м2
	68,93
	

	12
	Монтаж вентиляционных решеток
	Решетки ПВХ
	шт.
	4
	300x300мм

	13
	Установка технической двери
	Дверь ПВХ 500x500мм
	шт.
	2
	В комплекте с замком и петлями

	14
	Монтаж новой столешницы
	Столешница из
искусственного камня, толщиной 12 мм
	шт.
	1
	2360x800мм

	

	Потолок

	

	1
	Устройство потолка Армстронг с металлическими кассетами
	Потолочная система «Амстронг»
	м2
	5,36
	Плитка 600х600 цвет белый

	2
	Устройство реечного потолка
	Реечный потолок
	м2
	3,92
	Ширина планки 150мм без вставок

	

	Прочие работы

	

	1
	Укрытие полов пленкой ПП-
ЮОмк с заменой на новую
	Пленка ПП-100мк
	м2
	500,0
	


4.2. Ведомость сантехнических и электромонтажных работ в санузлах с 1 по 8 этажах в здании ИЛК «Чертаново»:
	№ п/п
	Наименование работ
	Материал
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	

	Мужской санузел 8 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	3
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	1
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	1
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	6
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	7
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	3
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	3
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	4,5
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	3,0
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	6,0
	

	

	Женский санузел 8 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	3
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	1
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	1
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	6
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	7
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	3
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	3
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	4,5
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	3,0
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	6,0
	

	

	Мужской санузел 7 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	11
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	7
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	4
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	7,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	5,0
	

	

	Женский санузел 7 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	9,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	4
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	7,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	3
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Монтаж встроенных одноклавишных выключателей без подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	6
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	4,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	11,0
	

	8
	Монтаж распаечной коробки
	Распаечная коробка
	шт.
	1
	

	

	Мужской санузел 6 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	9,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	7
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	4
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	8,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	5,0
	

	

	Женский санузел 6 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	11,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	9
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	6
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	8,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	6,0
	

	

	Мужской санузел 5 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	2
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	1
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	1
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	7,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	5
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	3
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	3
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	5,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.3
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,0
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	5,0
	

	

	Женский санузел 5 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	10,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	7
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	4
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	4
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	10,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,0
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	6,0
	

	

	Мужской санузел 4 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	3
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	1
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	1
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	1
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	6,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	2
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	2
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	3
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	1,0
	

	11.1
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	5,0
	

	

	Женский санузел 4 этажа левое крыло

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	1
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	7,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	3
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	3
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	4
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	7,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Монтаж встроенных одноклавишных выключателей без подсветки
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	6
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	8
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	6,0
	

	

	Женский санузел 4 этажа правое крыло

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	4
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	3
	

	5
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	6
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	7
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	8
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	5,0
	

	8.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	5
	

	8.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	3
	

	8.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	9
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	6,5
	С учетом стояка

	9.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	9.2
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	5
	

	9.3
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	10
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	10.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	2
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	2
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	2
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	3
	Монтаж встроенных одноклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	2
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	4,0
	

	5
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	4,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	5,0
	

	

	Мужской санузел 2 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	6
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	3
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	3
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	3
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	9,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	5
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	5
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	7
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	8,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	4
	

	11.3
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,0
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	4
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	3
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	12,0
	

	

	Женский санузел 2 этажа левое крыло

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	7,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	4
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	7,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	2,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	3
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	5,0
	

	

	Женский санузел 2 этажа правое крыло

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	2
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	5,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	7
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	4
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	7,5
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	2
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	3,5
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	1
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	10,0
	

	

	Мужской санузел 1 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж смесителя
	Смеситель настенный, одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	4
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	5
	Монтаж «комплекта для настенного смесителя»
	Комплект
Wavin Ecoplastic
SNKD02020X (или аналог) 
	шт.
	1
	Для нужд уборщиц

	6
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	5
	

	7
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	3
	

	8
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	3
	L = 1000мм

	10
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	11,0
	

	10.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	10.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	5
	

	10.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	7,5
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Крестовина угловая ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.3
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	3
	

	11.4
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.5
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	1
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	5,0
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	3
	

	12.2
	
	Тройник ПВХ Ø50
	шт.
	1
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	1
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	3
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	1
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	2,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	10,0
	

	

	Женский санузел 1 этажа

	

	Сантехника

	

	1
	Монтаж сифона
	Сифон пластиковый Ø40мм
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж смесителя для умывальника
	Смеситель одноручковый, типа Hansgrohe Focus (или аналог)
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	4
	L = 500мм

	4
	Монтаж шарового крана
	Кран шаровый Dy20 полипропиленовый, типа 
Wavin Ecoplastic
SVEK020XXX (или аналог)
	шт.
	4
	

	5
	Монтаж унитаза
	Унитаз типа Ideal Standart (или аналог)
	шт.
	2
	

	6
	Монтаж гофры для унитаза
	Гофра ПВХ Ø110мм
	шт.
	2
	

	7
	Монтаж гибкой подводки
	Гибкая подводка Dy20 сантехническая
	шт.
	3
	L = 1000мм

	8
	Монтаж полипропиленового трубопровода
	Труба PPRC Dy20, типа
Wavin Ecoplastic STR020P16X (или аналог)
	п.м.
	6,0
	

	8.1
	
	Угольник 90° Dy20,типа
Wavin Ecoplastic SK002090XX (или аналог)
	шт.
	6
	

	8.2
	
	Тройник Dy20,типа
Wavin Ecoplastic STK020XXХХ (или аналог)
	шт.
	3
	

	8.3
	
	Переход Dy20 на 1/2” (Dy15) наружная резьба, типа Wavin Ecoplastic
SZE02020XX (или аналог)
	шт.
	4
	

	11
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø110
	п.м.
	7,0
	С учетом стояка

	11.1
	
	Ревизия ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.2
	
	Тройник ПВХ Ø110
	шт.
	5
	

	11.3
	
	Заглушка ПВХ Ø110
	шт.
	1
	

	11.4
	
	Переход ПВХ Ø110х50
	шт.
	2
	

	12
	Монтаж труб ПВХ
	Труба ПВХ Ø50
	п.м.
	4,0
	

	12.1
	
	Отвод ПВХ Ø50, 90°
	шт.
	2
	

	

	Электрика

	

	1
	Монтаж светодиодных светильников 600х600
	Встроенные светодиодные светильники для потолочной системы «Армстронг»
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG PN611 (или аналог)

	2
	Монтаж светодиодных светильников
	Встроенные точечные светильники
	шт.
	2
	beregun.ru
Модель BRG CL205 (или аналог)

	3
	Монтаж встроенных розеток с влагозащитой IP44
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	2
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	4
	Монтаж встроенных двухклавишных выключателей с подсветкой
	Комплект: установочная
коробка - 1 шт.;
механизм - 1 шт.;
рамка с крышкой-1 шт.
	шт.
	2
	Legrand Etika
цвет: белый 
или бежевый

	5
	Прокладка кабеля 3х2,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	4,0
	

	6
	Прокладка кабеля 3х1,5 в штробе, в гофрированной ПВХ трубе 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	4,0
	

	7
	Прокладка кабеля 3х1,5 в гофрированной ПВХ трубе по потолку 
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5

Труба гофрированная ПВХ Ø16 мм
	п.м.
	12,0
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.
5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.
5.4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.
5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.
5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.
5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.
5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.
5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.
5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.
5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Все ремонтно-строительные работы должны быть выполнены с даты заключения настоящего Договора и до 10.09.2015г.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все ремонтно-строительные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.
7.7. Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ____ (________) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
9.2. Обеспечение производства ремонтно-строительных и электромонтажных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;  

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.6.  В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

10.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

10.2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

10.3. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

10.4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

10.5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
10.6. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1. По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

11.2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

11.3. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

11.3.1. Исполнительную техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

11.3.2. Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

11.3.3. Технический отчет по измерениям и испытаниям;

11.3.4. Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

11.3.5. Акты на скрытые работы;

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.3. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:  

п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.
12.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, _______ ( _____ ) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение.

12.5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ.

12.6. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· инженерно-технический работник с группой по электробезопасности ______ – ______( _______ ) человек;
· слесарь, имеющий разряд ______ – ______( _______ ) человек;
· специалист электротехнической лаборатории с группой по электробезопасности ______ – ______( _______ ) человек;
· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плиточник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек.

12.8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
12.9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.
12.10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

12.11. Производство строительно-монтажных работ осуществляются без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей АО «Атомэнергопроект» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

12.12. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.13. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории АО «Атомэнергопроект» не предоставляются.
12.14. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории АО «Атомэнергопроект» в период проведения ремонтно-строительных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ИТР – инженерно-технический работник;

Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ В.Н.Жадушкин
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

